## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-215/23
Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih
sklop | Naziv | VREDNOST V EUR BREZ DDV za 12 mesecev
1 | Kemikalije Nalco | 0
2 | Laboratoriske kemikalije | 0
3 | Tehnološke kemikalije | 0
4 | Laboratorijski material | 0
5 | Hach | 0
6 | Potrošni material Swan | 0
7 | Potrošni material Ika | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1.sklop NALCO
1. sklop: Kemikalije Nalco
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Količina embalaže | Proizvajalec, kataloška št. ali enakovredni material | Predvidena količina za obdobje 12 mesecev | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | 3012376 | NALCO SURGARD 1700 | 25 KG | Nalco | 1300 | KG |  | 0
2 | 3012373 | NALCO TRI ACT 2813 | 20 KG | Nalco | 1300 | KG |  | 0
3 | 3019299 | ELIMIN-OX 200 L | 200 KG | Nalco | 1500 | KG |  | 0
4 | 3020615 | NALCO STABREX ST40 | 1 L | Nalco | 25 | L |  | 0
5 | 3018349 | NALCO TRAC 109 25KG | 25 KG | Nalco | 10 | KOS |  | 0
6 | 3018049 | NALCO TRASAR 2 KAL. RAZT. | 1 L | Nalco | 1 | KOS |  | 0
7 | 3018146 | FILTER 5 MIKRO NALCO |  | Nalco | 10 | KOS |  | 0
8 | 3018147 | FILTER 50 MIKRO NALCO |  | Nalco | 10 | KOS |  | 0
9 | 3018320 | DIPSLIDE ZA BAKTERIJE NALCO |  | Nalco | 5 | PAK |  | 0
10 | 3025177 | NALCO ST-40 |  | Nalco | 50 | L |  | 0
11 | 3023762 | NALCO TRAC 105 | 19 KG | Nalco | 95 | KG |  | 0
12 | 3025870 | NALCO TRAC 114 PLUS 11R 25KG | 25kg | Nalco | 2 | kos |  | 0
13 | 3025870 | NALCO 74833.11R 25kg | 25kg | Nalco | 4 | kos |  | 0
14 | 3026589 | NALCO VARIO SG SET |  | Nalco | 1 | kos |  | 0
|  | Skupaj 1. sklop: | [5 empty] | 0

## 2. sklop Lab. kemikalije
2. Sklop: Laboratorijske kemikalije
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Količina embalaže | Proizvajalec, kataloška št. ali enakovredni material | Posebne zahteve | Predvidena količina za obdobje 12 mesecev | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec
1 | 3006253 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDAT TETRAHIDRAT 500G | 500 g | Acros, 205855000 | extra pure | 1 | KOS |  | 0
2 | 3001876 | ANTIMONY (III)OXIDE 100G | 100 g |  |  | 1 | KOS |  | 0
3 | 3015411 | STANDARD PREVODNOST 1,3 µS/cm 0,25 l | 250 m L |  | Skladno z ISO 17034. V kolikor material z omenjenim standardom ne obstaja, mora imeti certifikat sledljiv direktno do NIST standarda. | 2 | KOS |  | 0
4 | 3007568 | CONDUCTIVITY STANDARD 10 µS/cm 500ml | 500 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
5 | 3018860 | STANDARD PREVODNOST 84 µS/cm 500ml | 500 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
6 | 3021868 | STANDARD PREVODNOST 100 µS/cm 0,5L | 500 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
7 | 3017694 | STANDARD PREVODNOST 147 uS/cm 500 mL | 500 mL |  |  | 10 | KOS |  | 0
8 | 3021869 | STANDARD PREVODNOST 200 µS/cm 0,5L | 500 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
9 | 3024380 | STANDARD PREVODNOST 400 µs/cm 0,5L | 500 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
10 | 3007569 | CONDUCTIVITY SOLUTION 500 µS/cm 500ml | 500 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
11 | 3024381 | STANDARD PREVODNOST 718 µs/cm 0,5L | 500 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
12 | 3016174 | STANDARD PREVODNOST 1000 µS/cm 500ml | 500 mL |  |  | 1 | KOS |  | 0
13 | 3016175 | STANDARD PREVODNOST 1413 µS/cm 500ml | 500 mL |  |  | 1 | KOS |  | 0
14 | 3015410 | PUFER PH-12 0,5L | 500 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
15 | 3001978 | PUFER PH-10,00 0,5 l | 500 mL |  |  | 15 | KOS |  | 0
16 | 3001981 | PUFER PH-9,00 0,5 l | 500 mL |  |  | 15 | KOS |  | 0
17 | 3001980 | PUFER PH-7,00 0,5 l | 500 mL |  |  | 15 | KOS |  | 0
18 | 3021867 | PUFER PH-6,00 0,5 L | 500 mL |  |  | 15 | KOS |  | 0
19 | 3021866 | PUFER PH-4,00 0,5 L | 500 mL |  |  | 3 | KOS |  | 0
20 | 3015402 | STANDARD RAZT. SILICIJ 1000 PPM SI 100ml | 100 mL | Carlo Erba, 497635 |  | 2 | KOS |  | 0
21 | 3018861 | STANDARD RAZT. NATRIJ 1000 PPM Na 100ml | 100 mL |  |  | 2 | KOS |  | 0
22 | 3018864 | STANDARD RAZT. BAKER 1000 PPM CU 100ml | 100 mL |  |  | 1 | KOS |  | 0
23 | 3018865 | STANDARD RAZT. FOSFAT 1000 PPM PO4 100ml | 100 mL |  |  | 1 | KOS |  | 0
24 | 3018876 | STANDARD RAZT. KLORID 1000 PPM CL 100ml | 100 mL |  |  | 1 | KOS |  | 0
25 | 3018877 | STANDARD RAZT. ŽELEZO 1000 PPM FE 100ml | 100 mL |  |  | 1 | KOS |  | 0
26 | 3011993 | TITRISOL CALCIUM STANDARD | ampula | Merck, 109943 |  | 2 | KOS |  | 0
27 | 3001562 | CULT DIP COMBI MERILNI LISTIČI 10KOS |  | Merck, 1007780001 |  | 5 | KOS |  | 0
28 | 3006414 | PH LISTIČI 0-14 100/1 |  |  |  | 2 | KOS |  | 0
29 | 3013389 | PH LISTIČI 5-10 100/1 |  |  |  | 2 | KOS |  | 0
30 | 3018863 | PH KOLUT 1-11 |  | Marcherey-Nagel, 90510 |  | 2 | KOS |  | 0
31 | 3001983 | ELEKTROLIT 3MOL KCL 0,25L | 250 m L | Mettler toledo, 51350072 |  | 2 | KOS |  | 0
32 | 3017806 | ELEKTROLIT 3,5 M KCL 1L | 1 L | SI Analytics, 285138143 |  | 3 | KOS |  | 0
33 | 3017807 | ELEKTROLIT 3,0 M KCL 1L | 1 L | SI Analytics, 285138554 |  | 5 | KOS |  | 0
34 | 3017808 | ELEKTROLIT 2,0 M KCL 0,25L | 250 m L | SI Analytics, 285138332 |  | 5 | KOS |  | 0
35 | 3024996 | ELEKTROLIT 1M KCL 25 mL | 25mL |  |  | 1 | KOS |  | 0
36 | 3001887 | METILORANŽ 50G | 50 g | Carlo Erba, 423503 |  | 1 | KOS |  | 0
37 | 3001890 | PHENOLPFTALEIN 100G | 100 g | Acros, 147711000 | pure | 1 | KOS |  | 0
38 | 3006815 | SODA BIKARBONA 1kg | 1000 g |  |  | 1 | KOS |  | 0
39 | 3011977 | STANDARD ZA MOTNOST ZA INŠ WTW TURB 430 |  | WTW, 600560 |  | 1 | KOS |  | 0
40 | 3025584 | AMONIJEV KLORID CARLO ERBA 100g | 100 g | Carlo Erba, 419415 | čistost večja od 99,5% | 2 | KOS |  | 0
41 | 3016137 | MORDANT ČRNO 11 REAGECON 100g | 100 g | Reagecon, 1056801 | ultrapur | 2 | KOS |  | 0
42 | 3016139 | TRIETANOLAMIN CARLO ERBA 1000ml | 1000 mL | Carlo Erba, 489504 | čistost večja od 98% | 6 | KOS |  | 0
43 | 3016377 | 2-PROPANOL 1L | 1000 mL |  |  | 10 | KOS |  | 0
44 | 3017007 | Na2EDTA 0,01M 1L 45442000*CER | 1000 mL | Carlo Erba, 405442000 |  | 6 | KOS |  | 0
45 | 3017291 | NaOH 2 mol/L 480686 500ml | 500 mL | Carlo Erba, 480686000 |  | 8 | KOS |  | 0
46 | 3020798 | Na2EDTA TRDEN 100g | 100 g | Carlo Erba 405494 |  | 1 | KOS |  | 0
47 | 3020799 | NaOH 0,1M 1L | 1000 mL |  |  | 4 | KOS |  | 0
48 | 3001878 | TIN (II) CHLORIDE DIHIDRATE 100G | 100 g |  |  | 1 | KOS |  | 0
49 | 3013819 | MAGNEZIJEV PERKLORAT HIDRAT 500g | 500 g | Merck, 105873 |  | 5 | KOS |  | 0
50 | 3015662 | ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE 500G | 500 g |  |  | 1 | KOS |  | 0
51 | 3016966 | MRAVLJICNA KISLINA 1L | 1000 mL | Carlo Erba, 405792 |  | 3 | KOS |  | 0
52 | 3020026 | STANDARD TOC 100mg/L 500 ml | 500 mL |  |  | 1 | KOS |  | 0
53 | 3022583 | ASCORBIC ACID 500G | 500 g |  |  | 3 | KOS |  | 0
54 | 3022585 | EDTA ACID DISODIUMMAGNESIUM HYDRATE 250g | 250 g | Sigma aldrich, 317810 |  | 2 | KOS |  | 0
55 | 3015662 | POTASSIUM ANTIMONY TARTARATE HEMIHYDRATE | 500 g |  |  | 1 | KOS |  | 0
56 | 3001913 | OCETNA KISLINA 100% | 1000 mL |  |  | 2 | L |  | 0
57 | 3001912 | ACETON | 1000 mL |  |  | 4 | L |  | 0
58 | 3001901 | SOLNA KISLINA 37% | 1000 mL | Carlo Erba, 403871 | ultrapur | 12 | L |  | 0
59 | 3001911 | VODNA RAZTOPINA AMONIAKA 25% | 1000 mL |  |  | 7 | L |  | 0
60 | 3011979 | AMMONIUM HIDROXIDE 32% | 1000 mL |  |  | 3 | L |  | 0
61 | 3011980 | DIISOPROPYLAMINE 99% | 1000 mL | Acros, 149460010 | navoj DIN45 skladen s prilogo Detajl navoja DIN45-1.sklop, zap.št.23.pdf | 50 | L |  | 0
62 |  | DIISOPROPYLAMINE 99% vsak navoj | 1000 mL |  | brez zahtev o navoju | 5 | L |  | 0
63 | 3006208 | LABSHINE ZA ROČNO PRANJE LAB PRIPOMOČKOV | 1000 mL |  |  | 20 | L |  | 0
64 | 3011981 | ORTOPHOSPHORIC ACID 85% | 1000 mL | Carlo Erba, 406002 |  | 9 | L |  | 0
65 | 3001891 | OXALIC ACID DIHIDRATE PURE | 1000 g | Carlo Erba, 305757 | pure | 2 | KG |  | 0
66 | 3001875 | SODIUM CHLORID FOR ANALYSIS | 1000 g | Carlo Erba, 479687 |  | 1 | KG |  | 0
67 | 3001880 | SODIUM HYDROXIDE 48-50% SOLUTION | 1000 mL |  |  | 3 | L |  | 0
68 | 3011990 | SODIUM HYDROXIDE GRANULE | 1000 g | Carlo Erba, 480507 |  | 1 | KG |  | 0
69 | 3001882 | SODIUM SULFIT 98,5% 250 g | 250 g | Acros, 219272500 | for analysis | 2 | KOS |  | 0
70 | 3001899 | ŽVEPLENA KISLINA 96% | 1000 mL |  |  | 5 | L |  | 0
71 | 3027642 | ŽVEPLENA KISLINA 25% | 1000 mL |  |  | 10 | L |  | 0
72 |  | ŽVEPLENA KISLINA 9 MOL/L | 1000 mL | ChemLab, CL05.2643 |  |  | L |  | 0
73 |  | ŽVEPLENA KISLINA 4,5 MOL/L | 1000 mL | ChemLab, CL05.2632 |  |  | L |  | 0
74 | 3011991 | ERIOCHROME BLACK T 25g | 25 g | Acros 228360250 |  | 25 | G |  | 0
75 | 3001910 | GLICEROL | 1000 mL | Carlo Erba, 453752 |  | 2 | L |  | 0
76 | 3017087 | KISLINA HCL 0,1 N MERCK 1.09060 | 1000 mL | Merck, 109060 | titripur | 10 | L |  | 0
77 | 3007570 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE 1kg | 1000 g |  |  | 2 | KG |  | 0
78 | 3024126 | DUŠIKOVA KISLINA 65% MERCK 250 mL | 250 mL | Merck, 100441 | suprapure, 250 mL | 3 | KOS |  | 0
79 | 3001896 | POTASSIUM CHLORIDE | 500 g | Carlo Erba, 471176 |  | 1 | Kos |  | 0
80 | 3025583 | 5-SULFOSALICILNA KISLINA DIHIDRAT 100g | 100 g | Merck, 8006910100 | ultrapur | 1 | KOS |  | 0
81 | 3001881 | CITRIC ACID MONOHIDRAT | 1000 g |  |  | 5 | KOS |  | 0
82 | 3000688 | ALKOHOL ETILNI 96% 1L | 1000 mL |  |  | 180 | KOS |  | 0
83 | 3023387 | ETHANOL ABS.PA REAG. | 1000 mL | Merck, koda: 1.00983.1000 | cena s trošarino | 5 | L |  | 0
84 | 3025285 | NATRIJEV HIPOKLORIT 10% 2500mL | 2500 mL |  | koncentracija naj bo približno 10% | 3 | KOS |  | 0
85 | 3005322 | SILIKAGEL ORANGE 2-5mm | 3 KG |  |  | 3 | KG |  | 0
86 |  | KROMŽVEPLENA KISLINA | 1L |  |  | 2 | KOS |  | 0
87 | 3027784 | AMONIJEV ŽELEZOV (II) SULFAT HEKSAHIDRAT | 500 G |  | pure | 1 | KOS |  | 0
88 | 3021420 | TEKOČINA ZA IZPIRANJE OČI 0,9% NATRIJEV KLORID 500ML | 500 mL |  |  | 3 | KOS |  | 0
89 | 3021421 | TEKOČINA ZA IZPIRANJE OČI 4,9% FOSFA. PUFER 200ML | 200 mL |  |  | 3 | KOS |  | 0
|  | Skupaj 2. sklop: | [6 empty] | 0

## 3.sklop Tehnološke kemikalije
3. Sklop: Tehnološke kemikalije
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Količina embalaže | Proizvajalec, kataloška št. ali enakovredni material | Posebne zahteve | Predvidena količina za obdobje 12 mesecev | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec
1 | 3012417 | AMONIJAK 25 % 50 kg | 50 kg |  |  | 2500 | KG |  | 0
2 | 3012416 | APNO HIDRIRANO |  |  |  | 2000 | KG |  | 0
3 | 3012420 | APNO NATRIJEVO Z INDIKATORJEM |  |  |  | 1000 | L |  | 0
4 | 3001560 | ENVIRO PLUS 1010 25 kg | 25 kg |  |  | 150 | KG |  | 0
5 | 3023661 | MILLSPERSE MS7501 | 30kg |  |  | 90 | KG |  | 0
6 | 3023663 | INHIBITOR KOROZIJE PERFORMAX PM3613 | 25 kg |  |  | 100 | KG |  | 0
7 | 3012371 | TRINATRIJEV FOSFAT-HIDROFOS 15 | 25kg |  |  | 400 | KG |  | 0
8 | 3012377 | NATRIJEV HIDRIKSID V HOBOKIH 50% | 60 kg |  |  | 480 | KG |  | 0
9 | 3024960 | NATRIJEV HIDROKSID V HOBUKIH 30% | 60 kg |  |  | 600 | KG |  | 0
10 | 3006725 | MINERALNA DOZIRNA RAZTOPINA EXADOS LIGHT | 20 L |  |  | 80 | L |  | 0
11 | 3012370 | SODA KALCINIRANA 25 kg | 25 kg |  |  | 50 | KG |  | 0
12 | 3012374 | SOL TABLETIRANA-SALIN | 25 kg |  |  | 1000 | KG |  | 0
13 | 3012379 | SOL ZA REGENERACIJO-SALIN | 25 kg |  | 1. min. 99,6% NaCl 2. skladna z EN 937, tip A 3. Granulacija : > 0,63 mm 20 % 0,2 – 0,63 mm 75 %, < 0,2 mm, 5 % | 4000 | KG |  | 0
14 | 3012402 | SUEVIT |  |  |  | 8000 | KG |  | 0
15 | 3006413 | CHLORIDE TESTS 3-300 MG/L |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
16 | 3019615 | CITRIC ACID MONOHIDRAT 25kg | 25 kg |  |  | 2 | KOS |  | 0
17 | 3016618 | SOL ZA REGENERACIJO EVAPORIRANA SALTECH |  |  |  | 8000 | KG |  | 0
18 | 3022234 | SOL ZA HLAD. AGREGAT TABLETIRANA-SALIN |  |  |  | 6000 | KG |  | 0
19 | 3022692 | SILIKAGEL 2-5mm |  |  |  | 3 | KG |  | 0
20 | 3001606 | ABSORBENT ZA HCl IN NaOH |  |  |  | 50 | L |  | 0
21 |  | KATIONSKA MASA Z INDIKATORJEM | 25 kg | LEWATIT S100 G1 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Skupaj 3. sklop: | [6 empty] | 0

## 4.sklop Lab. material
4. Sklop: Laboratorijski material
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Količina embalaže | Proizvajalec, kataloška št. ali enakovredni material | Posebne zahteve | Predvidena količina za obdobje 12 mesecev | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec
1 | 3013490 | ROKAVICE SOFT NITRIL M 7-8 (100 KOS) | ROKAVICE SOFT NITRIL S, M, L, XL | UNIGLOVES,8020-374=S, 8030-374=M, 8040-374=L, 8050-374=XL |  | 30 | PAK |  | 0
2 | 3013491 | ROKAVICE PURPLE NITRIL M 7-8 (100 KOS) | ROKAVICE PURPLE NITRIL S, M, L XL | KIMBERLY CLARK, 90626,… |  | 20 | PAK |  | 0
3 | 3025207 | ROKAVICE ZELENE NITRIL (250 KOS) | ROKAVICE GREEN NITRIL S, M, L, XL | KIMBERLY CLARK, 99851, … |  | 15 | PAK |  | 0
4 | 3027298 | ROKAVICE ČRNE (50 KOS) | ROKAVICE NITRAS TOUGH GRIP N S, M, L, XL | NITRAS 8330 |  | 5 | PAK |  | 0
5 | 3027298 | ROKAVICE MODRE NITRIL (100 KOS) | ROKAVICE NITRILE DISPOSABLE GLOVES S, M L, XL | HONEYWELL, 4580388 |  | 10 | PAK |  | 0
6 | 3019318 | ROKAVICE BOMBAŽNE TRIKO BELJENE | BOMBAŽNE ROKAVICE RAZLIČNE VELIKOSTI OD 6 DO 13 | KORSING ARBEITSCHUTZ, 1351408007, 6235155, 7623809, 9005222, 7625555 itd |  | 15 | KOS |  | 0
7 | 3014162 | GHS 01 EXPLODING BOMB 250/1 | GHS 01 EXPLODING BOMB 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
8 | 3014163 | GHS 02 FLAME 250/1 | GHS 02 FLAME 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
9 | 3014164 | GHS 03 FLAME OVER CIRCLE 250/1 | GHS 03 FLAME OVER CIRCLE 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
10 | 3014165 | GHS 04 GAS CYLINDER 250/1 | GHS 04 GAS CYLINDER 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
11 | 3014176 | GHS 05 CORROSIVE 250/1 | GHS 05 CORROSIVE 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
12 | 3014177 | GHS 06 SKULL AND CROSSBONES 250/1 | GHS 06 SKULL AND CROSSBONES 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
13 | 3014178 | GHS 07 EXCLAMATION MARK 250/1 | GHS 07 EXCLAMATION MARK 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
14 | 3014179 | GHS 08 HEALTH HAZARD 250/1 | GHS 08 HEALTH HAZARD 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
15 | 3014180 | GHS 09 ENVIRONMENT 250/1 | GHS 09 ENVIRONMENT 250/1 |  | VELIKOST MAX: 30 x 40 mm | 1 | KOS |  | 0
16 | 3020010 | PIPETAMULTI E330 | EPPENDORF MULTIPIPETA E3 | EPPENDORF, 4987000010 |  | 1 | KOS |  | 0
17 | 3019248 | STOJALO ZA EPRUV. FI 25 MM X 24 MEST | STOJALO ZA EPRUVETE PP 3 x 8 ZA EPRUVETE PREMERA 25 mm (250x110x70mm) |  |  | 2 | KOS |  | 0
18 | 3019249 | TIPSI 1ml EPPENDORF MULTIPIPETO STREAM | TIPSI 1 mL ZA EPPENDORF MULTIPIPETO STREAM IN E3 | EPPENDORF, 0030 089.430 |  | 1 | KOS |  | 0
19 | 3022620 | TIPSI 5ml EPPENDORF MULTIPIPETO STREAM | TIPSI 5ml ZA EPPENDORF MULTIPIPETO STREAM IN E3 | EPPENDORF, 0030 089.456 |  | 1 | KOS |  | 0
20 | 3019250 | TIPSI 10ml EPPENDORF MULTIPIPETO STREAM | TIPSI 10ml ZA EPPENDORF MULTIPIPETO STREAM IN E3 | EPPENDORF, 0030 089.464 |  | 1 | KOS |  | 0
21 | 3015393 | TIPSI 25ML ZA MULTIPIPETO STREAM | TIPSI 25ML ZA EPPENDORF MULTIPIPETO STREAM IN E3 | EPPENDORF, 0030 089.472 |  | 1 | PAK |  | 0
22 | 3015394 | TIPSI 50ML ZA MULTIPIPETO STREAM | TIPSI 50ML ZA EPPENDORF MULTIPIPETO STREAM IN E3 | EPPENDORF, 0030 089.480 |  | 1 | PAK |  | 0
23 | 3019252 | ADAPTER 25ml EPPENDORF MULTIPIPE STREAM | ADAPTER 25ml EPPENDORF MULTIPIPE STREAM IN E3 | EPPENDORF, 0030 089.731 |  | 1 | KOS |  | 0
24 | 3019251 | ADAPTER 50ml EPPENDORF MULTIPIPE STREAM | ADAPTER 50ml EPPENDORF MULTIPIPE STREAM IN E3 | EPPENDORF, 0030 089.740 |  | 1 | KOS |  | 0
25 | 3027301 | KIVETA 10mm | KIVETA 10mm | HELLMA ANALYTICS, 100-10-40 |  | 2 | KOS |  | 0
26 | 3016141 | KIVETA 100mm | KIVETA 100mm | HELLMA ANALYTICS, 100-100-40 |  | 1 | KOS |  | 0
27 | 3000697 | STANIČEVINA 1000G | STANIČEVINA 1000G | TOSAMA, 16903*TOS |  | 10 | KOS |  | 0
28 | 3011992 | ČISTILNI LISTIČI ZA KIVETE KIMWIPSER | ČISTILNI LISTIČI ZA KIVETE KIMWIPSER | KIMBERLY CLARK, 7552 |  | 30 | KOS |  | 0
29 | 3019442 | BUČKA MERILNA 50ML A STEKL.ZAM.MODRA GRA | BUČKA MERILNA 50MLRAZREDA A STEKLENA S STEKLENIM ZAMAŠKOM | BRAND, 37259 | DIN EN ISO 1042 S KALIBRACIJSKIM CERTIFIKATOM | 2 | KOS |  | 0
30 | 3017008 | BUČKA MERILNA 100ml A BRAND 9276457 | BUČKA MERILNA 100ml RAZREDA A STEKLENA S STEKLENIM ZAMAŠKOM | BRAND, 37260 | DIN EN ISO 1042 S KALIBRACIJSKIM CERTIFIKATOM | 2 | KOS |  | 0
31 | 3019254 | BUČKA MERILNA 100 ML PMP A BRAND 361 76 | MERILNA BUČKA 100ml RAZREDA A PMP S PP ZAMAŠKOM | BRAND, 36176 | DIN EN ISO 1042 | 2 | KOS |  | 0
32 | 3025208 | BUČKA MERILNA 250ML ST. S ST. ZAMASKOM | MERILNA BUČKA 250ml RAZREDA A STEKLENA S STEKLENIM ZAMAŠKOM | BRAND, 37262 | DIN EN ISO 1043 | 2 | KOS |  | 0
33 | 3019255 | BUČKA MERILNA 500ML ST. ZA. LMS 61319527 | MERILNA BUČKA 500ml RAZREDA A STEKLENA S STEKLENIM ZAMAŠKOM | BRAND, 37263 | DIN EN ISO 1042 | 2 | KOS |  | 0
34 | 3019307 | BUČKA MERILNA 500ML PMP A BRAND 361 80 | MERILNA BUČKA 500ml RAZREDA A PMP S PP ZAMAŠKOM | BRAND, 36180 | DIN EN ISO 1042 | 2 | KOS |  | 0
35 | 3019306 | BUČKA MERILN 1000ML ST. ZA. LMS 61319528 | MERILNA BUČKA 1000ml RAZREDA A STEKLENA S STEKLENIM ZAMAŠKOM | BRAND, 37264 | DIN EN ISO 1042 S KALIBRACIJSKIM CERTIFIKATOM | 2 | KOS |  | 0
36 | 3019308 | BUČKA MERILNA 1000ML PMP A BRAND 361 82 | MERILNA BUČKA 1000ml RAZREDA A PMP S PP ZAMAŠKOM | BRAND, 36182 | DIN EN ISO 1042 | 2 | KOS |  | 0
37 | 3019309 | ERLENMAJERICA STEKL. 250ML ŠIROKO GRLO | ERLENMAJERICA S ŠIROKIM VRATOM 250 mL | SCHOTT DURAN, 212263603 |  | 10 | KOS |  | 0
38 | 3014633 | ČAŠA VISOKA Z IZLIVOM 250ml | ČAŠA VISOKA Z IZLIVOM 250 mL | SCHOTT DURAN, 211163602 |  | 10 | KOS |  | 0
39 | 3024323 | ČAŠA VISOKA DURAN 100ml | ČAŠA VISOKA DURAN 100ml Z IZLIVOM | SCHOTT DURAN, 211162409 |  | 10 | KOS |  | 0
40 | 3024324 | ČAŠA VISOKA DURAN 400ml | ČAŠA VISOKA DURAN 400ml Z IZLIVOM | SCHOTT DURAN, 211164101 |  | 10 | KOS |  | 0
41 | 3024325 | ČAŠA NIZKA DURAN 100ml | ČAŠA NIZKA DURAN 100ml Z IZLIVOM | SCHOTT DURAN, 211062402 |  | 10 | KOS |  | 0
42 | 3025209 | ČAŠA NIZKA DURAN 250mL | ČAŠA NIZKA DURAN 250mL Z IZLIVOM | SCHOTT DURAN, 211063604 |  | 10 | KOS |  | 0
43 | 3024321 | ČAŠA PP MODRA SKALA 50ml | ČAŠA PP MODRA SKALA 50ml Z IZLIVOM | VITLAB GmbH, 607081 |  | 10 | KOS |  | 0
44 | 3024322 | ČAŠA PP MODRA SKALA 150ml | ČAŠA PP MODRA SKALA 150ml Z IZLIVOM | VITLAB GmbH, 609081 |  | 10 | KOS |  | 0
45 | 3019311 | PRAHOVKA PE-HD 1000ML ŠIROKI VRAT | PP POSODA S ŠIROKIM VRATOM S PP POKROVČKOM 1000 Ml | Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE- 11319674 |  | 20 | KOS |  | 0
46 | 3021908 | PRAHOVKA 100ML | PRAHOVKA 100ML | KAUTEX, 2000770529 |  | 10 | KOS |  | 0
47 | 3022621 | PRAHOVKA 250ML | PRAHOVKA 250ML | KAUTEX, 2000770531 |  | 10 | KOS |  | 0
48 | 3027383 | PLASTENKA IP2 ŠIROK VRAT 500ML | PLASTENKA 500 ML | Thermo Elect.LED GmbH, 2199-0016 |  | 12 | KOS |  | 0
49 | 3014650 | PLASTENKA BREZ ZAMAŠKA 100ml | PLASTENKA 100 ML | KAUTEX, 2000070504 |  | 10 | KOS |  | 0
50 | 3014651 | ZAMAŠEK KAPALNI 100ml | KAPALNI ZAMAŠEK ZA 100 mL | KAUTEX, 2000072101 |  | 5 | KOS |  | 0
51 | 3020797 | POKROVČEK RDEČ ZA KAPALNI NASTAVEK | RDEČ POKROVČEK ZA KAPALNI NASTAVEK | KAUTEX, 2000073350 |  | 5 | KOS |  | 0
52 | 3019312 | PUHALKA PP 500ml | PUHALKA PE-LD |  |  | 5 | KOS |  | 0
53 | 3019316 | MEŠALO MAGNETNO 25 x 6 mm | MAGNETNO MEŠALO 25 x 6 mm |  | Velikost 25 × 6 mm | 3 | KOS |  | 0
54 | 3019402 | PINCETA RF 160MM RAVNA KONIČ.1014 BOCHEM | PINCETA RF 160MM RAVNA KONIČASTA | BOCHEM, 1014 |  | 2 | KOS |  | 0
55 | 3019403 | PINCETA RF 200MM RAVNA KONIČ.1015 BOCHEM | PINCETA RF 200MM RAVNA KONIČASTA | BOCHEM, 1015 |  | 2 | KOS |  | 0
56 | 3019405 | PINCETA RF 145MM RAVNA 2 ZOBA 1152BOCHEM | PINCETA RF 145MM RAVNA 2 ZOBA | BOCHEM, 1152 |  | 2 | KOS |  | 0
57 | 3019404 | PINCETA RF 160MM RAVNA 2 ZOBA1153 BOCHEM | PINCETA RF 160MM RAVNA 2 ZOBA | BOCHEM, 1153 |  | 2 | KOS |  | 0
58 | 3019426 | PINCETA RF 145MM UPOG.KONIČ.HSC 19114OMN | PINCETA RF 145MM UPOGNJENA KONIČASTA | HAMMACHER, HSC 191-14 |  | 2 | KOS |  | 0
59 | 3019427 | PINCETA RF 200MM RAVNA HSC13820HAMMACHER | PINCETA RF 200MM RAVNA | HAMMACHER, HSC 138-20 |  | 1 | KOS |  | 0
60 | 3019428 | VRČ PP3000ML MODRA GRAD.IZLIV ROČ.444081 | VRČ PP 3000ML MODRA GRAD.IZLIV ROČ |  |  | 2 | KOS |  | 0
61 | 3019429 | VRČ PP5000ML MODRA GRAD.IZLIV ROČ.445081 | VRČ PP 5000ML MODRA GRAD.IZLIV ROČ |  |  | 2 | KOS |  | 0
62 | 3025760 | MERILNI VRČ 500mL | MERILNI VRČ 500mL |  |  | 5 | KOS |  | 0
63 | 3019430 | VALJ MERILNI 50ML B NIZEK IZBOČENA641941 | MERILNI VALJ PP NIZEK 50ML |  |  | 2 | KOS |  | 0
64 | 3019313 | VALJ MERILNI NIZEK PP 100ml | MERILNI VALJ PP NIZEK 100 mL | VITLAB, 642941 |  | 2 | KOS |  | 0
65 | 3019315 | VALJ MERILNI VISOK PP 100ml | MERILNI VALJ PP VISOK 100 mL | ISOLAB, 016.06.100 |  | 2 | KOS |  | 0
66 | 3019432 | VALJ MERILNI PP250ML B NIZEK IZBOČENA GR | VALJ MERILNI PP 250ML B NIZEK IZBOČENA GR |  |  | 2 | KOS |  | 0
67 | 3019433 | VALJ MERILNI PP500ML B NIZEK IZBOČENA GR | VALJ MERILNI PP 500ML B NIZEK IZBOČENA GR |  |  | 2 | KOS |  | 0
68 | 3019434 | VALJ MERILNI PP1000ML B NIZEK IZBOČENA G | VALJ MERILNI PP 1000ML B NIZEK IZBOČENA G |  |  | 2 | KOS |  | 0
69 | 3019435 | VALJ MERILNI STEKL.50ML B NIZEK RJ.GRAD | VALJ MERILNI STEKL. 50ML B NIZEK RJ.GRAD |  |  | 2 | KOS |  | 0
70 | 3019436 | VALJ MERILNI STEKL.100ML B NIZEK RJ.GRAD | VALJ MERILNI STEKL.100ML B NIZEK RJ.GRAD |  |  | 2 | KOS |  | 0
71 | 3019437 | VALJ MERILNI STEKL.250ML B NIZEK RJ.GRAD | VALJ MERILNI STEKL.250ML B NIZEK RJ.GRAD |  |  | 2 | KOS |  | 0
72 | 3019438 | VALJ MERILNI STEKL.500ML B NIZEK RJ.GRAD | VALJ MERILNI STEKL.500ML B NIZEK RJ.GRAD |  |  | 2 | KOS |  | 0
73 | 3019440 | VALJ MERILNI STEKL.1000ML B NIZEK RJ.GRA | VALJ MERILNI STEKL.1000ML B NIZEK RJ.GRA |  |  | 2 | KOS |  | 0
74 | 3023529 | VALJ MERILNI STEKLENI 100ML VISOK | VALJ MERILNI STEKLENI 100ML VISOK MODRO GR |  |  | 2 | KOS |  | 0
75 | 3025761 | VALJ MERILNI STEKLENI 50mL VISOK MODRO GR | VALJ MERILNI STEKLENI 50mL VISOK MODRO GR |  |  | 2 | KOS |  | 0
76 |  | VALJ MERILNI STEKLENI 250mL VISOK MODRO GR | VALJ MERILNI STEKLENI 250mL VISOK MODRO GR |  |  | 2 | KOS |  | 0
77 | 3025762 | VALJ MERILNI STEKLENI 500mL VISOK MODRO GR | VALJ MERILNI STEKLENI 500mL VISOK MODRO GR |  |  | 2 | KOS |  | 0
78 | 3025851 | FILTER ZA 5mL PIPETO BRAND | FILTER ZA 5mL PIPETO BRAND PAK/25 | BRAND, BRA-704652 |  | 2 | KOS |  | 0
79 | 3025852 | FILTER ZA 10mL PIPETO BRAND | FILTER ZA 10ML PIPETO BRAND PAK/25 | BRAND, BRA-704653 |  | 2 | KOS |  | 0
80 | 3021578 | PIPETA DISPENZOR S DIGITAL 1-10 mL | PIPETA DISPENZOR S DIGITAL 1-10 mL | BRAND, 4600341 |  | 1 | KOS |  | 0
81 | 3019644 | HANDYSTEP-DISPENZOR ROČNI | HANDYSTEP-DISPENZOR ROČNI | BRAND, 705110 |  | 1 | KOS |  | 0
82 | 3014662 | PIPETA 1-10ml | PIPETA 1-10ml | BRAND, 705884 |  | 1 | KOS |  | 0
83 | 3019317 | NASTAVEK 1-10ML A200 BRAND BRAND 7026 03 | NASTAVKI 10 mL ZA BRAND TRANSFERPETTE S 1-10 mL | BRAND, 702603 |  | 1 | KOS |  | 0
84 | 3021907 | PIPETA 100-1000uL | PIPETA 100-1000uL | BRAND, 705880 |  | 1 | KOS |  | 0
85 | 3022622 | NASTAVEK ZA PIPETO 100-1000uL | NASTAVKI ZA PIPETO 50-1000uL | EPPENDORF, 0030 000.919 |  | 1 | KOS |  | 0
86 | 3022623 | TRANSPIPETA ELEKTRONSKA 0,5-5 ML | TRANSPIPETA ELEKTRONSKA 0,5-5 ML | BRAND, 705307 |  | 1 | KOS |  | 0
87 | 3022624 | NASTAVKI ZA PIPETO 0,5-10 ML | NASTAVKI ZA PIPETO 0,5-10 ML | SARTORIUS, 780310 |  | 1 | KOS |  | 0
88 | 3022625 | TRANSPIPETA ELEKTRONSKA 100-1000 uL | TRANSPIPETA ELEKTRONSKA 100-1000 uL | BRAND, 705346 |  | 1 | KOS |  | 0
89 | 3022646 | TITRETA 25 ML | TITRETA 25 ML | BRAND, 4760251 |  | 2 | KOS |  | 0
90 | 3021482 | STOJALO ZA PIPETO EPPENDORF | STOJALO ZA PIPETO EPPENDORF | EPPENDORF, 3116000040 |  | 1 | KOS |  | 0
91 | 3025210 | STOJALO ZA PIPETE UNIVERZALNO | Univerzalno stojalo za pipete, dva nivoja, za 7 pipet | SOCOREX, KAT.ŠT. 320.337G |  | 1 | KOS |  | 0
92 | 3021509 | KOŠARA ŽIČNA 10x10 | KOŠARA ŽIČNA 10x10 |  | Velikost 100X100X100 MM | 1 | KOS |  | 0
93 | 3022655 | KOŠARA ŽIČNA 12x12 | KOŠARA ŽIČNA 10x10 |  | Velikost 120X120X120 MM | 1 | KOS |  | 0
94 | 3021510 | BANICA PVC 320X370X50MM | BANICA PVC 320X370X50MM |  | PVC pladenj velikosti 320X370X50MM z ravnim dnom. | 2 | KOS |  | 0
95 | 3021909 | PLADENJ 5 DELNI | PLADENJ 5 DELNI | Kartell S.p.A. 954 | Pladenj velikosti 404 x 304 x 64 mm | 2 | KOS |  | 0
96 | 3022647 | PLADENJ 12 DELNI | PLADENJ 12 DELNI | Kartell S.p.A. 953 | Pladenj velikosti 403 x 303 x 63 mm | 2 | KOS |  | 0
97 | 931086 | ŠKARJE SANITETNE |  | HEBU, HB1728 |  | 2 | KOS |  | 0
98 | 3022648 | VEDRO, 5L | VEDRO, 5L, PE-HD | VITLAB, 96093 |  | 2 | KOS |  | 0
99 | 3022649 | ŽLIČKA 120mm | Žlička 120mm, dvojna, kovinska | Bochem, 3460 |  | 2 | KOS |  | 0
100 | 3014648 | ŽLIČKA 180 mm | Žlička 180 mm, dvojna, kovinska | Bochem, 3463 |  | 2 | KOS |  | 0
101 | 3025850 | LOPATKA KOVINSKA 0,45L | LOPATKA KOVINSKA 0,45L | ISOLAB, IL-037.08.120 |  | 1 | KOS |  | 0
102 | 3022650 | LIJ, vrat širok 65MM | Lij, PP |  | Širina vratu 15 mm, premer lija 65 mm, velikost lija 68 mm | 2 | KOS |  | 0
103 |  | LIJ VRAT ŠIROK 80MM | Lij, PP |  | Širina vratu 15 mm, premer lija 80 mm, velikost lija 80 mm | 2 | KOS |  | 0
104 |  | LIJ VRAT ŠIROK 92MM | Lij, PP |  | Širina vratu 24 mm, premer lija 100 mm, velikost lija 92 mm | 2 | KOS |  | 0
105 |  | LIJ PLASTIČNI 150MM | Lij, PP |  | Širina vratu 15 mm, premer lija 150 mm, velikost lija 220 mm | 2 | KOS |  | 0
106 | 3024336 | LIJ STEKLENI 40MM |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
107 | 3024337 | LIJ STEKLENI 80MM |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
108 | 3024338 | LIJ STEKLENI 120MM |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
109 | 3024339 | LIJ PLASTIČNI 40MM |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
110 | 3024340 | LIJ PLASTIČNI 80MM |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
111 | 3024341 | LIJ PLASTIČNI 120MM |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
112 | 3022651 | PARAFILM, 10 cm | PARAFILM, širine 100 mm |  | Širina 100 mm, dolžina 38 m | 1 | KOS |  | 0
113 | 3024342 | LOPATICA TEHT. STEKL. 10ml |  | ISOLAB, HE-4248/10 |  | 1 | KOS |  | 0
114 | 3024343 | LADJICA TEHT. STEKL. 95MM |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
115 | 3023530 | KOŠARA PP ZA 6 KOS | Košara za 6 plastenk/flaš po 1 liter - SIVE BARVE | Burkle, 0361-0006 |  | 2 | KOS |  | 0
116 | 3022652 | DOZA, ČRN POKROV Z INSERTOM PE-HD |  |  |  | 10 | KOS |  | 0
117 | 3022653 | PLASTIČEN SOD S POKROVOM PE-HD 3,6 l | Kegs, wide mouth, HDPE, with UN-approval |  |  | 1 | KOS |  | 0
118 | 3022654 | PLASTIČEN SOD S POKROVOM PE-HD 10,4 l | Kegs, wide mouth, HDPE, with UN-approval |  |  | 1 | KOS |  | 0
119 | 3022846 | STEKLENICA REAGENČNA ŠIROK VRAT 1000ml |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
120 | 3022847 | STEKLENICA REAGENČNA ŠIROK VRAT 500ml |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
121 | 3025764 | REAGENČNA STEKLENICA TEMNA 500mL |  | SCOTT DURAN, 1160146 |  | 2 | KOS |  | 0
122 | 3025211 | SPATULA OBOJESTRANSKA 130MM | Spatula obojestranska dolžine cca. 130mm, nerjaveče jeklo |  |  | 2 | KOS |  | 0
123 | 3025212 | SPATULA OBOJESTRANSKA 180MM | Spatula obojestranska dolžine cca. 180mm, nerjaveče jeklo |  |  | 2 | KOS |  | 0
124 | 3025213 | STEKLEN VALJ ZA MEŠANJE 50 ML | Steklen valj za mešanje VISOK (Mixing cylinder) s PP pokrovčkom, modro graviranje | BRAND, KAT.ŠT. 32428 |  | 2 | KOS |  | 0
125 | 3026222 | ŠČETKA VOLN. 10MM NL-1-1113 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
126 | 3026223 | ŠČETKA VOLN. 20MM NL-1-1115 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
127 | 3026224 | ŠČETKA VOLN. 28MM NL-1-1116 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
128 | 3026225 | ŠČETKA VOLN. 40MM RO-XK66. |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
129 | 3026246 | ŠČETKA ZA 1ML PIPETE HE-2589/1 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
130 | 3026247 | ŠČETKA ZA 2ML PIPETE HE-2589/2 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
131 | 3026248 | ŠČETKA ZA 5ML PIPETE HE-2589/5 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
132 | 3026249 | ŠČETKA ZA 10ML PIPETE HE-2589/10 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
133 | 3026250 | ŠČETKA 75/430MM LES. DRŽAJEM NL-RL-0016 |  |  |  | 2 | KOS |  | 0
134 | 3026251 | ŠČETKA 50x110 MM IL-071.02.003 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
135 | 3026252 | ŠČETKA 40x110 MM IL-071.02.004 |  |  |  | 5 | KOS |  | 0
136 | 3026253 | ŠČETKA ZA BUČKE IL.071.03.001 |  |  |  | 2 | KOS |  | 0
137 | 3027272 | ŠČETKE ZA ČIŠČENJE PIPE | bombažna/volnena zelo tanka žička, 1KPL= cca. 80-100 kosov | Don Gustavo 2907 | bombažna/volnena zelo tanka žička | 2 | KPL |  | 0
138 | 3026483 | ZAŠČITA ZA DELOVNI PULT ROLA 51CM/30M |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
139 | 3027622 | ČEPKI IZ PENE VELIKOSTI S |  | Uvex Arbeitsschutz GmbH, koda izdelka: 2112.023 |  | 1 | KOS |  | 0
140 | 3027269 | AREOMETER 1,000-1,100 g/cm3 |  |  |  | 2 | KOS |  | 0
141 | 3027270 | AREOMETER 1,100-1,200 g/cm3 |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
142 | 3027271 | AREOMETER 1,400-1,500 g/cm3 |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
143 | 3027273 | Kapalna steklenica 100 ml s kapalko | Prozorna kapalna steklenica 100 mL |  |  | 5 | KOS |  | 0
144 | 3027274 | Kapalka za kapalo steklenico 100 mL | Prozorna kapalka |  |  | 5 | KOS |  | 0
145 | 3027275 | Mešiček za kapalko | NR / Latex, transparent-yellow, 100 kos | Deutsch & Neumann, Kat št. 460 0002 |  | 2 | PAK |  | 0
|  | Skupaj 4. sklop: | [6 empty] | 0

## 5.sklop HACH
5. Sklop: HACH
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Proizvajalec, kataloška št. ali enakovredni material | Posebne zahteve | Predvidena količina za obdobje 12 mesecev | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | 3014893 | REAGENT SiILICIJ 0,003 – 1 mg/L | Hach, 267850 |  | 10 | KOS |  | 0
2 | 3014894 | REAGENT SILICIJ 0,009 1 – 100 mg/L | Hach, 2429600 |  | 8 | KOS |  | 0
3 | 3014895 | REAGENT BAKER 0,002 – 0,21 mg/L | Hach, 2603300 |  | 2 | KOS |  | 0
4 | 3014906 | REAGENT KLORID 0,1 – 25 mg/L | Hach, 2319800 |  | 8 | KOS |  | 0
5 | 3014907 | REAKCIJSKE KIVETE S POKROVČKI | Hach, LZP065 |  | 10 | KOS |  | 0
6 | 3020040 | KIVETNI TESTI AOX | Hach, LCK390.00 |  | 2 | KOS |  | 0
7 | 3020039 | STANDARD AOX | Hach, LCA390 |  | 2 | KOS |  | 0
8 | 3020043 | SET ZA KIVETNE TESTE AOX | Hach, LZC905 |  | 1 | KOS |  | 0
9 | 3021309 | REAGENT HIDRAZIN 0-0,5 mg/L 179032 | Hach, 179032 |  | 2 | KOS |  | 0
10 | 3021310 | STANDARD HIDRAZIN SULFAT 74226 | Hach, 74226 |  | 1 | KOS |  | 0
11 | 3021313 | STANDARD PITNE VODE 2833049 | Hach, 2833049 |  | 1 | KOS |  | 0
12 | 3021396 | REAGENT CITRIC ACID 2254249 | Hach, 2254249 |  | 1 | KOS |  | 0
13 | 3021516 | REAGENT BROMOVA VODA 221120 | Hach, 221120 |  | 1 | KOS |  | 0
14 | 3021517 | RAZTOPINA FENOL 211220 | Hach, 211220 |  | 1 | KOS |  | 0
15 | 3021485 | KIVETA 1 INČNA 2495402 | Hach, 2495402 |  | 1 | KOS |  | 0
16 | 3023437 | HIDRAZIN KIVETNI TESTI | Hach, LCW025 |  | 1 | KOS |  | 0
17 | 3023805 | REAGENT NITRIT 2107569 | Hach, 2107569 |  | 1 | KOS |  | 0
18 | 3026614 | KIVETA VIALA 24ML PK/10 | Hach, 1497054 |  | 1 | KOS |  | 0
19 | 3025114 | REAGENT KARBOHIDRAZID 2446600 | Hach, 2446600 |  | 1 | KOS |  | 0
20 | 3026791 | REAGENT PORFIRIN 1 2187469 | Hach, 2187469 |  | 1 | KOS |  | 0
21 |  | REGAENTI ZA SILIKOSTAT 5500 SC | Hach, 6783600 |  | 2 | KOS |  | 0
22 |  | ELEKTROLIT ZA KISIK 9582 SC | Hach, Z09181=A=3600 |  | 1 | KOS |  | 0
|  | Skupaj 5. sklop: | [5 empty] | 0

## 6.sklop SWAN
6. Sklop: Potrošni material Swan
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Proizvajalec, kataloška št. ali enakovredni material | Posebne zahteve | Predvidena količina za obdobje 12 mesecev | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | 3012917 | STIKALO NIVOJSKO DOZ. MIN/MAX |  |  | 1 | KOS |  | 0
2 | 3015540 | MENZURNA POSODA |  |  | 1 | KOS |  | 0
3 | 3018847 | VENTIL KROGELNI D20 161353002 | GF 161353002 |  | 2 | KOS |  | 0
4 | 3022689 | STIKALO NIVOJSKO ZA SODE KEMIKALIJ | Prominent 255862 |  | 1 | KOS |  | 0
5 | 3023148 | SOJKA U-250 SWAN | Truelok U-250 |  | 1 | KOS |  | 0
6 | 3024823 | STIKALO NIVOJSKO MENZURNA POSODA | Prominent 1112556 |  | 1 | KOS |  | 0
7 | 3024969 | CELICA PRETOČNA N2H4 A-83.555.070 | SWAN, A-83.555.070 | AMI Hydrazine | 1 | KOS |  | 0
8 | 3024970 | ELEKTRODA REFERENCNA N2H4 A-87.850.100 SWAN | SWAN, A-87.850.100 | AMI Hydrazine | 3 | KOS |  | 0
9 | 3024971 | PLAŠČ N2H4 A-83.595.230 SWAN | SWAN, A-83.595.230 | AMI Hydrazine | 1 | KOS |  | 0
10 | 3024972 | CEV DIPA N2H4 A-86.170.050 SWAN | SWAN, A-86.170.050 | AMI Hydrazine | 3 | KOS |  | 0
11 | 3024973 | CEV SPLOŠNA SIO2 A-86.190.012 SWAN | SWAN, A-86.190.012 | Copra Silica | 1 | KOS |  | 0
12 | 3025283 | CEV PRELIVNA Na A-83.595.170 SWAN | SWAN, A-83.595.170 | AMI Sodium P | 3 | KOS |  | 0
13 | 3025321 | RAZTOPINA ZA KISIK A-87.290.060 | SWAN, A-87.290.060 | AMI Oxytrace | 3 | KOS |  | 0
14 | 3025322 | ŠTEVEC MEHURČKOV Na A-87.931.060 SWAN | SWAN, A-87.931.060 | AMI Sodium P | 2 | KOS |  | 0
15 | 3025323 | DRŽALO STEKLENICE Na A-24.999.020 SWAN | SWAN, A-24.999.020 | AMI Sodium P | 1 | KOS |  | 0
16 | 3025324 | REZERVNI DELI Na A-83.590.041 | SWAN, A-83.590.041 | AMI Sodium P | 2 | KOS |  | 0
17 | 3025325 | VENTIL PRETOKA N2H4 A-83.591.030 SWAN | SWAN, A-83.591.030 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
18 | 3025336 | POSODICA ZA FILTER N2H4 A-82.812.010 SWAN | SWAN, A-82.812.010 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
19 | 3025337 | TESNILO ZA STEKLENICO N2H4 A-82.939.010 SWAN | SWAN, A-82.939.010 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
20 | 3025338 | CEV DIFUZUNA N2H4 A-82.250.100 SWAN | SWAN, A-82.250.100 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
21 | 3025339 | SENZOR TEMPERATURNI NT5K A-87.027.020 SWAN | SWAN, A-87.027.020 |  | 2 | KOS |  | 0
22 | 3025985 | VENTIL KROGELNI D16 ZA AGRESIVEN MEDIJ | GF 110650 |  | 2 | GR |  | 0
23 | 3025996 | SPOJKA D16-20 | GF 112680 |  | 1 | GR |  | 0
24 | 3025997 | VENTIL KROGELNI D12 MENZURA | GF 110285 |  | 1 | GR |  | 0
25 | 3026009 | VENTIL EM301584 M2451N G1/2 0-10BAR 95ST | Burket 765285 |  | 1 | KOS |  | 0
26 | 3026521 | VENTIL 6POT SEKVENČNIK KOMP. A-82.542.010 SWAN | SWAN, A-82.542.010 | AMI Sequencer | 1 | KOS |  | 0
27 | 3026531 | CEVKE SEKVENČNIK A-86.190.060 SWAN | SWAN, A-86.190.060 | AMI Sequencer | 2 | KOS |  | 0
28 | 3026655 | REAGENT NOV SILIKOSTAT A-85.420.560 SWAN | SWAN, A-85.420.560 | AMI Silica | 2 | KOS |  | 0
29 | 3026656 | CEVKE ČRPALKE NOV SIO2 A-86.191.151 SWAN | SWAN, A-86.191.151 | AMI Silica | 1 | KOS |  | 0
30 | 3026657 | CEVKE ZA REAGENTE NOV SIO2 A-86.191.891 SWAN | SWAN, A-86.191.891 | AMI Silica | 1 | KOS |  | 0
31 | 3026790 | REZ. DELI ZA REG. TLAKA A-83.590.140 SWAN | SWAN, A-83.590.140 |  | 3 | KOS |  | 0
32 | 3013062 | OHIŠJE ZA FILTER SWAN | SWAGELOK, SS-4TF-90 |  | 1 | KOS |  | 0
33 | 3013065 | REAGENT ZA STAR SILIKOSTAT A-85.420.130 SWAN | SWAN, A-85.420.130 | Copra Silica | 1 | GR |  | 0
34 | 3013554 | CEVI PRELIVNI N2H4 A-83.595.260 SWAN | SWAN, A-83.595.260 | AMI Hydrazine | 4 | KOS |  | 0
35 | 3013555 | SENZOR SI PH A-87.110.200 SWAN | SWAN, A-87.110.200 | AMI pH/redox | 2 | KOS |  | 0
36 | 3014532 | ELEKTRODA NA A-87.720.010 SWAN | SWAN, A-87.720.010 | AMI Sodium P | 3 | KOS |  | 0
37 | 3014533 | ELEKTRODA REFERENČNA A-87.840.100 SWAN | SWAN, A-87.840.100 | AMI Sodium P | 3 | KOS |  | 0
38 | 3014534 | SENZOR PH Na A-87.150.100 SWAN | SWAN, A-87.150.100 | AMI Sodium P | 3 | KOS |  | 0
39 | 3014535 | MEMBRANA ZA KISIK Z OHIŠJEM A-87.290.050 SWAN | SWAN, A-87.290.050 | AMI Oxytrace | 5 | KOS |  | 0
40 | 3014536 | SENZOR ZA KISIK G A-87.213.010 SWAN | SWAN, A-87.213.010 | AMI Oxytrace | 1 | KOS |  | 0
41 | 3014538 | FILTER 90 MIKRONSKI SS-4F-K4-90 90 SWAN | Swagelok, SS-4F-K4-90 |  | 10 | KOS |  | 0
42 | 3014539 | VENTIL VISOKOTLAČNI SS-6NBS6 SWAN | Swagelok, SS-6NBS6 |  | 3 | KOS |  | 0
43 | 3014540 | CEVKA ZA POSODO A-86.190.014 SWAN | SWAN, A-86.190.014 | Copra Silica | 2 | KOS |  | 0
44 | 3014542 | TEKOČINA ZA JEDKANJE A-87.729.010 SWAN | SWAN, A-87.729.010 | AMI Sodium P | 2 | KOS |  | 0
45 | 3014996 | CEVKA ZA NATRIJ A-86.170.031 SWAN | SWAN, A-86.170.031 | AMI Sodium P | 1 | KOS |  | 0
46 | 3014997 | KIVETA ZA SIO2 A-87.529.020 SWAN | SWAN, A-87.529.020 | Copra Silica | 1 | KOS |  | 0
47 | 3014998 | REZERVNI DELI HIDRAZIN A-83.590.021 SWAN | SWAN, A-83.590.021 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
48 | 3015000 | FILTRI ZA REAGENTE SIO2 A-82.811.021 SWAN | SWAN, A-82.811.021 | Copra Silica | 8 | KOS |  | 0
49 | 3015001 | CEVKE ZA REAG STAR SIO2 A-86.190.011 SWAN | SWAN, A-86.190.011 | Copra Silica | 3 | KOS |  | 0
50 | 3015002 | STANDARD SIO2 A-85.142.400 SWAN | SWAN, A-85.142.400 | Copra Silica | 1 | KOS |  | 0
51 | 3015003 | STANDARD NA A85.141.400 SWAN | SWAN, A-85.141.400 | AMI Sodium P | 1 | KOS |  | 0
52 | 3015413 | ROTOR N2H4 A-87.459.020 SWAN | SWAN, A-87.459.020 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
53 | 3015415 | TESNILO FILTRA SS-4TF-K2 SWAN | Swagelok, SS-4TF-K2 |  | 20 | KOS |  | 0
54 | 3016905 | KABEL ELE. AMI SODIU P A-88.124.520 SWAN | SWAN, A-88.124.520 | AMI Sodium P | 3 | KOS |  | 0
55 | 3016906 | FILTER ZRA.AMI SODIU P C 82.880.010 SWAN | SWAN, C-82.880.010 | AMI Sodium P | 3 | KOS |  | 0
56 | 3017104 | HIDRAZIN Z ROTORJEM A-87.450.020 SS SWAN | SWAN, A-87.450.020 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
57 | 3017254 | GLAVA HIDRAZIN A-83.595.040 SWAN | SWAN, A-83.595.040 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
58 | 3017292 | PLASTENKA Na 1L A-82.930.020 SWAN | SWAN, A-82.930.020 | AMI Sodium P | 2 | KOS |  | 0
59 | 3017409 | REGULATOR TLAKA SENTRY SWAN | Sentry, 7-00868a2-20 |  | 2 | KOS |  | 0
60 | 3017813 | VENTIL 4-03578B ČRN SWAN | Swagelok, SS-1VS4, 4-03578B |  | 1 | KOS |  | 0
61 | 3017814 | VENTIL 4-03599B ZELEN SWAN | Swagelok, SS-4L, 4-03599B |  | 1 | KOS |  | 0
62 | 3018850 | VENTIL TROPOTNI GSR 7323708017.242 | GF, 721690008 |  | 1 | KOS |  | 0
63 | 3018980 | ELEKTRODA REFERENČNA A-87.120.200 SWAN | SWAN, A-87.120.200 | AMI pH/Redox | 3 | KOS |  | 0
64 | 3018981 | VENTIL KROGELNI PVC - U20/15 SWAN | GF,161 353 002 |  | 1 | KOS |  | 0
65 | 3019120 | REGULATOR TLAKA 4 KANALNI A-82.584.001 SWAN | SWAN, A-82.584.001 |  | 2 | KOS |  | 0
66 | 3019167 | STIKALO ZA TERMIČNI VENTIL TSV SENTRY | Sentry, 4-05144A |  | 2 | KOS |  | 0
67 | 3019168 | VENTIL ZAPORNI TERMIČNI 7-01137E | Sentry, 7-01137E |  | 2 | KOS |  | 0
68 | 3019703 | SENZOR HIDRAZIN KOMPLET A-87.610.010 SWAN | SWAN, A-87.610.010 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
69 | 3019838 | NAPAJANJE AMI DELTACON 24-230V SWAN | SWAN, A-11.411.100 |  | 1 | KOS |  | 0
70 | 3020169 | VENTIL TROPOTNI SS-T4-S-065-GME SWAN | swagelok, BV-S-4TF-3W-0.35 |  | 1 | KOS |  | 0
71 | 3020304 | KABEL ZA ELEKTRODO A-88.131.520 SWAN | SWAN, A-88.131.520 | AMI Oxytrace | 1 | KOS |  | 0
72 | 3020511 | CELICA ZA KISIK A-83.423.105 SWAN | SWAN, A-83.423.105 | AMI Oxytrace | 1 | KOS |  | 0
73 | 3020980 | ROTOR ZA SWAN A-83.590.052 | SWAN, A-83.590.052 |  | 3 | KOS |  | 0
74 | 3021305 | TESNILA SET E-951278 SWAN | swan, E-951278 |  | 2 | KOS |  | 0
75 | 3021316 | CEVKE PREVODNOST A-86.190.070 SWAN | SWAN, A-86.190.070 | AMI deltacon power, AMI Powercon | 2 | KOS |  | 0
76 | 3021317 | VENTIL PRETOKA FINI A-82.541.010 SWAN | SWAN, A-82.541.010 |  | 3 | KOS |  | 0
77 | 3021318 | ELEKTRODA UP-CON1000 A-87.334.203 SWAN | SWAN, A-87.334.203 | AMI deltacon power, AMI Powercon | 1 | KOS |  | 0
78 | 3021319 | FILTER HIDRAZIN A-82.819.010 SWAN | SWAN, A-82.819.010 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
79 | 3021346 | VENTIL EL MAGNETNI GSR 112 73 TIP 73 | GF, 16135305 |  | 1 | KOS |  | 0
80 | 3021347 | VENTIL EL MAGNETNI GSR 111 35 TIP35 | GF, 16135304 |  | 1 | KOS |  | 0
81 | 3021476 | OHIŠJE CATCON A-83.444-101 SWAN | SWAN, A-83.444.101 | AMI deltacon power, AMI Powercon | 1 | KOS |  | 0
82 | 3021731 | POSODA ZA IONSKO MASO C-82.930.040 SWAN | SWAN, C-82.930.040 | AMI deltacon power, AMI Powercon | 1 | KOS |  | 0
83 | 3022053 | CEVKA STEKLENA 4-05039V SWAN | Sentry, 4-05039V |  | 1 | KOS |  | 0
84 | 3022574 | FILTER 230 MIKRONSKI SS-4F-K4-230 SWAN | Swagelok, SS-4F-K4-230 |  | 1 | KOS |  | 0
85 | 3022575 | FILTER 440 MIKRONSKI SS-4F-K4-440 SWAN | Swagelok, SS-4F-K4-440 |  | 1 | KOS |  | 0
86 | 3022627 | CEVKA NERJAVEČA 6,35MM | swagelok, SS-T4-S-065-GME |  | 5 | KOS |  | 0
87 | 3022671 | SPOJKA ERMETO FI 6,35MM RAVNA NERJAVEČA | Swagelok, U-250 |  | 10 | KOS |  | 0
88 | 3022672 | KABEL ZA SENZOR A-88.121.530 0,8M SWAN | SWAN, A-88.121.530 |  | 5 | KOS |  | 0
89 | 3022688 | CELICA PRETOČNA Na A-83.595.240 SWAN | SWAN, A-83.595.240 | AMI Sodium P | 1 | KOS |  | 0
90 | 3023772 | VMESNIK PROFIBUS A-81.420.020 AMI SWAN | SWAN, A-81.420.020 |  | 1 | KOS |  | 0
91 | 3024189 | KABEL ZA SENZOR N2H4 A-88.124.330 SWAN | SWAN, A-88.124.330 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
92 | 3024190 | SENZOR OBRATOV N2H4 A-87.931.040 SWAN | SWAN, A-87.931.040 | AMI Hydrazine | 2 | KOS |  | 0
93 | 3024191 | CEVKE ČEZ ČRPALKO SIO2 A-86.190.010 SWAN | SWAN, A-86.190.010 | Copra Silica | 1 | KOS |  | 0
94 | 3024657 | VENTIL 6POT SEKVENCNIK A-82.542.000 SWAN | SWAN, A-82.542.000, A-82.541.000 | AMI Sodium P, Copra silica | 1 | KOS |  | 0
95 | 3024658 | VENTIL 6POT SIL. KOMP. A-82.541.010 SWAN | SWAN, A-82.541.010, A-82.542.000 | AMI Sodium P, Copra silica | 1 | KOS |  | 0
96 | 3026974 | POSODA ZA REAGENTE 2,5L A-82.931.060 SWAN | SWAN, A-82.931.060 | AMI Silica | 1 | KOS |  | 0
97 | 3026973 | CELICA MERI.BREZ VSEGA A-83.426.100 SWAN | SWAN, A-83.426.100 |  | 1 | KOS |  | 0
98 |  | REAGENT FOSFAT HL A-85.420.760 SWAN | SWAN, A-85.420.760 |  | 2 | KOS |  | 0
|  | Skupaj 6. sklop: | [5 empty] | 0

## 7.sklop IKA
7. Sklop: Potrošni material Ika
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Proizvajalec, kataloška št. ali enakovredni material | Posebne zahteve | Predvidena količina za obdobje 12 mesecev | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | 3013253 | TESNILO KAT.ŠT.559900 IKA | IKA, Kat.št. 559900 |  | 3 | KOS |  | 0
2 | 3013254 | VRVICA BOMBAŽNA KAT.ŠT.1483700 IKA | IKA, Kat.št. 1483700 |  | 3 | KOS |  | 0
3 | 3013191 | TESNILO KAT.ŠT.1583400 IKA | IKA, Kat.št. 1583400 |  | 3 | KOS |  | 0
4 | 3013192 | TESNILO KAT.ŠT.1583500 IKA | IKA, Kat.št. 1583500 |  | 30 | KOS |  | 0
5 | 3013193 | TESNILO KAT.ŠT.1583600 IKA | IKA, Kat.št. 1583600 |  | 20 | KOS |  | 0
6 | 3013194 | TESNILO KAT.ŠT.1740200 IKA | IKA, Kat.št. 1740200 |  | 3 | KOS |  | 0
7 | 3013195 | TESNILO KAT.ŠT.1740300 IKA | IKA, Kat.št. 1740300 |  | 3 | KOS |  | 0
8 | 3013256 | TESNILO KAT.ŠT.1740400 IKA | IKA, Kat.št. 1740400 |  | 3 | KOS |  | 0
9 | 3013257 | TESNILO KAT.ŠT.1760900 IKA | IKA, Kat.št. 1760900 |  | 3 | KOS |  | 0
10 | 3013258 | PUŠA KAT.ŠT.1981400 IKA | IKA, Kat.št. 1981400 |  | 5 | KOS |  | 0
11 | 3013259 | PUŠA KAT.ŠT.2377100 IKA | IKA, Kat.št. 2377100 |  | 3 | KOS |  | 0
12 | 3013260 | ČRPALKA REZERVNI DEL KAT.ŠT.2991300 IKA | IKA, Kat.št. 2991300 |  | 1 | KOS |  | 0
13 | 3013261 | ŽICA VŽIGNA KAT.ŠT.2994900 IKA | IKA, Kat.št. 2994900 |  | 5 | KOS |  | 0
14 | 3013262 | GLAVA IZGOREVALNA KAT.ŠT.3019600 IKA | IKA, Kat.št. 3019600 |  | 1 | KOS |  | 0
15 | 3013263 | VZMET KAT.ŠT.3019800 IKA | IKA, Kat.št. 3019800 |  | 15 | KOS |  | 0
16 | 3014703 | VZMET KAT.ŠT.3019900 IKA | IKA, Kat.št. 3019900 |  | 1 | KOS |  | 0
17 | 3013264 | BAT KAT.ŠT.3041800 IKA | IKA, Kat.št. 3041800 |  | 5 | KOS |  | 0
18 | 3013265 | DRŽALO ZA LONČEK KAT.ŠT.3052500 IKA | IKA, Kat.št. 3052500 |  | 1 | KOS |  | 0
19 | 3013266 | VZMET KAT.ŠT.3055100 IKA | IKA, Kat.št. 3055100 |  | 1 | KOS |  | 0
20 | 3013267 | VENTIL KAT.ŠT.3096900 IKA | IKA, Kat.št. 3096900 |  | 1 | KOS |  | 0
21 | 3013268 | ELEKTRODA KAT.ŠT.3597600 IKA | IKA, Kat.št. 3597600 |  | 1 | KOS |  | 0
22 | 3013269 | ELEKTRODA VŽIGNA KAT.ŠT.3614700 IKA | IKA, Kat.št. 3614700 |  | 1 | KOS |  | 0
23 | 3013270 | ČRPALKA KAT.ŠT.3724200 IKA | IKA, Kat.št. 3724200 |  | 1 | KOS |  | 0
24 | 3013271 | TESNILO KAT.ŠT.3803700 IKA | IKA, Kat.št. 3803700 |  | 3 | KOS |  | 0
25 | 3013421 | STEKLENICA KAT.ŠT.7072400 IKA | IKA, Kat.št. 7072400 |  | 1 | KOS |  | 0
26 | 3013272 | ŽICA KAT.ŠT.7122800 IKA | IKA, Kat.št. 7122800 |  | 3 | KOS |  | 0
27 | 3013273 | VENTIL KAT.ŠT.7150800 IKA | IKA, Kat.št. 7150800 |  | 1 | KOS |  | 0
28 | 3013275 | DRŽALO ZA LONČEK KAT.ŠT.7158000 IKA | IKA, Kat.št. 7158000 |  | 1 | KOS |  | 0
29 | 3013276 | PUŠA KAT.ŠT.7158100 IKA | IKA, Kat.št. 7158100 |  | 1 | KOS |  | 0
30 | 3013277 | BAT KAT.ŠT.7158400 IKA | IKA, Kat.št. 7158400 |  | 1 | KOS |  | 0
31 | 3013278 | ELEKTRODA VŽIGNA KAT.ŠT.7158500 IKA | IKA, Kat.št. 7158500 |  | 1 | KOS |  | 0
32 | 3014418 | BAT KAT.ŠT.7172700 IKA | IKA, Kat.št. 7172700 |  | 1 | KOS |  | 0
33 | 3013279 | DRŽALO ZA LONČEK KAT.ŠT.7173700 IKA | IKA, Kat.št. 7173700 |  | 1 | KOS |  | 0
34 | 3016643 | ČRPALKA KAT.ŠT.3595100 IKA | IKA, Kat.št. 3595100 |  | 1 | KOS |  | 0
35 | 3019956 | TESNILO KAT.ŠT.3041200 IKA | IKA, Kat.št. 3041200 |  | 3 | KOS |  | 0
36 | 3019957 | TESNILO KAT.ŠT.7159100 IKA | IKA, Kat.št. 7159100 |  | 3 | KOS |  | 0
37 | 3021344 | VRVICA VŽIGALNA KAT.ŠT. 1483600 IKA | IKA, Kat.št. 1483600 |  | 3 | KOS |  | 0
38 | 3021865 | TEKOČINA AQUA PRO KAT.ŠT.20014031 IKA | IKA, Kat.št. 20014031 |  | 3 | KOS |  | 0
|  | Skupaj 7. sklop: | [5 empty] | 0