## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-23/22
Dobava opreme proizvajalca Siemens
opis | Ponudbena vrednost za obdobje 24 mesecev v EUR brez DDV
Dobava opreme proizvajalca Siemens | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis blaga
Zap. št. | Material | Naziv materiala | Oznaka Siemens | Količina | Enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV | zahtevan dobavni rok v koledarskih dnevih
1 | 3013820 | PS 307 10A 6ES73071KA020AA0 | 6ES7 307-1KA02-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
2 | 3013825 | SM 321 DIGITAL DI16 6ES73211CH000AA0 | 6ES7 321-1CH00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
3 | 3013879 | SM 322 DIGITAL DO32 6ES73221FF010AA0 | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
4 | 3013883 | PROCESOR COMUNICATION 6ES73411CH020AE0 | 6ES7 341-1CH02-0AE0 | 1 | kos |  | 0 | 100
5 | 3013885 | BUS CONNECTOR 6ES79720BA420XA0 | 6ES7 972-0BA42-0XA0 | 3 | kos |  | 0 | 30
6 | 3013887 | BUS CONNECTOR 6ES79720BB120XA0 | 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 3 | kos |  | 0 | 30
7 | 3013888 | BUS CONNECTOR 6ES79720BA120XA0 | 6ES7 972-0BA12-0XA0 | 3 | kos |  | 0 | 30
8 | 3013889 | BUS CONNECTOR 6ES79720BB520XA0 | 6ES7 972-0BB52-0XA0 | 3 | kos |  | 0 | 30
9 | 3013890 | OLM G/11 2*OPTIKA 6GK15032CB00 | 6GK15032CB00 | 1 | kos |  | 0 | 30
10 | 3013891 | OLM G/12 4*OPTIKA 6GK15033CB00 | 6GK15033CB00 | 1 | kos |  | 0 | 60
11 | 3013892 | IE FC RJ45 PLUG 180 6GK19011BB102AB0 | 6GK19011BB102AB0 | 1 | kos |  | 0 | 45
12 | 3013896 | X 308 6GK53082FM102AA3 | 6GK5 308-2FM10-2AA3 | 2 | kos |  | 0 | 30
13 | 3013900 | CP 443 6GK74435DX050XE0 | 6GK7 443-5DX05-0XE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
14 | 3014246 | KONTAKT POMOŽNI 5ST3010 NO+NC SIEMENS | 5ST3010 | 1 | kos |  | 0 | 60
15 | 3014247 | AVTOMAT 1P 5SY6102-7 C2A SIEMENS | 5SY6102-7 | 1 | kos |  | 0 | 75
16 | 3014913 | FS 326 DIGITAL DO10 6ES7326-2BF01-0AB0 | 6ES73262BF100AB0 | 1 | kos |  | 0 | 110
17 | 3014915 | FC SM 20PIN 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 50
18 | 3014926 | BUS UNIT 6ES7195-7HC00-0XA0 | 6ES7 195-7HC00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
19 | 3014929 | S7-400 MC 16MB 6ES7952-1KS00-0AA0 | 6ES7 952-1KS00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 40
20 | 3015629 | RAIL 2000MM LONG 6ES7195-1GC00-0XA0 | 6ES7 195-1GC00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
21 | 3015979 | MEHKI ZAGON 3RW4024-1BB14 5,5kW 12,5A SI | 3RW4024-1BB14 | 1 | kos |  | 0 | 50
22 | 3015980 | MEHKI ZAGON 3RW4036-1BB14 22kW 45A SIEME | 3RW4036-1BB14 | 1 | kos |  | 0 | 50
23 | 3016033 | SM323 16DI/16DO 6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 95
24 | 3016089 | SIMATIC PROFIBUS CABLE 6XV1830-0EH10 | 6XV1830-0EH10 | 500 | m |  | 0 | 40
25 | 3016646 | SIMATIC UR2-H RACK 6ES7400-2JA00-0AA0 | 6ES7 400-2JA00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
26 | 3016650 | SIMATIC FM355 6ES7 355-0VH10-0AE0 | 6ES7 355-0VH10-0AE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
27 | 3016652 | SIMATIC SM331 8AI 6ES7331-7PF11-0AB0 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 90
28 | 3016653 | SIMATIC SYNC SUBM 6ES7960-1AB04-0XA0 | 6ES7 960-1AB04-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
29 | 3016656 | SIMATIC IE RJ45 4X2 6GK1901-1BB11-2AB0 | 6GK1 901-1BB11-2AB0 | 1 | kos |  | 0 | 65
30 | 3016658 | SIMATIC PS407 6SE7 407-0KA02-0AA0 | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
31 | 3016937 | KARTICA SIMATIC CP341 6ES7341-1AH01-0AE0 | 6ES7341-1AH02-0AE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
32 | 3017925 | SIEMENS SWS7 REDC 6GK1716-0HB00-3AE0 | 6GK1 716-0HB00-3AE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
33 | 3017934 | SIEM SW LIC AS PO 100 6ES7653-2BA00-0XB5 | 6ES7 653-2BA00-0XB5 | 1 | kos |  | 0 | 30
34 | 3018021 | STIKALO 3LD2418-0TK13 400V 250A SIEMENS | 3LD2418-0TK13 | 1 | kos |  | 0 | 65
35 | 3018097 | BUS CONNECTOR 6ES79720BB700XA0 | 6ES7 972-0BB70-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
36 | 3018098 | BUS CONNECTOR 6ES79720BB420XA0 | 6ES7 972-0BB42-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
37 | 3018099 | CP 443 6GK74435FX020XE0 | 6GK7 443-5FX02-0XE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
38 | 3018100 | FC SM 40PIN 6ES7392-1AM00-0AA0 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
39 | 3013823 | SM 321 DIGITAL DI32 6ES73211BH020AA0 | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
40 | 3013899 | CP 443 6GK74431EX300XE0 | 6GK7 443-1EX30-0XE0 | 1 | kos |  | 0 | 45
41 | 3014278 | PS 405 10A 6ES7405-0KA02-0AA0 | 6ES7 405-0KA02-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
42 | 3016087 | BUS UNIT 6ES7195-7HD10-0XA0 | 6ES7 195-7HD10-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
43 | 3016647 | SIMATIC SM326 FDO10 6ES7326-2BF10-0AB0 | 6ES7 326-2BF10-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 110
44 | 3017299 | SIEMENS SITOP SELECT 6EP1961-2BA00 | 6EP1 961-2BA00 | 1 | kos |  | 0 | 50
45 | 3018121 | SITOP POWER 10A 6ES1334-2BA20 | 6EP1334-2BA20 | 1 | kos |  | 0 | 50
46 | 3019682 | LOGO 230RCE 8DI/4DO 6ED1052-1FB00-0BA8 | 6ED1052-1FB08-0BA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
47 | 3019684 | LOGO!POWER 24 V / 1.3 A | 6EP3331-6SB00-0AY0 | 1 | kos |  | 0 | 30
48 | 3019878 | LOGO STARTER KIT 6ED1057-3BA10-0AA8 | 6ED1057-3BA11-0AA8 | 1 | kos |  | 0 | 190
49 | 3020233 | CPU S7-410-5H 6ES7410-5HX08-0AB0 | 6ES7 410-5HX08-0AB0 | 2 | kos |  | 0 | 30
50 | 3020234 | SICLOCK TC400 2XV9450-2AR01 | 2XV9 450-2AR01 | 1 | kos |  | 0 | 30
51 | 3020596 | KRMILNIK S7-1200 6ES7212-1AE40-0XB0 | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 80
52 | 3020597 | NAPAJALNIK S7-1200 6EP1332-1SH71 | 6EP1 332-1SH71 | 1 | kos |  | 0 | 30
53 | 3021858 | MEHKI ZAGON 3RW4038-1BB14 37KW 72A 400V | 3RW4038-1BB14 | 1 | kos |  | 0 | 50
54 | 3022979 | PANEL BOP 6SE6400-0BP00-0AA1 | 6SE6400-0BP00-0AA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
55 | 3022980 | PRET.FREK.6SE6440-2AD27-6CA01 7.5KWMM440 | 6SE6440-2AD27-5CA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
56 | 3022982 | PRET.FREK.6SE6430-2AD33-0DA0 30KW MM430 | 6SE6430-2AD33-0DA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
57 | 3022983 | PANEL BOP2 6SE6400-0BE00-0AA1 | 6SE6 400-0BE00-0AA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
58 | 3024007 | SIMATIC CFC V9.0 | 6ES7658-1EX58-0YA5 | 1 | kos |  | 0 | 30
59 | 3024008 | SIMATIC WINCC FLEXIBLE COMPACT | 6AV6611-0AA51-3CA5 | 1 | kos |  | 0 | 30
60 | 3024009 | SIMATIC WINCC COMFORT V15.1 | 6AV2101-0AA05-0AA5 | 1 | kos |  | 0 | 30
61 | 3024425 | SIMATIC STEP 7 PROF 6ES7822-1BA05-0XE5 | 6ES7 822-1BA05-0XE5 | 1 | kos |  | 0 | 30
62 | 3014989 | MEHKI ZAGON 3RW4036-1BB0422kW45A SIEMENS | 3RW4036-1BB04 | 1 | kos |  | 0 | 50
63 | 3015516 | C PLUG 6GK1900-0AB00 | 6GK1900-0AB00 | 1 | kos |  | 0 | 30
64 | 3016649 | SIMATIC SM332 8AO 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 5 | kos |  | 0 | 160
65 | 3016651 | SIMATIC SM326 FDI24 6ES7326-1BK02-0AB0 | 6ES7326-1BK02-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 110
66 | 3016654 | SIMATIC ET200M REDBUN 6ES7153-2AR04-0XA0 | 6ES7 153-2AR04-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 80
67 | 3016659 | SIMATIC SCALANCE 310 6GK5 310-0FA10-2AA3 | 6GK5 310-0FA10-2AA3 | 1 | kos |  | 0 | 30
68 | 3017282 | SIEMENS SIMATIC CP341 6ES73411CH02 | 6ES73411CH020AE0 | 1 | kos |  | 0 | 100
69 | 3017285 | SIEMENS SI. SM 331 6ES7331-7PF01-01-0AB0 | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 160
70 | 3019876 | HMI TP1500 6AV2124-0QC02-0AX0 | 6AV2 124-0QC02-0AX0 | 1 | kos |  | 0 | 170
71 | 3019884 | LOGO ANTENNA 4G 3G 6NH9860-1AA00 | 6NH9 860-1AA00 | 1 | kos |  | 0 | 30
72 | 3019885 | LOGO CMR2040 6GK7142-7EX00-0AX0 | 6GK7 142-7EX00-0AX0 | 1 | kos |  | 0 | 30
73 | 3021288 | PRETVORNIK 7MF4033-1AA00-2AA1, 250 mbar | 7MF4033-1AA00-2AA1 | 1 | kos |  | 0 | 40
74 | 3021705 | SIEMENS SIM. 6ES7400-1JA01-0AA0 UR2 RACK | 6ES7400-1JA01-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
75 | 3022447 | KONTAKTOR 3RT1064-6AP36 110kW 230V AC/DC | 3RT1064-6AP36 | 1 | kos |  | 0 | 30
76 | 3022571 | SITOP DC-USV-M 6EP1931-2FC21 | 6EP1 931-2FC21 | 1 | kos |  | 0 | 50
77 | 3022880 | SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP | 6ES7317-2EK14-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 75
78 | 3022882 | SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V15 | 6ES7822-1AA05-0YA5 | 1 | kos |  | 0 | 30
79 | 3022883 | SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN | 6GK1704-1LW14-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
80 | 3022981 | MODUL PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0 | 6SE6 400-1PB00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
81 | 3022984 | SITOP PSU8200 24 V DC/20 A 6EP1336-3BA10 | 6EP1 336-3BA10 | 1 | kos |  | 0 | 100
82 | 3013817 | SITOP POWER 20A 6EP13362BA10 | 6EP1 336-2BA10 | 2 | kos |  | 0 | 50
83 | 3013877 | SM 322 DIGITAL DO16 6ES73221BH010AA0 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
84 | 3016086 | SIEMENS SIMATIC ET200 6ES7153-2BA10-0XB0 | 6ES7 153-2BA10-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 160
85 | 3016742 | SIMATIC SM 331 8 AI 6ES7331-1KF02-0AB0 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 150
86 | 3017281 | SIEMENS SIMA. K. 512 6ES7953-8LJ30-0AA0 | 6ES7 953-8LJ30-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
87 | 3017283 | SIEMENS SIMATIC MODBUS 6ES78701AA01 | 6ES78701AA010YA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
88 | 3017297 | SIEMENS SIMATIC ET200 6ES7153-1AA03-0XB0 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 80
89 | 3019647 | SIMATIC ETHERNET KABEL 6XV1870-3QH10 | 6XV1 870-3QH10 | 500 | m |  | 0 | 80
90 | 3019877 | LOGO 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA1 | 6ED1052-1MD08-0BA01 | 1 | kos |  | 0 | 30
91 | 3019879 | LOGO 2AI 010VOR0/4-20 6ED1055-1MA00-0BA2 | 6ED1 055-1MA00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
92 | 3019880 | LOGO RELAIS 4DI/4DO 6ED1055-1MB00-0BA2 | 6ED1 055-1MB00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
93 | 3019882 | LOGO 2AQ 0-10 0/4-20 6ED1055-1MM00-0BA2 | 6ED1 055-1MM00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
94 | 3019883 | LOGO RELAY 8DI/8 DO6ED1055-1NB10-0BA2 | 6ED1 055-1NB10-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
95 | 3019886 | LOGO POWER 4A 6EP1332-1SH52 | 6EP3333-6SB00-0AY0 | 1 | kos |  | 0 | 30
96 | 3019887 | LOGO TD DISPLY 6ED1055-4MH00-0BA1 | 6ED1055-4MH08-0BA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
97 | 3020598 | PANEL SIEMENS 6AV6647-0AH11-3AX0 | 6AV6647-0AH11-3AX0 | 1 | kos |  | 0 | 30
98 | 3022055 | MC for S7-300/ET 200 6ES7953-8LF31-0AA0 | 6ES7 953-8LF31-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
99 | 3022140 | SITOP 6EP3436 8SB00 0AY0 3AC400/24DC 20A | 6EP3 436-8SB00-0AY0 | 1 | kos |  | 0 | 110
100 | 3022535 | BUS UNIT 6ES7195-7HA00-0XA0 | 6ES7 195-7HA00-0XA0 | 10 | kos |  | 0 | 30
101 | 3023197 | STIKALO MOTORSKO 3RV1011-1EA10 | 3RV1 011-1EA10 | 1 | kos |  | 0 | 75
102 | 3024545 | SC636 2C MODUL 6GK5636 2GS00 2AC2 | 6GK5 636-2GS00-2AC2 | 1 | kos |  | 0 | 50
103 | 3012854 | SIEMENS S7-300 CPU 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 120
104 | 3013818 | PS 307 5A 6ES73071EA010AA0 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
105 | 3013886 | BUS CONNECTOR 6ES79720BA520XA0 | 6ES7 972-0BA52-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
106 | 3013893 | X 101 6GK51011BB002AA3 | 6GK5 101-1BB00-2AA3 | 1 | kos |  | 0 | 30
107 | 3014990 | STIKALO 3SE5112-0CD02 1NO/1NC SIEMENS | 3SE5112-0CD02 | 1 | kos |  | 0 | 30
108 | 3019881 | LOGO 2AI RTD, PT 6ED1055-1MD00-0BA2 | 6ED1 055-1MD00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
109 | 3020231 | SYNC MODULE S7-410 6ES7960-1AA08-0XA0 | 6ES7 960-1AA08-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
110 | 3021227 | HARDNET-IE S7-REDC V13 6GK17160HB130AC0 | 6GK1 716-0HB13-0AC0 | 1 | kos |  | 0 | 30
111 | 3022985 | SIEMENS SIMATIC IPC A5E36750163 | A5E36750163 | 1 | kos |  | 0 | 30
112 | 3012851 | SIEMEMS S7-1200 CPU 6ES7 212-1BE31-0XB0 | 6ES7 212-1BE31-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 80
113 | 3012852 | SIEMENS AI SM1231 6ES7 231-4HF32-0XB0 | 6ES7 231-4HF32-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 65
114 | 3014248 | AVTOMAT 1P 5SY6106-7 C6A SIEMENS | 5SY6106-7 | 1 | kos |  | 0 | 75
115 | 3016035 | FRONT CONNECTOR 20PIN 6ES7392-1BJ00-0AA0 | 6ES7 392-1BJ00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
116 | 3017298 | SIEMENS SIMATIC AO 6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 90
117 | 3017924 | SIEMENS CP1623 PCI E X1 6GK1162-3AA | 6GK1 162-3AA00 | 1 | kos |  | 0 | 40
118 | 3019422 | KONTAKTOR SIEMENS 3RH2140-1BM40 220VDC | 3RH2140-1BM40 | 1 | kos |  | 0 | 30
119 | 3019649 | BUS UNIT 6ES7195-7HA00-0XA0 | 6ES7195-7HA00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
120 | 3020232 | SCALANCE X308-2M 6GK5308-2GG00-2AA2 | 6GK5308-2GG10-2AA2 | 4 | kos |  | 0 | 30
121 | 3022020 | SITOP PSU100C 24 V/4 A 6EP1332-5BA10 | 6EP1 100-332-5-BA10 | 1 | kos |  | 0 | 30
122 | 3023011 | NAPAJALNIK 24 V ZA SIPART DR 21 | C73451-A3004-B8 | 1 | kos |  | 0 | 30
123 | 3024003 | STIKALO MOTORNO 0,7 - 1A 3RV2021-0JA10 | 3RV2021-0JA10 | 1 | kos |  | 0 | 75
124 | 3024771 | KONTAKTOR SIEMENS 3RF3405-1BD04 | 3RF3 405-1BD04 | 1 | kos |  | 0 | 30
125 | 3013878 | SM 322 DIGITAL DO32 6ES73221BL000AA0 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
126 | 3016034 | FRONT CONNECTOR 40PIN 6ES7392-1BM01-0AA0 | 6ES7 392-1BM01-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 50
127 | 3013824 | SM 321 DIGITAL DI32 6ES73211BL000AA0 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
128 | 3008476 | ENOTA RAČUNSKA SITRANS FUS060 | 7ME30502BA101BA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
129 | 3009637 | NOSILEC ZA SITRANS F US060 | 7ME5933-0AC05 | 1 | kos |  | 0 | 30
130 | 3020599 | SITOP POWER 5A 230/24VDC 6EP1333-2BA20 | 6EP1 333-2BA20 | 1 | kos |  | 0 | 40
131 | 3013894 | X204 6GK52042BB102AA3 | 6GK5206-2BB00-2AC2 | 1 | kos |  | 0 | 150
132 | 3012859 | SIEMENS S7-300 AI 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 3 | kos |  | 0 | 250
133 | 3019421 | KONTAKTOR SIEMENS 3RH2122-1BM40 220VDC | 3RH2122-1BM40 | 1 | kos |  | 0 | 30
134 | 3020230 | SCALANCE X308 MM992 6GK5992-2GA00-8AA0 | 6GK5 992-2GA00-8AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
135 | 3021561 | STIKALO POZICIJSKO 3SE5112-OCD02 | 3SE5112-0CD02 | 1 | kos |  | 0 | 30
136 | 3021562 | STIKALO POZICIJSKO 3SE5112-OCE01 | 3SE5112-0CE01 | 1 | kos |  | 0 | 30
137 | 3022970 | KONTAKTOR SIEMENS SOLID ST.3RF3416-1BB04 | 3RF3416-1BB04 | 1 | kos |  | 0 | 30
138 | 3024004 | STIKALO POM PREČNO 1NO – 1NC 3RV2901-1E | 3RV2901-1E | 1 | kos |  | 0 | 50
139 | 3022881 | S7 MICRO MEMORY CARD ZA S7-300, 512KB | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
140 | 3016030 | RJ45 PLUG 6GK1901-1BB10-2AB0 | 6GK1 901-1BB10-2AB0 | 50 | kos |  | 0 | 50
141 | 3016031 | RAIL 620mm LONG 6ES7195-1GG30-0XA0 | 6ES7 195-1GG30-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
142 | 3019648 | PROFINET ET200M 6ES7153-4BA00-0XB0 | 6ES7 153-4BA00-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 180
143 | 3019689 | SIEMENS S7-300 6GK7 343-1CX10-0XE0 CP343 | 6GK7343-1CX10-0XE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
144 | 3014927 | BUS UNIT 6ES7195-7HB00-0XA0 | 6ES7 195-7HB00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
145 | 3016346 | SIMATIC ETHERNET CABLE 6XV1878-2B | 6XV1 878-2B | 500 | m |  | 0 | 30
146 | 3016088 | SIMATIC ETHERNET CABLE 6XV1840-2AH10 | 6XV1 840-2AH10 | 500 | m |  | 0 | 150
147 |  | Sinamics G120 Power Modul | 6SL3210-1PE22-7AL0 | 1 | kos |  | 0 | 75
148 |  | Control Unit CU240E-2 PN | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 1 | kos |  | 0 | 60
149 |  | Sinamics G120 Power Modul PM240-2 | 6SL3210-1PE26-0AL0 | 1 | kos |  | 0 | 30
150 |  | Control Unit CU240E-2 PN | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 1 | kos |  | 0 | 60
151 |  | Panel IOP-2 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 1 | kos |  | 0 | 45
152 |  | KONTAKT POMOŽNI 3RV29011E SIEMENS | 3RV29011E | 1 | kos |  | 0 | 60
153 |  | SCALANCE X accessory | 6GK5 992-1AL00-8AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
154 |  | SIMATIC HMI TP1500 Comfort | 6AV2 124-0QC02-0AX1 | 1 | kos |  | 0 | 170
155 |  | SINAUT ST7, communication module | 6NH7800-4BA00 | 1 | kos |  | 0 | 30
156 |  | Protective film 12" widescreen | 6AV2 124-6MJ00-0AX0 | 1 | kos |  | 0 | 30
157 |  | SIMATIC S7, Analog input SM 336 | 6ES7 336-1HE00-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 95
158 |  | SIMATIC S7, Analog input SM336 | 6ES7 336-4GE00-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 170
159 |  | SIMATIC S7-1200, Analog input | 6ES7231-4HA30-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 30
160 |  | SIMATIC HMI, KTP400 Basic | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 1 | kos |  | 0 | 40
161 |  | SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM | 6ES7223-1BL32-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 70
162 |  | SIMATIC S7-1200, Analog output | 6ES7232-4HD32-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 70
163 |  | SIMATIC S7-1200, Analog input | 6ES7231-5PF32-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 70
164 |  | SCALANCE X310, managed plus IE | 6GK5310-0FA10-2AA3 | 1 | kos |  | 0 | 30
165 |  | Communications processor CP 443-1 RNA | 6GK7443-1RX00-0XE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
166 |  | SITRANS FUE950 spare part: FUE950 M-bus output module | A5E03461516 | 1 | kos |  | 0 | 30
167 |  | Sirus | 3SK1111-1AW20 | 1 | kos |  | 0 | 30
168 |  | LOGO! SOFT Comfort V8 | 6ED1058-0BA08-0YA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
169 |  | LOGO! DM8 230R expansion module | 6ED1055-1FB00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
170 |  | LOGO! 230RCE | 6ED1052-1FB08-0BA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
171 |  | SCALANCE PS9230 | 6GK5923-0PS00-3AA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
172 |  | SCALANCE XC206-2G | 6GK5206-2RS00-5AC2 | 1 | kos |  | 0 | 45
173 |  | SIMATIC PDM, | 6ES7658-3HA78-0YA5 | 1 | kos |  | 0 | 30
174 |  | Holder for Irda-interface | A5E00695277 | 1 | kos |  | 0 | 30
175 |  | IrDA infrared interface adapter | FDK:087L4163 | 1 | kos |  | 0 | 30
176 |  | Analog output module 4-20 mA | A5E33961666 | 1 | kos |  | 0 | 30
177 |  | SIRIUS soft starter S3 106 A, 55kW/400V | 3RW3047-1BB14 | 1 | kos |  | 0 | 50
178 |  | digital input module, DI 16X24VDC ET200SP HA | 6DL1131-6BH00-0EH1 | 2 | kos |  | 0 | 30
179 |  | digital output module, DQ 16X24VDC ET200SP HA | 6DL1132-6BH00-0EH1 | 2 | kos |  | 0 | 30
180 |  | configurable I/O module ET200SP HA | 6DL1133-6EW00-0EH1 | 1 | kos |  | 0 | 30
181 |  | HA, Terminal block, et200sp | 6DL1193-6TP00-0DH1 | 10 | kos |  | 0 | 30
|  | skupaj |  |  |  |  | 0