## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-239/21
Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov
SKLOPI | VREDNOST ZA 2 LETI EUR brez DDV
1. sklop: Odvajalniki kondenzata, protipovratne lopute in rezervni deli Gestra | 0
2. sklop: Gumirani zaporni ventili, teflonizirane krogelne pipe in rezervni deli Cinkarna Celje | 0
3. sklop: Ventili Muta | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## ODVAJALNIKI KONDENZATA - GESTRA
1. Sklop: Odvajalniki kondenzata, protipovratne lopute in rezervni deli Gestra
ODVAJALNIKI KONDENZATA - OPREMA S PRIROBNIČNIM SPOJEM , PROTIPOVRATNE LOPUTE
zap. Št. | Material | Dimenzija | Tlak | Okvirne količine za 2 leti [kos] | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Odvajalnik kondenzata BK 45 | DN 15 | PN 40 | 4 |  | 0
2 | Odvajalnik kondenzata BK 45 | DN 20 | PN 40 | 4 |  | 0
3 | Odvajalnik kondenzata BK 45 | DN 25 | PN 40 | 4 |  | 0
4 | Odvajalnik kondenzata MK 35/2S | DN 25 | PN 40 | 1 |  | 0
5 | Odvajalnik kondenzata MK 45/12 | DN 20 | PN 40 | 1 |  | 0
6 | Odvajalnik kondenzata UNA 46 V DUPLEX - AO13 | DN 15 | PN 40 | 1 |  | 0
7 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 H SIMPLEX - AO13 | DN 50 | PN 40 | 1 |  | 0
8 | Odvajalnik kondenzata UNA 45H SIMPLEX - AO13 - z nivojnim steklom | DN 50 | PN 40 | 1 |  | 0
9 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V – Duplex - AO4 | DN 25 | PN 40 | 1 |  | 0
10 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 H – Simplex - AO2 | DN 15 | PN 40 | 1 |  | 0
11 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V – Duplex - AO13 | DN 20 | PN 40 | 1 |  | 0
12 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V– Duplex - AO22 | DN 25 | PN 40 | 1 |  | 0
13 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V– Duplex - AO2 | DN 20 | PN 40 | 1 |  | 0
14 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V– Simplex - AO4 | DN 25 | PN 40 | 1 |  | 0
15 | Odvajalnik kondenzata UNA 14 H - AO13 | DN 25 | PN 40 | 2 |  | 0
16 | Odvajalnik kondenzata UNA 16 H - AO13 | DN 25 | PN 40 | 2 |  | 0
17 | Dvojno kontrolno steklo VK16 DN25 PN40 | DN 25 | PN 40 | 1 |  | 0
18 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 15 | PN 40 | 2 |  | 0
19 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 20 | PN 40 | 2 |  | 0
20 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 25 | PN 40 | 2 |  | 0
21 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 32 | PN 40 | 2 |  | 0
22 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 40 | PN 40 | 2 |  | 0
23 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 50 | PN 40 | 2 |  | 0
24 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 65 | PN 40 | 2 |  | 0
25 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 80 | PN 40 | 2 |  | 0
26 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 100 | PN 40 | 2 |  | 0
27 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 125 | PN 40 | 1 |  | 0
28 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 150 | PN 40 | 1 |  | 0
29 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 200 | PN 40 | 1 |  | 0
30 | Nivojna sonda NRG26-21 L=600 mm |  |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ ODVAJALNIKI KONDENZATA , PROTIPOVRATNE LOPUTE |  |  |  |  | 0
Rezervni deli za odvajalnike kondenzata Gestra -tip BK 45 - DN 15-25 PN40
zap. Št. | Naziv | Kataloška št. |  | Okvirne količine za 2 leti [kos] | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Regulator | 375 234 |  | 10 |  | 0
2 | Tesnilo (1 kpl. = 50 kom.) | 375 159 |  | 1 |  | 0
3 | Sito,tesnilo,čep | 375 113 |  | 15 |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI ZA ODVAJALNIKE KONDENZATA GESTRA |  |  |  |  | 0
Kondenčni lonci
zap. Št. | Naziv | Tip kondenčnega lonca | Material ohišja | Okvirne količine za 2 leti [kos] | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Odvajalec kondenzata s plovcem Gestra DN25 NP40, horizontalne izvedbe, z avtomatskim odzračevanjem, maksimalnim diferenčnim tlakom 13 bar | UNA 25H Duplex AO13, prirobnični | GGG 40-3 | 5 |  | 0
2 | Odvajalec kondenzata s plovcem Gestra DN25 NP40, vertikalne izvedbe, z avtomatskim odzračevanjem, maksimalnim diferenčnim tlakom 13 bar | UNA 25V Duplex AO13, prirobnični | GGG 40-3 | 2 |  | 0
3 | Odvajalec kondenzata s plovcem Gestra DN50 NP40, horizontalne izvedbe, z avtomatskim odzračevanjem, maksimalnim diferenčnim tlakom 13 bar | UNA 25H Duplex AO13, prirobnični | GGG 40-3 | 1 |  | 0
4 | Odvajalec kondenzata s plovcem Gestra DN25 NP40, horizontalne izvedbe, z avtomatskim odzračevanjem, maksimalnim diferenčnim tlakom 13 bar | UNA 45HL Duplex AO13, tem. 350 stopinj/25,7 bar, prirobnični | GGG 40-3 | 2 |  | 0
5 | Bimetalni odvajalec kondenzata Gestra DN25 NP320, horizontalne izvedbe | BK 212, varilni | 10CrMo910 | 2 |  | 0
6 | Regulacijski set Gestra za UNA 23-26, DN15-DN25, Duplex AO13 | kataloška št.: 560076 |  | 5 |  | 0
| Regulacijski set Gestra za UNA 23-26, DN40-DN50, Duplex AO13 | kataloška št.: 560091 |  | 2 |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI ZA ODVAJALNIKE KONDENZATA GESTRA |  |  |  |  | 0
Opomba: Pri dobavi kondenčnih loncev predložiti prevzemno spričevalo o preizkušanju EN10204 - 3.1.
1. Sklop: Odvajalniki kondenzata, protipovratne lopute in rezervni deli Gestra
| ODVAJALNIKI KONDENZATA - OPREMA S PRIROBNIČNIM SPOJEM , PROTIPOVRATNE LOPUTE |  |  |  |  | 0
| Rezervni deli za odvajalnike kondenzata Gestra -tip BK 45 - DN 15-25 PN40 |  |  |  |  | 0
| Kondenčni lonci |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1. SKLOP: |  |  |  |  | 0

## GUMIRANI VENTILI IN KROG. PIPE
2. Sklop: Gumirani zaporni ventili, teflonizirane krogelne pipe in rezervni deli Cinkarna Celje
Gumirani ventili-Cinkarna Celje (prirobnični spoj)
zap. Št. | Dimenzija | Okvirne količine za 2 leti [kos] | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | DN 200 PN 10 | 1 |  | 0
2 | DN 150 PN 10 | 1 |  | 0
3 | DN 125 PN 10 | 3 |  | 0
4 | DN 100 PN 10 | 1 |  | 0
5 | DN 80 PN 10 | 3 |  | 0
6 | DN 65 PN 10 | 5 |  | 0
7 | DN 50 PN 10 | 2 |  | 0
8 | DN 32 PN 10 | 2 |  | 0
9 | DN 25 PN 10 | 3 |  | 0
10 | DN 15 PN 10 | 5 |  | 0
| SKUPAJ GUMIRANI VENTILI |  |  | 0
Membrane za gumirane ventile - Cinkarna Celje
zap. Št. | Dimenzija | Okvirne količine za 2 leti [kos] | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | DN 200 PN 10 | 2 |  | 0
2 | DN 150 PN 10 | 2 |  | 0
3 | DN 125 PN 10 | 10 |  | 0
4 | DN 100 PN 10 | 2 |  | 0
5 | DN 80 PN 10 | 2 |  | 0
6 | DN 65 PN 10 | 10 |  | 0
7 | DN 50 PN 10 | 2 |  | 0
8 | DN 32 PN 10 | 2 |  | 0
9 | DN 25 PN 10 | 5 |  | 0
10 | DN 15 PN 10 | 5 |  | 0
| SKUPAJ MEMBRANE ZA GUMIRANE VENTILE |  |  | 0
Teflonizirane krogelne pipe-Cinkarna Celje-prirobnični spoj
zap. Št. | Dimenzija | Okvirne količine za 2 leti [kos] | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | DN 80 PN 10 | 2 |  | 0
2 | DN 65 PN 10 | 1 |  | 0
3 | DN 50 PN 10 | 5 |  | 0
4 | DN 40 PN 10 | 1 |  | 0
5 | DN 25 PN 10 | 1 |  | 0
6 | DN 20 PN 10 | 1 |  | 0
7 | DN 15 PN 10 | 2 |  | 0
| SKUPAJ TEFLONIZIRANE KROGELNE PIPE |  |  | 0
2. Sklop: Gumirani zaporni ventili, teflonizirane krogelne pipe in rezervni deli Cinkarna Celje
Gumirani ventili-Cinkarna Celje (prirobnični spoj) |  |  |  | 0
Membrane za gumirane ventile - Cinkarna Celje |  |  |  | 0
Teflonizirane krogelne pipe-Cinkarna Celje-prirobnični spoj |  |  |  | 0
SKUPAJ 2. SKLOP: |  |  |  | 0
Opomba: Pri dobavi gumirane zaporne ventile predložiti certifikat EN 10204 2.2 (sledljivost) in EN 12266-1 ter za teflonizirane krogelne pipe certifikat EN 10204-3.1 in EN 12266-1

## VENTILI MUTA
3. Sklop: Ventili Muta
zap. Št. | Material | Tip ventila | Tip ventila | Okvirne količine za 2 leti [kos] | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Ventil parni DN80 NP40 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
2 | Ventil zaporni ravni DN25 PN25/40 | AV811, prirobnični | C 22.8 | 30 |  | 0
3 | Ventil zaporni ravni DN40 PN25/40 | AV811, prirobnični | C 22.8 | 2 |  | 0
4 | Ventil zaporni ravni DN50 PN25/40 | AV811, prirobnični | C 22.8 | 6 |  | 0
5 | Ventil zaporni ravni DN80 PN16 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
6 | Ventil zaporni ravni DN100 PN16 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
7 | Ventil zaporni ravni DN100 PN25/40 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
8 | Ventil zaporni ravni DN125 PN16 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
9 | Ventil zaporni ravni DN150 PN16 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
10 | Nepovratni ventil ravni DN25/NP25/40 | RV555/D, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
11 | Nepovratni ventil ravni DN25/NP64 | RV557/D, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
12 | Nepovratni ventil ravni DN50/NP25/40 | RV555/D, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
13 | Nepovratni ventil ravni DN65/NP25/40 | RV555/D, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
14 | Nepovratni ventil ravni DN80/NP25/40 | RV555/D, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
15 | Nepovratni ventil ravni DN100/NP16 | RV555/D, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
16 | Nepovratni ventil ravni DN100/NP25 | RV555/D, prirobnični | GS-C25 | 2 |  | 0
17 | Nepovratni ventil ravni DN150/NP16 | RV555/D, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
18 | Lovilec nesnage DN50 NP40 | SF311, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 |  | 0
19 | Zasun DN 50 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 2 |  | 0
20 | Zasun DN 65 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 |  | 0
21 | Zasun DN 80 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 |  | 0
22 | Zasun DN 80 PN 25 | KES975, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 |  | 0
23 | Zasun DN 100 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 |  | 0
24 | Zasun DN 125 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 |  | 0
25 | Zasun DN 150 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 2 |  | 0
26 | Zasun DN 200 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 2 |  | 0
27 | Zasun DN 250 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 |  | 0
28 | Zasun ravni DN100 PN25 | KES 975, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
29 | Zasun ravni DN100 PN40 | KES 976, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
30 | Zasun ravni DN125/PN40 | KES 976, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
31 | Zasun ravni DN150/16 | KES 974, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
32 | Zasun ravni DN150/25 | KES 975, prirobnični | GS-C25 | 1 |  | 0
| SKUPAJ 3. SKLOP: |  |  |  |  | 0
Opomba: Pri dobavi armatur predložiti prevzemno spričevalo o preizkušanju EN10204 - 3.1 in preskus tesnosti EN12266 - 1+2