## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-307/23
Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij
Opis storitev | Vrednost storitev za 12 mesecev v EUR brez DDV
Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis del
Zap. št. | STORITEV | EM | kol. | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Demontaža pločevine in izolacije na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih toplotnih napravah, temperaturno območje do 800'C, tlak do 140 bar | redna ura | 770 |  | 0
2 | Demontaža pločevine in izolacije na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih toplotnih napravah, temperaturno območje do 800'C, tlak do 140 bar | izredena ura | 60 |  | 0
3 | Montaža podkonstrukcije in armature za izdelavo toplotne izolacije | redna ura | 420 |  | 0
4 | Montaža podkonstrukcije in armature za izdelavo toplotne izolacije | izredena ura | 30 |  | 0
5 | Montaža izolacijskih Tervol plošč tip BS 10, BS 12 ali BS15 na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih toplotnih napravah | redna ura | 1260 |  | 0
6 | Montaža izolacijskih Tervol plošč tip BS 10, BS 12 ali BS15 na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih toplotnih napravah | izredena ura | 60 |  | 0
7 | Montaža Tervol blazin tip MD 8 in MD 10 ter dopolnjevanje s kameno volno v vrečah Tervol S na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih topl.napr. | redna ura | 1210 |  | 0
8 | Montaža Tervol blazin tip MD 8 in MD 10 ter dopolnjevanje s kameno volno v vrečah Tervol S na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih topl.napr. | izredena ura | 40 |  | 0
9 | Povijanje cevnih segmentov na kotlovskih ceveh, parovodih in vročevodih z Al folijo | redna ura | 260 |  | 0
10 | Povijanje cevnih segmentov na kotlovskih ceveh, parovodih in vročevodih z Al folijo | izredena ura | 10 |  | 0
11 | Krojenje in montaža zaščitne pločevine in kap na cevovodih, tlačnih posodah, rezervoarjih in pretočno-regulirnih armaturah | redna ura | 650 |  | 0
12 | Krojenje in montaža zaščitne pločevine in kap na cevovodih, tlačnih posodah, rezervoarjih in pretočno-regulirnih armaturah | izredena ura | 40 |  | 0
13 | Montaža fasadne in trapezne pločevine | redna ura | 190 |  | 0
14 | Montaža fasadne in trapezne pločevine | izredena ura | 20 |  | 0
15 | Čiščenje in pospravljanje odpadne izolacije in odvoz na interno deponijo | redna ura | 570 |  | 0
16 | Neplanirana dela v tehnološkem procesu proizvodnje el. In toplotne energije | redna ura | 870 |  | 0
17 | Neplanirana dela v tehnološkem procesu proizvodnje el. In toplotne energije | izredena ura | 140 |  | 0
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA 12 mesecev: |  |  |  | 0