## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-368/22
Zamenjava sistema avtomatiziranega merilnega sistema (AMS) dimnih plinov za velike zgorevane naprave
NAZIV | VREDNOST EUR brez DDV
A. Zamenjava AMS | 0
B. Servisi | 0
Skupaj A in B: | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis blaga
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-368/22
Zamenjava sistema avtomatiziranega merilnega sistema (AMS) dimnih plinov za velike zgorevane naprave
Poz. | Opis del | enota mera | količina | Cena na EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
A | Zamenjava AMS
1 | Analizator dimnih plinov (analiza plinov po FTIR metodi) za H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, NH3, HCl, HF, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C6H14, CH2O IN O2 s pripadajočo opremo (vpisati ceno na EM za postavke a-f): | kpl | 1 | 0 | 0
a | Analizator - kovinski kabinet; omara | kpl | 1 |  | 0
b | Ogrevana dovodna cev dimnih plinov | m | 10 |  | 0
c | Kondicioniranje vzorca plina | vzorec | 1 |  | 0
d | Testni plini z reducirnimi ventili | kpl | 1 |  | 0
e | Napeljave in montažni material | 1 kpl | 1 |  | 0
f | Priprava instrumentalnega zraka | 1 kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža stare opreme in montaža nove opreme ter testni zagon z vključenim prenosom na objekt naročnika* | kpl | 1 |  | 0
3 | Šolanje | kpl | 1 |  | 0
4 | Dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
A | Skupaj zamenjava AMS: |  |  |  | 0
B | Servisi
5 | Letni servis | kos | 2 |  | 0
6 | Kvartalni servis | kos | 6 |  | 0
7 | Obvezni rezervni deli in potrošni materila za izvedbo servisov v garancijskem roku** | kpl | 1 |  | 0
B | Skupaj servisi: |  |  |  | 0
* OPOMBA: Pri prenosu blaga na objekt naročnika lahko ponudnik uporabi avtodvigalo, ipd. pri čemer mora ta transport upoštevati v ponudbeno ceno. Dela se izvajajo na dimniku - GPO (glavni pogonski objekt) na višini cca. 50 (petdeset) metrov na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana
** OPOMBA: Ponudnik v prilogi 8 predloži ovrednoteni spisek rezervnih delov in potrošnega materiala za izvedbo servisov v garancijskem roku. Le ta bo kot cenik rezervnih delov in potrošnega materiala v garancijski dobi, kot priloga št. 4 priložen k pogodbi. Naročnik morebitno manjkajočih rezervnih delov ali potrošnega materiala, ki jih izvajalec ne bo predvidel v prej navedenem ceniku, so pa nujno potrebni za izvedbo letnega ali kvartalnega servisa, ne bo priznal in jih bo moral izvajalec zagotoviti na lastne stroške.
Note on E8: Uporabnik sistema Windows: samodejni seštevek od a do f
Note on E9: Uporabnik sistema Windows: ponudnik navede cene na EM za postavke od a do f