## Rekapitulacija
Izvedba prigradnje veznega dimnega kanala med EF-3 in VF-2 po sklopih
Št. javnega naročila: JPE-SPV-41/21
Investicija: 3070-03/21-0
Zap. Št. | Opis | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Dobava materiala za vezni kanal | 0
2 | Izdelava veznega kanala, str.opreme ter strojna in izolacijska dela ter višinski transport | 0
3 | Dobava kompenzatorjev | 0
4 | Avtomatika | 0
5 | Izvedba elektroenergetskih predelav | 0
V/Na __________________, dne ____________ |  | _________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika: |  | _________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1. Sklop
1. sklop: Dobava materiala za vezni kanal
Št. javnega naročila: JPE-SPV-41/21
zap. št. | Popis blaga | količine | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Pločevina strešna trapez 40/1000 RAL 9002 | 120 | m2 |  | 0
2. | ALU pločevina v roli 1x1000 mm H24 | 1700 | kg |  | 0
3. | Volna kamena DP-8 100 mm | 600 | m2 |  | 0
4. | Volna kamena DP-8 50 mm | 600 | m2 |  | 0
5. | Pločevina debeline S235 (DD11) 6 x 1500 x rezana dolžina (mm) | 24000 | kg |  | 0
6. | Ploščato jeklo 10x100 S235 | 4000 | kg |  | 0
7. | Jeklo L 100x100x12 S235 | 5000 | kg |  | 0
8. | Jeklo HE 220 A S235 | 5000 | kg |  | 0
9. | Jeklo HE 240 A S235 | 550 | kg |  | 0
10. | Jeklo U140 S235 | 4500 | kg |  | 0
| Skupaj 1. sklop: |  |  |  | 0

## 2. Sklop
2. sklop: Izdelava veznega kanala, strojne opreme ter strojna in izolacijska dela ter višinski transport
Št. javnega naročila: JPE-SPV-41/21
zap. št. | Popis del | količine | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Demontaža obstoječega reci dimnega kanala Ø1000 | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava novih dimnih kanalov ter vseh sestavnih elementov kanala
2.1. | Izdelava dimnovodnega kanala 2,5x2,5 dolžine 28 m, kanala 1,8x1,8 dolžine 26 m ter reducirnih hlač 2,5x2,5/2x(1,8x1,8) s prirobnicami za vijačenje | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Izdelava usmerjevalnih loput 2x2,5*1 ter 2x1,8*1 znotraj 90' kolen + kontrolnih odprtin 4 x 0,8 x 0,8 | 1 | kpl |  | 0
3. | Strojno - ključavničarska dela
3.1. | Izdelava odprtine v obstoječe dimnovodne kanale za priklop veznega kanala s predhodno vgradnjo ojačitve odprtine (2 odprtini 1,8 x 2,2 m, 1 odprtina 2,5 x 3 m in 2 odprtini 1,8 x 1,8 m) | 1 | kpl |  | 0
3.2. | Izdelava in montaža kovinske konstrukcije z ustreznimi drsnimi in fiksnimi podporami na osnovni konstrukciji VF2. | 1 | kpl |  | 0
3.3. | Izdelava in montaža kovinske konstrukcije za podpiranje novega kanala nad obstoječim dimnim kanalom K3. | 1 | kpl |  | 0
3.4. | Izdelava in montaža dimnih zapornih loput dimenzij 2,5 x 2,5 m in 1,8 x 1,8 m z ustreznim Auma pogonskim mehanizmom in 4-ih kontrolnih odprtin | 1 | kpl |  | 0
3.5. | Montaža kompenzatorjev raztezkov dimenzij 2,5 x 2,5 m in 1,8 x 1,8 m | 1 | kpl |  | 0
3.6. | Montaža vseh dimnih kanalov, usmerjev.loput + kontr. odprtin | 1 | kpl |  | 0
3.7. | Zapiranje obstoječega dimnega kanala K2 pred VF2 | 1 | kpl |  | 0
3.8. | Izdelava in montaža vseh zunanjih podestov z vmesnimi penjalkami in ostalimi varnostnimi elementi za dostop do zapornih dimnovodnih loput. | 1 | kpl |  | 0
3.9. | Izdelava dimne povezave 1,8x1,8 L + D strani VF na izstopu | 1 | kpl |  | 0
3.10. | Izdelava prehoda v fasadi na objektu silosa za pepel za dostop na podest. | 1 | kpl |  | 0
3.11. | AKZ zaščita vseh vidnih konstrukcij (2x temeljna in 1x lak) | 1 | kpl |  | 0
3.12. | Dvigala in višinski transport | 1 | kpl |  | 0
4. | Izolaterska dela
4.1. | Izdelava in montaža podkonstrukcije za namestitev toplotne izolacije in zaščitne stenske in strešne ALU pločevine. | 1 | kpl |  | 0
4.2. | Montaža toplotne izolacije v debelini 150 mm, ALU vodotesno zaščitno pločevino in ALU trapezno strešno pločevino. | 1 | kpl |  | 0
5. | Poskusno obratovanje | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj 2. sklop: |  |  |  | 0

## 3. Sklop
3. sklop: Dobava kompenzatorjev
Št. javnega naročila: JPE-SPV-41/21
zap. št. | Popis blaga | količine | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Dobava kompenzatorja raztezkov dimenzije 2500 x 2500 mm | 2 | kos |  | 0
2. | Dobava kompenzatorja raztezkov dimenzije 1800 x 1800 mm | 2 | kos |  | 0
| Skupaj 3. sklop: |  |  |  | 0

## 4. Sklop
4. sklop: Avtomatika
Št. javnega naročila: JPE-SPV-41/21
zap. št. | Popis del | količine | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Izdelava PZI dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Dostava opreme | 1 | kpl |  | 0
3 | Montaža opreme | 1 | kpl |  | 0
4 | Programiranje | 1 | kpl |  | 0
5 | Preizkušanje in zagon | 1 | kpl |  | 0
6* | Preizkusno obratovanje in predaja dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj 4. sklop: |  |  |  | 0
*Opomba;
Ponudbena cena 6. postavke iz zgornjega ponudbenega predračuna (Poskusno obratovanje, predaja dokumentacije) mora biti v višini najmanj 10 % ponudbene vrednosti.

## 5. Sklop
5. sklop: Izvedba elektroenergetskih predelav
Št. javnega naročila: JPE-SPV-41/21
zap. št. | Popis del | količine | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Izdelava projektne tehnične dokumentacije PZI | 1 | kpl |  | 0
2 | Izvedba elektro del in izvedba prenastavitev zaščitnih relejev, testiranje in spuščanje v pogon, ureditev sistema vodenja in krmiljenja | 1 | kpl |  | 0
3* | Preizkusno obratovanje in izdelava projektne tehnične dokumentacije PID in DOZ | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj 5. sklop: |  |  |  | 0
*Opomba;
Ponudbena cena 3. postavke iz zgornjega ponudbenega predračuna (Poskusno obratovanje, predaja dokumentacije) mora biti v višini najmanj 10 % ponudbene vrednosti.