## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-456/22
Generalni remont turbine 3 po sklopih
sklop | Naziv | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV
1. sklop | Izvedba generalnega remonta | 0
2. sklop | Rezervni deli po specifikaciji | 0
3. sklop | Montažna in varilska dela | 0
4. sklop | Izolacijska dela | 0
5. sklop | Natezni vijaki | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-456/22
1. Sklop: Izvedba generalnega remonta
zap. Št. | opis postavke | EM | količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Dela ob zaustavitvi turboagregata | kos | 1 |  | 0
2. | Dela ob demontaži turbine | kos | 1 |  | 0
3. | Defektaža | kos | 1 |  | 0
4. | Dela pri izvajalcu | kos | 1 |  | 0
5. | Dela pri naročniku | kos | 1 |  | 0
6. | Montaža turbine | kos | 1 |  | 0
7. | Zaključna dela | kos | 1 |  | 0
8. | Poskusno obratovanje | kos | 1 |  | 0
9. | Poročilo o generalnem remontu | kos | 1 |  | 0
| Skupaj 1. sklop: |  |  |  | 0

## 2. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-456/22
2. Sklop: Rezervni deli po specifikaciji
zap. Št. | Specifikacija rezervnih delov | Številka načrta | Pozicija | količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Radialni ležaj št. 1 prelitje + obdelava | 1114143082 | - | 1 | kos |  | 0
| Varovalna podložka 31 | 729102 | - | 5 | k |  | 0
| Varovalna podložka | 11.1414.3028-10 | - | 15 | k |  | 0
2. | Radialni ležaj št. 2 prelitje + obdelava | 1114320005 | - | 1 | k |  | 0
| Varovalna podložka 31 | 729102 | - | 5 | k |  | 0
3. | Vsadni prstan, prednji (D450x360) - dvodelen | 1112160023 | 4 | 1 | k |  | 0
4. | Vsadni prstan, zadnji (D450x360) | 1112160023 | - | 1 | k |  | 0
5. | Vhodni nastavek levi in desni, št. nacrta 11.1221.0018 in 0019; tesnilni obroči po rekonstrukciji 2017) | 1112343005 | 1,2,3,4,5 | 4 | kpl |  | 0
6. | Medstopenjsko tesnilo, stopnje 10-17 | 71.3504.0002.75 | - | 8 | kpl |  | 0
7. | Medstopenjsko tesnilo, stopnje 19 | 1112630072 | - | 1 | kpl |  | 0
8. | Medstopenjsko tesnilo, stopnje 20-21 | 1112630071 | - | 2 | kpl |  | 0
9. | Listnate vzmeti za medstopenjska tesnila | 746602 | - | 30 | kos |  | 0
10. | Tesnilni prstan | 1112730004 | - | 3 | kpl |  | 0
11. | Zadnje enojno tesnilo NT dela | 1112620045 | - | -
| Pločevina tesnilna | - | 14 | 66 | polovic |  | 0
| Žica za nabijanje, 50m | - | 15 | 1 | kos |  | 0
12. | Zadnje zunanje tesnilo NT dela | 1112620046 | - | -
| Pločevina tesnilna | - | 14 | 30 | polovic |  | 0
| Žica za nabijanje, 25m | - | 15 | 1 | kos |  | 0
13. | Oljno tesnilo, prednje v SLB-u | 71.4119.2500.00 | - | 1 | kpl |  | 0
14. | Oljno tesnilo, srednje v SLB-u (2 kom.) | 71.4119.2800.00 | - | 2 | kpl |  | 0
15. | Oljno tesnilo, zadnje v SLB-u | 71.4119.2800.00 | - | 1 | kpl |  | 0
16. | Razdelilne stene | - | - | -
| Naležni prstan 28 | 712101 | - | 10 | kos |  | 0
| Naležni prstan 29 | 712101 | - | 10 | kos |  | 0
| Nosilna ploščica 19,7 | 712106 | - | 25 | kos |  | 0
| Nosilna ploščica 26 | 712111 | - | 10 | kos |  | 0
| Nosilna ploščica 28 | 713176 | - | 10 | kos |  | 0
| Nosilna ploščica 29 | 713176 | - | 10 | kos |  | 0
| Nosilna ploščica | 11.1262.0045-11 | - | 10 | kos |  | 0
| Nosilna ploščica 34 | 712111 | - | 10 | kos |  | 0
| Nosilna ploščica | 11.1262.0046-11 | - | 10 | kos |  | 0
| Centrirna ploščica 30 | 712104 | - | 10 | kos |  | 0
17. | Varovalne podložke za pretočni del turbine | - | - | -
| Varovalna podložka 13 | 729103 | - | 30 | kos |  | 0
| Varovalna podložka 08 | 729121 | - | 10 | kos |  | 0
| Varovalna podložka 06 | 729121 | - | 10 | kos |  | 0
| Varovalna podložka 07 | 729121 | - | 10 | kos |  | 0
| Varovalna podložka | 11.1263.0001-04 | - | 10 | kos |  | 0
| Varovalna podložka 17 | 729104 | - | 10 | kos |  | 0
| Varovalna podložka 21 | 729102 | - | 20 | kos |  | 0
| Varovalna podložka 25 | 729102 | - | 25 | kos |  | 0
| Varovalna podložka 25 | 729103 | - | 30 | kos |  | 0
18. | Tesnila notarnjega ohišja | - | - | -
| Tesnilo A800 | 712109 | - | 10 | kos |  | 0
| Tesnilo A1000 | 712109 | - | 6 | kos |  | 0
| Tesnilo A1050 | 712109 | - | 4 | kos |  | 0
| Tesnilo A1200 | 712109 | - | 4 | kos |  | 0
| Tesnilo A1300 | 712109 | - | 6 | kos |  | 0
| Tesnilo A1400 | 712109 | - | 2 | kos |  | 0
| Žica ø 1 mm x 100 m | - | - | 1 | kos |  | 0
19. | Ventil sveže pare DN 250, št.načrta 11.1614.0032 | 1116140032 | - | -
| Tesnilni prstan Cu fi 4mm (upoštevati rekonstrukcijo leta 2010) – Levi HZV | - | 29 | 3 | kos |  | 0
| Tesnilni prstan Cu fi 4mm (upoštevati rekonstrukcijo leta 2010) – Desni HZV | - | 29 | 3 | kos |  | 0
| Prstan | - | 11 | 20 | kos |  | 0
| Puša | - | 12 | 4 | kos |  | 0
| Pampus tesnilo 50 x 174 (Chesterton) | - | 27 | 4 | kos |  | 0
| Prstan – Desni HZV | - | 9 | 2 | kos |  | 0
| Prstan – Levi HZV | - | 9 | 2 | kos |  | 0
20. | Kretni aparat - tesnilni paket | 9117160003 | 13,14,15,16,17 + 33 | 1 | kpl |  | 0
21. | Vrtilna naprava | 1114510007 | - | -
| Polžno kolo | - | 2 | 1 | kos |  | 0
| Polž | - | 12 | 1 | kos |  | 0
| Vreteno | - | 11 | 1 | kos |  | 0
22. | Sklopka turbina-generator | 1111130014 | - | -
| Distantna ploča | - | 21 | 1 | kos |  | 0
| Vijak M48 x 260 | - | 7 | 10 | kos |  | 0
| Matica M48 | - | 8 | 10 | kos |  | 0
| Varnostna pločevina 50 | - | 9 | 10 | kos |  | 0
23. | Ležaji razvodne osi in trokrakih vzvodov | 11.1713.0098/ | - | -
| Ležaj DEVA za breg odpiranja in zapiranja | - | - | 16 | kpl |  | 0
| Ležajna puša DEVA za razvodno osovino | - | - | 16 | kpl |  | 0
| Ležajna puša DEVA trokrako vzvodovje | - | - | 16 | kpl |  | 0
24. | Parni ejektor | - | - | -
| Ohišje za preklope atmosferske in kondenzacijske stopnje ejektorja-komplet | 1856620001 | - | 1 | kpl |  | 0
25. | Tesnilni dvodelni prstan 188.457 D450x280 | 71.2107.0008.75 | - | 2 | kos |  | 0
| Skupaj 2. sklop: | [5 empty] | 0

## 3. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-456/22
3. Sklop: Montažna in varilska dela
zap. Št. | opis postavke | EM | količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Demontažna dela na turbini. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dela na sestavnih delih turbine. | kpl | 1 |  | 0
3. | Montažna dela na turbini. | kpl | 1 |  | 0
4. | Varilska dela. | kpl | 1 |  | 0
5. | Zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj 3. sklop: |  |  |  | 0

## 4. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-456/22
4. Sklop: Izolacijska dela
zap. Št. | opis postavke | EM | količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Turbina, visoki in srednji tlak, debelina izolacije 200 mm | m² | 63 |  | 0
| Skupaj 4. sklop: |  |  |  | 0

## 5. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-456/22
5. Sklop: Natezni vijaki
zap. Št. | Dimenzija | Načrt / Standard | Material | količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Vijak M33x268 | 1115/29_DIN2510 | VW | 48 |  | 0
2. | Vijak M39x234 | 1115/23_DIN2510 | VW | 24 |  | 0
3. | Vijak M33x160 | 1115/9_DIN962 | G | 6 |  | 0
4. | Vijak M39x240 | 1115/43_DIN2510 | VW | 48 |  | 0
5. | Vijak M30x180 | 1115/25_DIN2510 | GA | 4 |  | 0
6. | Vijak M39x286 | 1115/22_DIN2510 | VW | 48 |  | 0
7. | Vijak M8x20/17 | 1111/21_DIN84 | GB | 30 |  | 0
8. | Vijak M10x35/30 | 1111/21_DIN84 | GB | 30 |  | 0
10. | Vijak M12x40/35 | 1111/21_DIN84 | GB | 30 |  | 0
12. | Vijak M36x140 | 1115/10_DIN962 | GA | 12 |  | 0
13. | Vijak M33x120 | 1115/12_DIN962 | K 10.9 | 96 |  | 0
14. | Vijak M24x80 | 1115/44_DIN962 | K 10.9 | 180 |  | 0
15. | Vijak M20x80 | 1115/45_DIN962 | K 10.9 | 120 |  | 0
16. | Puša fi49/37x12 | 1111/23_DIN2510 | GA | 100 |  | 0
17. | Puša fi58,5/43x25 | 1111/23_DIN2510 | GA | 50 |  | 0
18. | Puša fi60/43,3x45 | 1115/42_DIN2510 | GA | 32 |  | 0
19. | Matica M33 TF | 1115/29_DIN2510 | GA | 96 |  | 0
20. | Matica M39 TF | 1115/23_DIN2510 | VW | 48 |  | 0
21. | Matica M33 | 1115/9_DIN934 | G | 6 |  | 0
22. | Matica M39 TF | 1115/43_DIN2510 | VW | 24 |  | 0
23. | Matica M30 BF | 1115/25_DIN2510 | GA | 4 |  | 0
24. | Matica M39 TF | 1115/22_DIN2510 | VW | 96 |  | 0
26. | Matica M36 TF | 1115/10_DIN962 | GA | 12 |  | 0
27. | Matica M33 | 1115/12_DIN934 | K 10.9 | 96 |  | 0
28. | Matica M39 TF | 1115/24_DIN2510 | VW | 12 |  | 0
29. | Matica M45 TF | 1115/35_DIN2510 | GA | 8 |  | 0
30. | Matica M39 BF | 1115/28_DIN2510 | VW | 48 |  | 0
31. | Kapasta matica M20 AF | 1115/26_DIN2510 | VW | 16 |  | 0
32. | Podložka fi49/37x12 | 1115/29_DIN2510 | GA | 96 |  | 0
33. | Podložka fi58,5/43x13 | 1115/23_DIN2510 | GA | 48 |  | 0
34. | Podložka fi58,5/43x13 | 1115/43_DIN2510 | GA | 24 |  | 0
35. | Podložka fi53,5/40x13 | 1115/10_DIN962 | GA | 12 |  | 0
36. | Podložka fi58,5/43x45 | 1115/24_DIN2510 | VW | 32 |  | 0
37. | Podložka fi58,5/43x13 | 1115/28_DIN2510 | GA | 48 |  | 0
| Skupaj 5. sklop: |  |  |  |  | 0