## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-528/21
Remont turbin 1 in 3 ter dobava rezervnih delov
Opis na naročila | ponudbena vrednost v EUR brez DDV
Remont turbine 1 in 3 | 0
Rezervni deli turbin 1 in 3 | 0
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Popis storitev in blaga
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-15/21
Remont turbin 1, 2 in 3 ter dobava rezervnih delov
REMONT TURBIN 1, 2 IN 3
Zap. št. | Naziv turbin | vrednost v EUR brez DDV
a | Remont turbin 1
1 | DELA NA REMONTU TURBINE 1
2 | ZAKLJUČNA DELA
b | Remont turbin 3
1 | DELA NA REMONTU TURBINE 3
2 | ZAKLJUČNA DELA
| Skupaj: | 0
SEZNAM REZERVNIH DELOV ZA REMONTE TURBIN 1,2 IN 3
Zap. št. | Naziv | EM | količina | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Tesnilni dvodelni prstan D450 x 280 št.načrta 188.457 | kpl | 2 |  | 0
2 | Tesnilni dvodelni prstan D450 x 300 št.načrta 188.457 | kpl | 2 |  | 0
3 | Vretena za VT ventile DN125 turbine 3 | kos | 4 |  | 0
4 | Podložni prstan za regulacijski bat DN125 turbine 3 | kos | 4 |  | 0
5 | Matica za regulacijski bat DN125 turbine 3 | kos | 4 |  | 0
6 | Vmesni kos za regulacijski bat DN125 turbine 3 | kos | 4 |  | 0
7 | Tesnilni vložek za vreteno regulacijskega bata DN125 turbine 3 | kos | 4 |  | 0
8 | Podložni prstan za regulacijski bat DN100 turbine 1, 2 | kos | 4 |  | 0
9 | Matica za regulacijski bat DN100 turbine 1, 2 | kos | 4 |  | 0
10 | Vmesni kos za regulacijski bat DN100 turbine 1, 2 | kos | 4 |  | 0
11 | Tesnilni vložek za vreteno regulacijskega bata DN100 turbine 1, 2 | kos | 4 |  | 0
12 | Delovni segmenti odrivnega ležaja turbine 1, 2 | kos | 12 |  | 0
13 | Devametal ležaji za razvodno osovino in trokrako vzvodje VT ventilov turbine 1, 2 | kos | 36 |  | 0
14 | Gred in polž za elektromotorni pogon vrtilne naprave turbine 1, 2 | kpl | 1 |  | 0
15 | Difuzor kondenzatorske stopnje ejektroja TA3 | kos | 1 |  | 0
16 | Sapnica kondenzatorske stopnje ejektroja TA3 | kos | 1 |  | 0
17 | Difuzor atmosferske stopnje ejektroja TA3 | kos | 1 |  | 0
18 | Sapnica atmosferske stopnje ejektroja TA3 | kos | 1 |  | 0
19 | Rezervni deli za servomotorja VT, ST in NT* | kpl | 1 | 0 | 0
0
*opomba cena se bo samodejno vpisala iz razširjenega seznama za rezervne dele, iz spodnje tabele
* razširjen seznam za rezervne dele za remonte turbin 1 IN 3 V LETU 2022
Zap. št. | Vrsta rezervnega dela | št. načrta in pozicija | količina [kos] | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
| SERVOMOTOR VT | 18.1711.0108.
1 | Tesnilna letev 160 | 18.1711.0108. poz. 5 | 1 |  | 0
2 | Listnata vzmet | 18.1711.0108. poz. 7 | 1 |  | 0
3 | Tesnilo 40 | 18.1711.0108. poz. 16 | 1 |  | 0
4 | Tesnilni prstan 16 x 20 | 18.1711.0108. poz. 24 | 1 |  | 0
5 | Tesnilo | 11.1710.0025. poz. 16 | 1 |  | 0
6 | Tesnilo 32 x 40 | 11.1710.0025. poz. 40 | 2 |  | 0
7 | Tesnilo | 11.1710.3050. poz. 4 | 4 |  | 0
8 | Tesnilni prstan 12 x 16 x 1,5 | 11.1712.0017. poz. 32 | 2 |  | 0
9 | Tesnilni prstan 50 x 57 x 2 | 11.1712.0017. poz. 33 | 1 |  | 0
10 | Tesnilni prstan 24 x 29 x 2 | 11.1712.0017. poz. 34 | 1 |  | 0
11 | Tesnilni prstan 30 x 36 x 2 | 11.1712.0017. poz. 35 | 2 |  | 0
12 | Tesnilni prstan 10 x 16 x 1 | 11.1712.0017. poz. 36 | 2 |  | 0
13 | Tesnilni prstan 10 x 15 x 1 | 11.1712.0017. poz. 37 | 1 |  | 0
14 | Tesnilni prstan 3 x 62 x 1 | 11.1712.0017. poz. 39 | 1 |  | 0
15 | Tesnilni prstan 90 x 2 | 11.1710.3027. poz. 5 | 7 |  | 0
16 | Prstan Φ 18 x Φ 8,5 x 4 | 11.1710.3027. poz. 6 | 1 |  | 0
17 | Tesnilni prstan 12 x 17 x 1,5 | 11.1710.3027. poz. 11 | 1 |  | 0
18 | Tesnilni prstan 90 x 2 | 11.1710.3027. poz. 12 | 2 |  | 0
| SERVOMOTOR ST | 18.1711.0107.
19 | Klin 150 | 18.1711.0107. poz. 5 | 1 |  | 0
20 | Listnata vzmet | 18.1711.0107. poz. 6 | 1 |  | 0
21 | Tesnilni prstan 16 x 20 | 18.1711.0107. poz. 22 | 2 |  | 0
22 | Tesnilni prstan 16 x 20 | 18.1711.0107. poz. 25 | 2 |  | 0
23 | Tesnilo 32 x 40 | 11.1710.0026. poz. 21 | 2 |  | 0
24 | Tesnilo | 11.1710.3046. poz. 4 | 1 |  | 0
25 | Pokrov | 11.1712.0017. poz. 4 | 1 |  | 0
26 | Batni ojačevalnik - z dodatkom | 11.1712.0017. poz. 5 | 1 |  | 0
27 | Nastavek za pridušitev | 11.1712.0017. poz. 12 | 1 |  | 0
28 | Tesnilni prstan 12 x 16 x 1,5 | 11.1712.0017. poz. 32 | 2 |  | 0
29 | Tesnilni prstan 50 x 57 x 2 | 11.1712.0017. poz. 33 | 1 |  | 0
30 | Tesnilni prstan 24 x 29 x 2 | 11.1712.0017. poz. 34 | 1 |  | 0
31 | Tesnilni prstan 30 x 36 x 2 | 11.1712.0017. poz. 35 | 2 |  | 0
32 | Tesnilni prstan 10 x 16 x 1 | 11.1712.0017. poz. 36 | 2 |  | 0
33 | Tesnilni prstan 10 x 15 x 1 | 11.1712.0017. poz. 37 | 1 |  | 0
34 | Tesnilni prstan 3 x 62 x 1 | 11.1712.0017. poz. 39 | 1 |  | 0
35 | Tesnilni prstan 90 x 2 | 11.1710.3027. poz. 5 | 7 |  | 0
36 | Prstan Φ 18 x Φ 8,5 x 4 | 11.1710.3027. poz. 6 | 1 |  | 0
37 | Tesnilni prstan 12 x 17 x 1,5 | 11.1710.3027. poz. 11 | 1 |  | 0
38 | Tesnilni prstan 90 x 2 | 11.1710.3027. poz. 12 | 2 |  | 0
| SERVOMOTOR NT | 18.1711.0136.
39 | Tesnilna letev | 18.1711.0136. poz. 13 | 1 |  | 0
40 | Listnata vzmet | 18.1711.0136. poz. 14 | 1 |  | 0
41 | Tesnilo 8 x 8 x 220 | 18.1711.0136. poz. 16 | 3 |  | 0
42 | Tesnilo 6 x 6 x 175 | 18.1711.0136. poz. 17 | 3 |  | 0
43 | Tesnilni prstan 20 x 24 | 18.1711.0136. poz. 31 | 2 |  | 0
44 | Ploščato tesnilo 1 x 160 x 420 | 18.1711.0136. poz. 32 | 1 |  | 0
45 | Ploščato tesnilo 1 x 160 x 616 | 18.1711.0136. poz. 33 | 1 |  | 0
46 | Ploščato tesnilo 1 x 68 x 160 | 18.1711.0136. poz. 34 | 1 |  | 0
47 | Ploščato tesnilo 1 x 150 x 260 | 18.1711.0136. poz. 35 | 1 |  | 0
48 | Tesnilni prstan 12 x 15,5 | 18.1711.0136. poz. 37-14 | 3 |  | 0
49 | Tesnilni prstan 20 x 24 | 18.1711.0136. poz. 37-16 | 1 |  | 0
50 | Tesnilni prstan 16 x 20 | 18.1711.0136. poz. 46 | 2 |  | 0
51 | Tesnilna letev | 18.1711.0316. poz. 3 | 1 |  | 0
52 | Tesnilni prstan 27 x 32 | 18.1712.0039. poz. 32 | 2 |  | 0
53 | Tesnilni prstan 10 x 13,5 | 18.1712.0039. poz. 33 | 2 |  | 0
54 | Tesnilo | 18.1712.0039. poz. 49-11 | 1 |  | 0
| KLIPNI SERVOMOTOR - NT - 2 KOS | 18.2714.0001.
55 | Tesnilo | 18.2714.0001. poz. 21 | 2 |  | 0
56 | Tesnilo 8 x 8 x 700 | 18.2714.0001. poz. 41 | 2 |  | 0
57 | Radialno tesnilo A 28 x 47 | 18.2714.0001. poz. 59 | 2 |  | 0
58 | Tesnilo 8 x 8 x 370 | 18.2714.0001. poz. 61 | 2 |  | 0
59 | Tesnilni prstan 24 x 29 | 18.2714.0001. poz. 76 | 6 |  | 0
60 | Tesnilo 1 x Φ 245 x Φ 191 | 18.2714.0001. poz. 77 | 2 |  | 0
61 | Tesnilni prstan | 18.2714.0001. poz. 80 | 40 |  | 0
62 | Tesnilo 1 x Φ 105 x Φ 71 | 18.2714.0001. poz. 84 | 2 |  | 0
63 | Tesnilo 1 x Φ 150 x Φ 116 | 18.2714.0001. poz. 87 | 2 |  | 0
| SKUPNO |  |  |  | 0
Note on E39: FORMULE NE BRISATI! samodejno vpiše vrednost iz spodnjega razširjenega seznama!