## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-66/24
Zamenjava dveh paketov ocevja grelnika vode na kotlu VKL 1
Opis | Skupna vrednost v EUR brez DDV
Zamenjava dveh paketov ocevja grelnika vode na kotlu VKL 1 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis del
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-66/24
Zamenjava dveh paketov ocevja grelnika vode na kotlu VKL 1
zap. št. | Popis del | količine | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Izdelava in dobava dveh paketov grelnikov vode
1.1. | Izdelava celotnega ocevja vključno z dvema zgornjima in dvema spodnjima zbiralnikoma, obdelava prestrujnih snopov cevi iznad stropa, izdelava bočnih sten ocevja grelnikov v membranski izvedbi, izdelava vstopnih odprtin na ocevju in na zbiralnikih, izdelava in varjenje transportnih ušes in fiksnih nastavkov in za montažo tesnilnih pločevin grelnikov vode ter vgradnja ločilnih prekatov znotraj posameznega zbiralnika grelnika vode v skladu s predpisom PED 2014/68 EU (Pressure Equipment Directive) Modul G ter standardom EN12952-5,6 | 2 | kpl |  | 0
1.2. | Izvedba tlačnega preiskusa novega tlačnega dela kotla pri proizvajalcu v prisotnosti pooblaščenega organa za nadzor | 2 | kpl |  | 0
1.3. | Izdelava tesnilnih pločevin in odprtin za dno izpod grelnikov ter za tesnenje iznad stropa kotla | 1 | kpl |  | 0
1.4. | Izdelava ojačitev ter potrebnih segmentov pločevine za povezavo z izstopnim dimnim kanalom | 1 | kpl |  | 0
1.5. | Antikoroziska zaščita vseh novih segmentov za vgradnjo v kotle ter transport na delovišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj izdelava in dobava dveh paketov grelnikov vode: |  |  |  | 0
2. | Demontažna dela
2.1. | Odstranitev prestrujnih cevovodov iznad stropa VKL kotla | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Rezanje ocevja grelnikov vode od preostalega tlačnega dela kotla ter odstranitev preko odprte strehe kotla | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Odstranitev obstoječih tesnilnih pločevin izpod grelnika vode do izstopnega dimnega kanala | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj demontažna dela: |  |  |  | 0
3. | Montažna dela in izvedba tlačnega preizkusa
3.1. | Transport nove opreme za vgradnjo v kotel ter priprava za dvig in montažo skozi streho kotlovnice | 1 | kpl |  | 0
3.2. | Izvedba vseh varilskih del v notranjosti tlačnega dela kotla | 1 | kpl |  | 0
3.3. | Montaža vseh prestrujnih cevovodov ter montaža/varjenje tesnilnih pločevin | 1 | kpl |  | 0
3.4. | Sanacija izstopnega dimnega kanala ter plinotesno zapiranje kotla | 1 | kpl |  | 0
3.5. | Tlačni preiskus ocevja celotnega kotla ob prisotnosti pooblaščenega organa | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montažna dela in izvedba tlačnega preizkusa: |  |  |  | 0
4. | Predaja poročila o izvedenih delih | 1 | kpl |  | 0
REKAPITUALACIJA:
1. | Izdelava in dobava dveh paketov grelnikov vode |  |  |  | 0
2. | Demontažna dela |  |  |  | 0
3. | Montažna dela in izvedba tlačnega preizkusa |  |  |  | 0
4. | Predaja poročila o izvedenih delih |  |  |  | 0
| Skupaj ponudbena vrednost: |  |  |  | 0