## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-7/23
Remont turbine 1 ter dobava rezervnih delov
Opis na naročila | ponudbena vrednost v EUR brez DDV
Remont turbine 1 | 0
Rezervni deli turbin 1 | 0
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Popis storitev in blaga
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-7/23
Remont turbine 1 ter dobava rezervnih delov
REMONT TURBINE 1
Zap. št. | Naziv turbine | vrednost v EUR brez DDV
Remont turbine 1
1 | Dela na remontu turbine 1
2 | Zaključna dela na remontu turbine 1
| Skupaj: | 0
SEZNAM REZERVNIH DELOV ZA REMONTE TURBINE 1
Zap. št. | Vrsta rezervnega dela | št. načrta in pozicija | EM | količina | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
| SERVOMOTOR VT | 18.1711.0108.
1 | Vreteno regulacijskega ventila VT za TA1 in TA2 (DIN 100) | 18.1773.0129 Poz.2 | kos | 4 |  | 0
2 | Sedež predodpiranja regulacijskega ventila VT za TA1 (DN 100) | 18.1773.0129 Poz.11 | kos | 4 |  | 0
3 | Prstan predodpiranja regulacijskega ventila VT za TA1 (DN 100) | 18.1773.0129 Poz.12 | kos | 4 |  | 0
4 | Matica predodpiranja regulacijskega ventila VT za TA1 (DN 100) | 18.1773.0129 Poz.13 | kos | 4 |  | 0
5 | Gred in polž za vrtilno napravo TA1 | 18.1451.0004 Poz. 1,2,3,4,5,6,7,21,245 | kpl | 1 |  | 0
6 | Devametal ležaji za delovni in povratni breg VT ventilov TA1 fi52xfi25x16 (izdelati izvrtino z dodatkom) |  | kos | 15 |  | 0
| SKUPNO |  |  |  |  | 0