## List1
PONUDBENI PREDRAČUN - POPIS STORITEV |  |  |  |  | Priloga 2
Ponudnik: __________________________________________________________________________________
Javno naročilo št.: ENLJ-SPV-262/25 Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij za obdobje 12 mesecev
ZAP. ŠT. | POSTAVKA | Enota mere [ura] | PLANIRANO - OKVIRNO ŠTEVILO UR | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Vrednost SKUPAJ v EUR brez DDV
1 | Demontaža pločevine in izolacije na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih in grelnikih; temperaturno območje do 800°C, tlak do 140 bar | Redna | 580 |  | 0
2 | Montaža podkonstrukcije in armature za izdelavo toplotne izolacije | Redna | 380 |  | 0
3 | Montaža izolacijskih Tervol plošč tip BS 10, BS 12 ali BS15 na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih toplotnih napravah | Redna | 600 |  | 0
4 | Montaža Tervol blazin tip MD 8 in MD 10 ter dopolnjevanje s kameno volno v vrečah Tervol S na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih toplotnih napravah | Redna | 590 |  | 0
5 | Krojenje in montaža zaščitne pločevine in kap na cevovodih, tlačnih posodah, rezervoarjih in pretočno-regulirnih armaturah | Redna | 380 |  | 0
6 | Montaža fasadne in trapezne pločevine | Redna | 80 |  | 0
7 | Čiščenje in pospravljanje odpadne izolacije in odvoz na interno deponijo | Redna | 310 |  | 0
8 | Neplanirana dela v tehnološkem procesu proizvodnje el. in toplotne energije | Redna | 320 |  | 0
9 | Izdelava zaščitne izolacijske pločevine na CNC stroju | Redna | 70 |  | 0
10 | Demontaža pločevine in izolacije na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih in grelnikih; temperaturno območje do 800°C, tlak do 140 bar | Izredna | 20 |  | 0
11 | Montaža podkonstrukcije in armature za izdelavo toplotne izolacije | Izredna | 15 |  | 0
12 | Montaža izolacijskih Tervol plošč tip BS 10, BS 12 ali BS15 na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih toplotnih napravah | Izredna | 40 |  | 0
13 | Montaža Tervol blazin tip MD 8 in MD 10 ter dopolnjevanje s kameno volno v vrečah Tervol S na kotlih, turbinah, parovodih, vročevodih, grelnikih in drugih toplotnih napravah | Izredna | 35 |  | 0
14 | Krojenje in montaža zaščitne pločevine in kap na cevovodih, tlačnih posodah, rezervoarjih in pretočno-regulirnih armaturah | Izredna | 20 |  | 0
15 | Montaža fasadne in trapezne pločevine | Izredna | 10 |  | 0
16 | Neplanirana dela v tehnološkem procesu proizvodnje el. in toplotne energije | Izredna | 70 |  | 0
PONUDBENA VREDNOST V EUR brez DDV za obdobje 12 mesecev |  |  |  |  | 0
| _____________________________ |  |  | __________________________
| (kraj, datum) | žig |  | (podpis ponudnika)