## List1
| Ponudbeni predračun | Priloga 2/1
Ponudnik ___________________________________________________________________________________________
| Predračun št. _____________________________ z dne ________________ | za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-292/20
Št. | Predmet kontrole (opis postavke) | Enota | Okvirna količina | Cena na enoto (EUR brez DDV) | Skupna vrednost (EUR brez DDV)
1 | Pregledi
1.1 | programov kontrole kvalitete in programov prevzemnih kontrol | ura | 120 |  | 0
1.2 | dokumentacije dobaviteljev in izvajalcev del v smislu pregleda skladnosti z veljavnimi standardi, pravili stroke in pogoji razpisne dokumentacije ter za potrebe izvajanja strokovnih pregledov, preizkusov in meritev pri proizvajalcih opreme in na objektu | ura | 860 |  | 0
1.3 | celovitosti predložene atestne dokumentacije in drugih dokazil o kvaliteti vgrajene opreme, naprav in napeljav ter rezultatov meritev, ki jih opravijo izvajalci elektromontažnih del, dobavitelji opreme oziroma druge pooblaščene institucije | ura | 240 |  | 0
2 | FAT
2.1 | Pregledi, preizkusi in meritve v tovarnah proizvajalcev | dni | 30 |  | 0
2.2 | Priprava na prevzem in izdelava poročila o prevzemu | ur | 120 |  | 0
2.3 | Materialni stroški prevzemov (FAT) (dejansko nastali stroški - nočitve, prevozi,..) | ocena naročnika |  |  | 8000
3 | Pregledi, preizkusi in meritve na objektu
3.1 | sodelovanje ob izvajanju pregledov, preizkusov in meritev na opremi in instalacijah, ki jih izvajajo Dobavitelji opreme in Izvajalci montažnih del | ura | 400 |  | 0
4 | Izvajanje samostojnih pregledov in meritev
4.1 | meritve električnih parametrov in preizkusi generatorja | komplet | 2 |  | 0
4.2 | meritve in analiza parametrov diesel električnega agregata | komplet | 3 |  | 0
4.3 | meritve električnih parametrov izolacijskega sistema generatorja | komplet | 2 |  | 0
4.4 | meritev električnih parametrov izolacijskega sistema mrežnega transformatorja | komplet | 2 |  | 0
4.5 | meritev električnih parametrov izolacijskega sistema transformatorja lastne rabe | komplet | 2 |  | 0
4.6 | meritev in pregled ozemljitvenega sistema in strelovodne instalacije | komplet | 1 |  | 0
4.7 | meritve elektromagnetnega sevanja objekta v okolico | komplet | 1 |  | 0
4.8 | pregled opreme in meritve v smislu zagotavljanja pogojev elektromagnetne združljivosti | komplet | 1 |  | 0
4.9 | meritve vpliva hrupa na okolico | komplet | 1 |  | 0
5 | Tehnični pregledi in preizkusno obratovanje
5.1 | Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme, sodelovanje na tehničnem pregledu | ura | 120 |  | 0
5.2 | Pregled programov testov za primopredajo objekta glede na skladnost s predpisi in pogodbo. Sodelovanje pri poskusnem obratovanju ter priprava na končno predajo. | ura | 100 |  | 0
5.3 | Izdelava strokovne ocene v papirni in elektronski obliki z vnosom vseh dokumentov (elektro, strojno, gradbeno) z možnostjo sodelovanja naročnikovih strokovnjakov pri pregledovanju dokumentacije z dodajanjem meta podatkov in možnostjo uporabe za DZO z vsemi prilogami in meta podatki z možnostjo iskanja in pregledovanja posameznih dokumentov. | komplet | 1 |  | 0
6 | Izračuni
6.1 | Koordinacija izolacije (primer - izračun odvodnikov za 110 kV kabel) | komplet | 1 |  | 0
6.2 | Regulacija napetosti - (tudi turbinska regulacija) – kontrole, izračuni skladnosti nastavitev z zahtevami ELESa, blok shema, izmeti bremena, | ura | 400 |  | 0
6.3 | izračuni KS (izračun 1f in 3f KS razmer, ozemljevanje nevtralne točke TR, prerezi vodnikov, plaščev, …) | komplet | 1 |  | 0
6.4 | simulacija obratovalnih stanj glede na trapezoidalni diagram za določitev parametrov tranformatorjev | komplet | 1 |  | 0
6.5 | Analize vpliva novih agregatov na preostalo omrežje (statične in dinamične analize), kjer se mora upoštevati celotno omrežje EES Slovenije (vezano na ELES-ovo standardno soglasje za priključitev na 110 kV omrežje) | komplet | 1 |  | 0
| SKUPNA PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV (1 -6) |  |  |  | 8000
| Kraj, datum: ____________________________________ | Žig | Podpis odgovorne osebe: ___________________