Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: ENLJ-VOD-SP-119/26

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z VKLJUČENIMI POGAJANJI

»Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

Ljubljana, maj 2026

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana,

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije:

»Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ponudnika s katerim bo sklenjena pogodba.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Direktor

l.r. Krištof Mlakar

- SPLOŠNA DOLOČILA IN ZAHTEVE

  - Kratek opis predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05, ki obsega:

- 3D snemanje obstoječega stanja parovodov in drenaž na kotlu 04 in 05,

- kontrola vhodnih podatkov,

- idejne rešitve kritičnih delov sistema HP parovodov in drenaž HP parovodov,

- izdelava PZI načrtov s področja strojne stroke,

- izdelava PID načrtov s področja strojne stroke.

Podroben opis predmeta javnega naročila je razviden v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila.

Ponudnik odda svojo ponudbo za celotno javno naročilo, v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Zahtevan je obvezen ogled na lokaciji naročnika, zato naročnik ponudnike opozarja na točko 1.21.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: ENLJ ali ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.), ki je na podlagi pooblastila preneslo izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga in opredelitev postopka

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik in/ali OZ),

- Gradbenega zakona (Ur. L. RS, št. 199/21 s spremembami; v nadaljevanju: GZ-1),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Naročnik bo predmet javnega naročila izvedel po postopku naročila male vrednosti z upoštevanjem 47. člena ZJN-3. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu z 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil.

Ponudnik se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

    - Pogajanja

Naročnik v skladu z drugim (2.) odstavkom 47. člena ZJN-3 v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vključuje pogajanja.

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanjem, kjer bo opredeljen tudi protokol oz. vsebina in način pogajanj. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja (sodeloval na pogajanjih) in/ali v okviru pogajanj ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo.

Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen na enoto mere in znižanje skupne ponudbene vrednosti. Ponudnik v okviru pogajanj ne sme ponuditi višjih cen na enoto mere in tudi ne višje skupne ponudbene cene.

  - Rok in način oddaje ponudbe

Rok za oddajo ponudbe je 21. 5. 2026 do 10:00 ure. Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s poglavjem 6 razpisne dokumentacije.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila o javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji št. ENLJ-VOD-SP-119/26 – »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«, lahko ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 14. 5. 2026 do 10:00 ure.

Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje (vključno) dne 18. 5. 2026, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan, ki je določen za oddajo ponudb in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Na javnem odpiranju ponudb bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun« v sistemu e-JN. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba je zavezujoča in mora biti veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb.

  - Ponudbena cena

Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudbe (Priloga 2). V ponudbenih cenah (na enoto) morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca, kot tudi vsi ostali stroški, ki bodo izvajalcu nastali pri izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti. Naročnik izvajalcu ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj. Morebitne popuste mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno. V ceno mora biti vključena tudi izdelava 4-ih izvodov dokumentacije v pisni obliki in 1 e-izvod (kot izhaja iz vzorca pogodbe).

# Ponudnik mora izpolniti vse navedene postavke, ponudbene cene (na enoto mere) pa morajo biti podana v EUR in navedene v do dveh decimalkah, oz. centih. Ponudbena cena za zadnjo - 5. fazo (5. postavka ponudbenega predračuna), mora biti v višini najmanj 10 % (skupne) ponudbene vrednosti!

Ponudbena cena (na enoto mere) mora biti za ves čas trajanja pogodbe fiksna, razen v primeru znižanja cen.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke. V primeru, da ponudnik za katero od postavk ne vnese cene na enoto mere ali vnese vrednost »0« (nič), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni ceni v EUR brez DDV oziroma da navedeno postavko ponuja brezplačno.

  - Jezik in denarna enota

Vsi dokumenti oziroma dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo v tujem jeziku je k ponudbi potrebno priložiti uradno preveden dokument takega originala, sicer si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

  - Celovitost ponudbe, dopustnost ponudbe, pregled in ocenjevanje ponudb

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane oz. zahtevane storitve skladno z zahtevami razpisne dokumentacije (ponudba za celotno javno naročilo). Ponudnik mora oddati ponudbo za celoten predmet javnega naročila, pri čemer mora biti ponudba podana v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da ponudba ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena oz. ostalih členih ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

  - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca pogodbe.

  - Variantna ponudba/opcijska ponudba

Naročnik ne dopušča predložitev variantnih in opcijskih ponudb in bo tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

  - Pogodba

Izbrani ponudnik bo k podpisu pogodbe pozvan pisno. Pogodbo z izbranim ponudnikom podpiše zakoniti zastopnik naročnika. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

  - Pravno varstvo

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;

- neomejeno solidarno odgovornost članov (partnerjev) skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti;

- pooblaščenega glavnega nosilca (pooblaščenca, tj. člana skupine kot vodilnega partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in je v razmerju do naročnika pooblaščen za dajanje izjav v imenu vseh članov konzorcija;

- nosilca zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti;

- vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti;

- določila v primeru izstopa partnerja ter pod kakšnimi pogoji lahko pride do spremembe članov skupine izvajalcev;

- opredelitev deležev in področje dela partnerjev;

- podpisnike pogodbe (opredelitev ali so podpisniki vsi člani skupine ali pooblaščen član);

- obveznost članov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naročila, redno obveščati naročnika.

Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži prilogi 1.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3. Podizvajalci morajo izpolnjevati zahtevane pogoje za sodelovanje, zanje ne smejo obstajajo razlogi za izključitev, ter morajo izpolnjevati tudi vse ostale zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce. Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce oz. dokumentacijo iz razpisne dokumentacije.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni polni naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

Dokazila oz. zahtevana dokumentacija za podizvajalce:

- Prilogo 3/2;

- Prilogo 3/3;

- Prilogo 4;

- Prilogo 5 »Seznam podizvajalcev«, ter v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo tudi obrazca 1 in 2 k prilogi 5,

- ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila oz. v okviru ponudbe uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3. Subjekt/i, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt mora/jo izpolnjevati zahtevane pogoje za sodelovanje, zanje ne smejo obstajajo razlogi za izključitev, ter morajo izpolnjevati tudi vse ostale pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije in ZJN-3, ki se nanašajo na subjekte katerih zmogljivosti namerava ponudnik uporabiti. Ponudnik mora za vse navedene subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti, predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce oz. zahtevano dokumentacijo iz razpisne dokumentacije.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

Dokazila oz. zahtevana dokumentacija za subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik:

- Prilogo 3/2;

- Prilogo 3/3;

- Prilogo 4;

- Prilogo 6 »Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik«

- ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

  - Zaupnost podatkov in vpogled

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3.

Naročnik bo ponudnikom omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v skladu s 35. členom ZJN-3. Ponudniki morajo zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na elektronski naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika.

  - Preveritev ponudbe v postopku naročila male vrednosti

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

  - Obveznost ponudnika za pridobitev celovitih informacij – obvezen ogled objekta

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora ponudnik pred oddajo ponudbe obvezno ogledati objekte naročnika, kjer se bodo izvajale razpisana dela z namenom, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti, ter se seznani z razmerami in proizvodnimi objekti na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

Na ogledu bo ponudnik seznanjen tudi z obstoječimi načrti.

Naročnik bo v ta namen organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokaciji naročnika, ki so obvezni za vse ponudnike. Ponudniki se predhodno dogovorijo za ogled objektov s kontaktno osebo naročnika:

- Martin Pavlin, tel.: 01 5875 373, elektronski naslov: martin.pavlin@energetika.si

- Matjaž Pintar, tel.: 01 5875 334, elektronski naslov: matjaz.pintar@energetika.si.

Termini ogledov so:  do vključno 14. 5. 2026.

Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja vrednosti/cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

Ogled je obvezen. Ponudbo ponudnika, ki ne bo (pravočasno) izvedel ogleda objekta, bo naročnik zavrnil kot nedopustno. Ponudnik mora kot Prilogo 13 predložiti potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objektov na katerih se bodo izvajala dela, ki so predmet postopka javnega naročila.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA TER OSTALI PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE

Ponudnik mora v celoti ponuditi storitve, ki so predmet tega javnega naročila. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo, ter zahteve in pogoje naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitet, navedenih v razpisni dokumentaciji naročnika, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev v točki 2. s priložitvijo izpolnjene in podpisane:

- priloge 3/1 (prilogo 3/1 mora v primeru skupne/partnerske ponudbe priložiti vsak izmed partnerjev)

- in tudi s prilogo 3/2 v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik;

- ter z ostalimi dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk razpisne dokumentacije ter iz priloga razpisne dokumentacije.

  - Splošno

Naročnik je zgradil termoenergetski objekt, dva plinska turboagregata z utilizatorjema, za katerega je že bilo pridobljena odločba o poskusnem obratovanju, ki se izteče 28. 11. 2026.

Zaradi zagotavljaj varnosti in zanesljivosti obratovanja, ter skladnosti z zahtevami pravilnikov, standardov, uredb EU je potrebno izvesti modifikacijo/sanacijo izvedenih del na cevovodih kotlov 4 in 5:

- glavni parovod visokotlačne pare od kolektorja pregrevalnika kotlov 04 in 05 do meje kotlovskega parovoda pred cevnim mostom,

- izpuste varnostnih in zagonskega ventila iz visokotlačnega parovoda,

- izpuste drenaž vseh treh odduhov iz visokotlačnega parovoda do ekspanderja drenaž na kotlih 4 in 5 skupaj s kontrolo vstopa parne faze v ekspander.

Projektna dokumentacija PZI vsebuje:

- tehnično poročilo z opisom potrebnih sprememb,

- analizo napetosti v skladu z SIST EN 13480 in PED,

- popravljene dispozicije cevovodov,

- risbe ekspanderjev drenaž in zagona kotlov 4 in 5 s skico predlaganih popravkov, če bodo ti potrebni,

- izometrike,

- risbe podpor,

- popis materiala in del.

- opravi se 3D terestrično lasersko snemanje notranjosti kotlovnice enot 4 in 0 (zahodna stran kotlov od kote 0,00 do kotel +19,00m) za potrebe projekta sanacije stanja na instalacijah kotlov 4 in 5,

- če bo predelava terjala poseg v telo tlačne posode ekspanderja, mora izvajalec pripraviti dokumentacijo, ki bo podajala lokacije, dimenzije in prikaze potrebnih predelav (aktivnosti in stroške povezane z izvedbo predelav in postopki odobritve predelave/popravila nosi naročnik).

Izvajalec po izvedbi sanacije naredi tudi projektno dokumentacijo PID.

  - Rok za izdelavo projektne dokumentacije

Rok za izdelavo projektne dokumentacije PZI je 30 dni od podpisa pogodbe.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije PID je do 30. 9. 2026.

  - Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva

Naročnik ima izdelan Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter Varnostni načrt. Izbrani ponudnik bo seznanjen z Varnostnim načrtom in vključen v Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Naročnik v skladu s tretjim (3) odstavkom 47. člena ZJN-3 v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev naročnika z izjavo.

  - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI (RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Pogoje v točki 3.1 mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoje iz te točke izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoje iz te točke izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoje iz te točke izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.

Opomba:

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega, drugega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko uveljavlja popravni mehanizem, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev ter naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. V tem primeru gospodarski subjekt predloži lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, s katerimi dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazila:

Tč. A: Ponudnik oziroma posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter subjekti, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil, izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točko A:

- s priložitvijo podpisane in izpolnjene priloge 3/1 (velja za ponudnika/partnerja) oz.

- s priložitvijo podpisane in izpolnjene priloge 3/2 (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), ter

- s priložitvijo podpisane in izpolnjene priloge 4 (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi, t.j. ponudnika/partnerja, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), ki mora biti podana za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih

zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe ali prijave.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazila:

Tč. B, D: Ponudnik oziroma posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točkami B, D:

- s priložitvijo podpisane in izpolnjene priloge 3/1 (velja za ponudnika/partnerja) oz.

- s priložitvijo podpisane in izpolnjene priloge 3/2 (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil).

  - POGOJI ZA SODELOVANJE

    - USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazila:

Ponudnik izkaže zgoraj navedene pogoje na naslednji način:

- s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge 3/1 in tudi s prilogo 3/2 v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju navedenih pogojev.

Zgoraj navedene pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal), vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje pogoje oz. sposobnost) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

    - EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

Naročnik zahteva sledeče ekonomske in finančne pogoje:

- Ponudnik mora imeti stabilno poslovanje, ter mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti in blokiranega kateregakoli računa.

- Ponudnikova bonitetna ocena mora biti SB5 ali boljša.

Zgoraj navedeni pogoji in dokazila veljajo za vodilnega člana (vodilnega partnerje) skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje navedenih pogojev s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 3/1,

- obrazca S.BON-1 ali eS.BON ali S.BON-1/P, iz katerega je razvidna bonitetna ocena in razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za predložitev ponudb ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega katerega koli računa

ali

- potrdil vseh bank, kjer imajo odprte račune, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za predložitev ponudb ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega kateregakoli računa. Iz priloženih potrdil mora biti razvidna tudi bonitetna ocena ponudnika.

Ponudnik mora dokazilo (S.BON/potrdila vseh bank) pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Dokazilo je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejše od trideset (30) dni šteto od roka za oddajo ponudb, ali pridobljen najpozneje v trideset (30) dneh od roka za oddajo ponudb (navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo gospodarskega subjekta izdan in pripravljen znotraj navedenega obdobja).

    - TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

V nadaljevanju navedene tehnične in strokovne pogoje oz. sposobnost/i lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil (ob upoštevanju točke razpisne dokumentacije iz 1. poglavja, ki govori o uporabi zmogljivosti drugih subjektov), upoštevaje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal, vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje pogoje oz. sposobnost) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Če bo drugi subjekt s katerim se izkazuje pogoje oz. sposobnost in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

      - Tehnični pogoji

Naročnike zahteve sledeče tehnične pogoje:

- Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

- Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila.

- Ponudnik mora razpolagati s programsko opremo za izvedbo stress analize cevovodnih sistemov v skladu z zahtevami standardov: SIST EN 13480 in zahtevami PED in ANSI ter ASME skupino standardov.

- Ponudnik mora razpolagati s programsko opremo za izračun jeklenih konstrukcij.

Dokazila:

Ponudnik izkaže zgoraj navedenih pogojev na naslednji način:

- s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge 3/1 in tudi s Prilogo 3/2 v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju navedenih pogojev.

      - Strokovni oziroma kadrovski pogoji

Kader (strokovnjaki) s katerimi ponudnik dokazuje pogoje in zahteve oz. sposobnost, bo moral predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

- Splošni pogoji in zahteve, ter poznavanje predmetne zakonodaje:

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki je izkušen, strokovno usposobljen in sposoben izvesti predmet javnega naročila, ki pozna področne zakonodaje in ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila.

Dokazila:

Ponudnik izkaže zgoraj navedenih pogojev na naslednji način:

- s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge 3/1 in tudi s Prilogo 3/2 v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik.

- Posebni pogoji in zahteve:

Ponudnik mora imeti na razpolago naslednje kadre, ki bodo tudi dejanski projektanti PZI in PID dokumentacije:

- Odgovornega vodjo projekta s področja strojne stroke, ki:

- mora biti projektant iz strojne stroke, in ki mora biti vpisan v ustrezen imenik oziroma vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) – kot aktivni član, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje (npr. v primeru tujca – glejte opombo);

- ima najmanj 15 let delovnih izkušenj;

- izkazuje reference kot so navedene v nadaljevanju (opisane v točki 3.2.4.2. razpisne dokumentacije, podtočka A.).

- Projektanta - pooblaščenega inženirja s področja strojne stroke, ki:

- je vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) – kot aktivni član, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje (npr. v primeru tujca – glejte opombo);

- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj;

- izkazuje reference kot so navedene v nadaljevanju (opisane v točki 3.2.4.2 razpisne dokumentacije podtočka B.).

- po potrebi na podlagi ogleda, ostale (pooblaščene) strokovnjake ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki bodo potrebni za izdelavo projektne dokumentacije.

Prijavljeni kadri so lahko zaposleni pri ponudniku, partnerju (v primeru skupne ponudbe) ali podizvajalcu.

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, lahko v času izvajanja pogodbe zamenja nominirani kader samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja s strani naročnika in na podlagi utemeljenih razlogov s strani gospodarskega subjekta (npr. daljša bolniška odsotnost, prenehanje delovnega razmerja, ipd.). Ne glede na navedeno lahko naročnik v času izvajanja pogodbe zahteva zamenjavo imenovanega strokovnjaka v primeru neustreznega izvajanja del s strani posameznega strokovnjaka. Novo nominirani kader mora izpolnjevati enake pogoje in zahteve kot jih je posamezni kader/strokovnjak, ki ga nadomešča/zamenjuje.

Ponudnik z oddajo ponudbe zagotavlja naročniku, da bodo strokovnjaki/kader, ki so navedeni v ponudbi in je ponudnik z njihovim imenovanjem dokazal izpolnjevanje strokovne/kadrovske sposobnosti, tudi dejansko izvajali dela pri naročniku.

Opomba:

Za kader, ki še ni vpisan v imenik IZS (npr. tujci), ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v ponudbi s izpolnjeno in podpisano Prilogo 7, s katero se zavezuje, da bo najkasneje do predaje izdelanih dokumentov naročniku predložil ustrezno dokazilo o vpisu v imenik IZS kot pooblaščeni inženir z aktivnim poklicnim nazivom.

Dokazila:

Ponudnik oz. strokovnjak  izkaže zgoraj navedenih pogojev na naslednji način:

- s priložitvijo izpolnjenega obrazca »Strokovni kader« (Priloga 7).

Naročnik si pridržuje pravico pri IZS oziroma drugih pristojnih organizacijah preveriti dejansko stanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju navedenih pogojev.

    - REFERENCE

      - Reference - GOSPODARSKI SUBJEKT

- Projektna dokumentacija

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj 2 (dve) projektni dokumentaciji (PZI ali elaborat stress analize) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje termoenergetskega objekta (to so termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne), nuklearne elektrarne), vhodne toplotne moči 50 MWth ali več, ali električne moči 30 MWe ali več.

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - projektna dokumentacija« (Priloga 8/1) s katero potrjuje, da je ponudnik (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili;

- Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.

- 3D model

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih zadnjih desetih (10) letih pred rokom določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo z uporabo 3D modela proizvodnega objekta.

Ponudnik mora navesti objekt, fazo projekta (IDZ, PGD, PZI, PID) ter programsko opremo, s katero je izdelal 3D model, ter na zahtevo naročnika omogočiti vpogled v model.

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - 3D model« (Priloga 8/2) s katero potrjuje, da je ponudnik (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili;

- Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.

      - Reference – STROKOVNJAKI (V PONUDBI PRIJAVLJEN KADER)

- Odgovorni vodja projekta - strojne stroke

V ponudbi prijavljen odgovorni vodja projekta - strojne stroke, mora izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo (PZI ali elaborat stress analize) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje termoenergetskega objekta (to so termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne), nuklearne elektrarne), vhodne toplotne moči 50 MWth ali več, ali električne moči 30 MWe ali več.

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - Odgovorni vodja projekta« (Priloga 9/1) s katero potrjuje, da je v ponudbi prijavljen odgovorni vodja projekta (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili;

- Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco in kopijo strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni vodja projekta.

- Pooblaščeni inženir - strojne stroke

V ponudbi prijavljen pooblaščeni inženir - strojne stroke, mora izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj 1 (eno) projektno dokumentacijo za strojne inštalacije in opremo - projektiranje cevnih povezav (PZI ali elaborat stress analize) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo predhodno našteta področja ter zadevajo projektiranje termoenergetskega objekta (termoelektrarne, nuklearne elektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije  (toplarne)), vhodne toplotne moči 50 MWth ali več, ali električne moči 30 MWe ali več.

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - pooblaščeni inženir strojne stroke« (Priloga 9/2) s katero potrjuje, da je v ponudbi prijavljen pooblaščeni inženir (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili;

- Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco in kopijo strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil pooblaščeni inženir.

Dodatno k točki 3.2.4.1. in 3.2.4.2. razpisne dokumentacije:

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah, zato si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (poleg zgoraj navedenega) o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik (kljub referenčnemu potrdilu) ne bo upošteval.

Gospodarskemu subjektu (s katerim se izkazuje reference) se bodo priznale reference le za tista dela (storitve), ki jih je neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedel sam, kot dejanski izvajalec del. Ponudnik se z oddajo svoje ponudbe strinja, da lahko naročnik pri končnemu naročniku (izdajatelju reference) preveri navedbe iz priloženih referenc oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

Ponudnik/partner/podizvajalec ne more biti hkrati referenčni naročnik.

Zgoraj naveden/e referenčni/e pogoj/e lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt in/ali prijavljen kader (s katerim se izkazuje reference) predmetne storitve/dela javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi) tudi izvesti.

    - ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja oziroma ves čas veljavnosti pogodbe, urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih skladno s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami; GZ-1) oziroma skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 s spremembami; ZAID), in sicer v  višini  letne zavarovalne vsote 500.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

V primeru, da se ponudniku oz. članu (partnerju) skupine ponudnikov letna zavarovalna vsota izčrpa pred iztekom posameznega leta, mora ponudnik oz. član (partner) skupine ponudnikov nemudoma skleniti novo tovrstno zavarovanje.

Če ima (tuji) ponudnik oz. član skupine ponudnikov zavarovano odgovornost za škodo v tujini, mora zavarovanje kriti škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Ostali sodelujoči gospodarski subjekti morajo imeti ves čas izpolnjevanja obveznosti na osnovi tega razpisa sklenjena zavarovanja (skladno s področno zakonodajo), v višini zavarovalne vsote, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela tega gospodarskega subjekta po tem razpisu glede na ponudbeno vrednost in višino zavarovalne vsote ponudnika oz. člana skupine ponudnikov. Vsebina sklenjenih zavarovanj mora pokrivati vsebino del, ki jih gospodarski subjekt izvaja.

Dokazila:

Ponudnik oz. vodilni član skupine ponudnikov mora predložiti izpolnjeno in podpisano Prilogo 14.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (kopije zavarovalne police oz. potrdila o sklenjenih zavarovanjih ali druga ustrezna dokazila) oz. pojasnila o izpolnjevanju navedenih pogojev.

Kopije zavarovalne police oz. potrdila o sklenjenih zavarovanjih ali druga ustrezna dokazila/potrdila/certifikate o sklenjenih zavarovanjih, bo moral ponudnik oz. član skupine ponudnikov predložiti najkasneje pred začetkom izvajanja pogodbe.

  - OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazila:

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje tega pogoja s priložitvijo priloge 3/1 oz. prilogo 3/2 (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil).

B. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe/okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/3). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom.

Dokazila:

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje tega pogoja s priložitvijo Priloge 3/3 »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.

C. Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo, v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (ponudnik ali skupina ponudnikov).

Dokazila:

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje tega pogoja s priložitvijo priloge 3/1 oz. prilogo 3/2 (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil).

  - SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil, izpolnijo in podpišejo prilogo 3/1 oz. prilogo 3/2 (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), s katero potrdijo, da so seznanjenji z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo (oz. se strinjajo v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik).

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Splošno

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bianko menico z lastno menično izjavo. Menične izjave morajo biti brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Uporabljena valuta je EUR. Menične izjave, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca meničnih izjav iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik ali nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.

  - Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik s katerim bo sklenjena pogodba bo moral, najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh od sklenitve pogodbe, predložiti naročniku podpisan original bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje (skladno z zahtevami in vzorcem iz razpisne dokumentacije) v višini 10 % (deset odstotkov) končne pogodbene vrednosti (z DDV), ter z dobo veljavnosti (najmanj) vključno do 31. 10. 2026.

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. V tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 12).

- IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije in bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo – dosegel najvišje število točk.

Merila za ocenitev ponudb (izbiro ponudnika):

- Ponudbena vrednost (Štv)	do 	90 točk

- Reference (Štr)		10 točk

SKUPAJ                                                             max.    100 točk

Štp (število doseženih točk ponudnika) = Štv + Štr

V kolikor bi dva ali več ponudnika/ov dosegla/o enako število točk, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil nižjo ceno - ponudbena vrednost (Štv).

- Ponudbena vrednost (Štv)  max. št. točk 90

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

ŠTv = (PVn / PVp) x 90

ŠTv =  število točk, ki jih dobi ponudnik

PVn =  najnižja ponudbena vrednost

PVp =  ponudbena vrednost primerjanega ponudnika

- Reference (Štr)  max. št. točk 10

Ponudnik prejme 10 točk, če predloži referenco oziroma v ponudbi izkaže, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih 10 (desetih) letih pred rokom določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj 1 (eno) projektno dokumentacijo z uporabo 3D modela termoenergetskega objekta (termoelektrarne nuklearne elektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije  (toplarne)), vhodne toplotne moči 50 MWth ali več, ali električne moči 30 MWe ali več.

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zgoraj navedenih referenčnih zahtev v okviru merila na naslednji način:

- Izpolnjena priloga »Seznam referenc - Merilo« (Priloga 15), s katerim potrjuje, da je ponudnik dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

- Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.

Naročnik ima pravico (velja za vsa merila) preveriti informacije, ki jih predložijo ponudniki, da se oceni, kako ponudba izpolnjuje merila za oddajo javnega naročila. V primeru dvoma bo naročnik preveril točnost informacij in dokazil, ki jih je glede meril za oddajo javnega naročila predložil ponudnik.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDBE

  - Način in navodila za predložitev ponudbe

    - Splošno

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za predložitev ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb le te ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

    - Format ponudbe

Ponudba mora biti priložena v "pdf" formatu/zapisu/datoteki (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami – žig oz. žigosanje ni potrebno). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo. Ponudbeni predračun mora biti priložen tudi v Excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

    - Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe

Dostop do povezave (spletnega naslova) preko katerega ponudniki oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila, je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN v oddelku B (»B.5 Elektronska predložitev«).

    - Navodila ponudniku glede nalaganja ponudbene dokumentacije v sistemu e-JN

- Obrazec »Priloga 2«:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«  naloži izpolnjen obrazec »Priloga 2« (v "pdf" formatu/zapisu/datoteki). Obrazec »Priloga 2« se podpiše z oddajo ponudbe - elektronski podpis. Le-ta bo tudi dostopna javnosti na javnem odpiranju ponudb.

- Obrazec »Priloga 3/1«:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v Razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik«  naloži izpolnjen obrazec »Priloga 3/1«. S podpisom ponudbe se elektronsko, poleg »Priloga 2«, podpiše tudi predmetna Priloga 3/1. Le-ta  ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

- Obrazec »Priloga 3/2«:

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v Razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči« naložiti izpolnjen obrazec »Priloga 3/2« za vsakega od ostalih sodelujočih. Le-ta ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

- Ostala ponudbena dokumentacija:

Ostalo ponudbeno dokumentacijo  ponudnik naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Ostala ponudbena dokumentacija ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki v Prilogi 2 - naloženim v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim Ponudbenim predračunom - naloženim v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženim v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da ustrezajo originalu.

Ponudnik mora priloge, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, predložiti na predpisanih obrazcih naročnika (razen kadar razpisna dokumentacija ne določa drugače), brez dodatnih pogojev. Popravljene napake morajo biti označene ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

|  | PODATKI O PONUDNIKU | Priloga | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti in podpisati ter naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

V primeru, da odda več ponudnikov skupno - partnersko ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji. V obrazec 1 k prilogi 1 se priloži tudi potrjen pravni akt o skupni izvedbi naročila.

|  | PONUDBA | Priloga | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik mora obrazec Priloga 2 izpolniti in podpisati, ter jo naložiti v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun« . Le-ta bo tudi na voljo oz. dostopna javnosti na javnem odpiranju ponudb.

|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA IN OSTALIH ZAHTEV/POGOJEV NAROČNIKA | Priloga | 3/1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik (vodilni partner) mora obrazec izjave izpolniti in podpisati, ter ga naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik« .

Posamezni član/i skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partner/ji) mora/jo obrazec izjave izpolniti in podpisati, ter ga naložiti v Razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev iz točke 3.3.2. »Ekonomski in finančni položaj« razpisne dokumentacije, k ponudbi (v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«) priložiti ustrezno dokazilo (S.BON/potrdila vseh bank).

|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/SUBJEKTA KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK IN OSTALIH ZAHTEV/POGOJEV NAROČNIKA | Priloga | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- |

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in/ali morebitni subjekti,

katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila), morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati, ter ga naložiti v Razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči«.

|  | IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | Priloga | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati, ter naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | IZJAVA FIZIČNE OSEBE | Priloga | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati, ter naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE (fizične) osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev.

|  | SEZNAM PODIZVAJALCEV | Priloga | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3 ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjeno in podpisani Prilogo 5.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, je potrebno izpolniti tudi Obrazca 1 in 2 k prilogi 5.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ni potrebno izpolni.

|  | SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga | 6 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti in podpisati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ni potrebno izpolni.

|  | STROKOVNI KADER | Priloga | 7 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti in podpisati, ter jo skupaj z zahtevanimi dokazili naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | REFERENCA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | Priloga 8/1 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik mora priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za zahtevano referenco. Ponudnik mora v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, priložiti tudi ustrezne strani/dokazila, kot to izhaja iz referenčne zahteve/predmetne točke.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | REFERENCA - 3D MODEL | Priloga 8/2 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik mora priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za zahtevano referenco. Ponudnik mora v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, priložiti tudi ustrezne strani/dokazila, kot to izhaja iz referenčne zahteve/predmetne točke.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | REFERENCA - ODGOVORNI VODJA PROJEKTA | Priloga 9/1 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik mora priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za zahtevano referenco. Ponudnik mora v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, priložiti tudi ustrezne strani/dokazila, kot to izhaja iz referenčne zahteve/predmetne točke.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | REFERENCA - POOBLAŠČENI INŽENIR STROJNE STROKE | Priloga 9/2 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik mora priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za zahtevano referenco. Ponudnik mora v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, priložiti tudi ustrezne strani/dokazila, kot to izhaja iz referenčne zahteve/predmetne točke.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | VZOREC POGODBE | Priloga | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik se s podpisano prilogo 3/1 obveže, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe, zato jo k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.

|  | ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik prilogo izpolni, podpiše in žigosa. Obrazec je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – ni potrebno prilagati v ponudbi | Priloga | 12 |
| --- | --- | --- | --- |

V prilogi je priložen vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga bo moral izbrani ponudnik (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) predložiti naročniku.

Ponudnik se s podpisano prilogo 3/1 obveže, da se strinja z vzorcem finančnega zavarovanja, zato ga k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.

|  | POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga | 13 |
| --- | --- | --- | --- |

Potrdilo prinese ponudnik na ogled objekta, kjer ga skupaj z naročnikom podpišeta. Izpolnjen in podpisan obrazec je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga | 14 |
| --- | --- | --- | --- |

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik predložiti izjavo, s katero se  zavezuje, da bo pred začetkom izvajanja obveznosti po pogodbi predložili naročniku zavarovalne police vseh gospodarskih subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Izjavo je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | REFERENCA - MERILO | Priloga | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

Kot dokazilo za izpolnjevanje referenčne zahteve v okviru merila mora ponudnik predložiti izpolnjen in podpisan obrazec.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

|  | PODATKI O PONUDNIKU | Priloga | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05« |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODATKI O KANDIDATU/PONUDNIKU |  |  |
| Naziv ponudnika |  |  |
| Polni naslov |  |  |
| Matična in davčna številka ponudnika |  |  |
| Transakcijski račun ponudnika |  |  |
| ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA |  |  |
| Naziv odgovorne osebe (podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma) |  |  |
| Funkcija |  |  |
| Elektronska pošta in telefon |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA |  |  |
| Naziv kontaktne osebe (v zvezi s ponudbo) |  |  |
| Funkcija |  |  |
| Elektronska pošta in telefon |  |  |
| OSTALI PODATKI |  |  |
| Ponudnik je MSP* (DA/NE): *MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  |  |
| SKRBNIK POGODBE/OKVIRNEGA SPORAZUMA |  |  |
| Predstavnik/i ponudnika, ki bo/do urejali izvajanje predmetne pogodbe/ okvirnega sporazuma | Skrbnik in kontaktna oseba pogodbe/okvirnega sporazuma: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. |  |

| (kraj, datum) |  | (Naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe se k prilogi 1 priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | PONUDBA | Priloga | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

JAVNO NAROČILO: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PONUDBA ŠT. ______________________

Ponudbo oddajamo (označi):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

- PONUDBENA CENA

| PONUDBENI PREDRAČUN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena/enota mere v EUR brez DDV |
| 1. | 1.FAZA: 3D snemanje obstoječega stanja parovodov in drenaž na kotlu 04 in 05 | kpl | 1 |  |
| 2. | 2.FAZA: Kontrola vhodnih podatkov | kpl | 1 |  |
| 3. | 3.FAZA: Idejne rešitve kritičnih delov sistema HP parovodov in drenaž HP parovodov | kpl | 1 |  |
| 4. | 4.FAZA: Izdelava PZI načrtov s področja strojne stroke | kpl | 1 |  |
| 5. | 5.FAZA: Izdelava PID načrtov s področja strojne stroke* | kpl | 1 |  |
| SKUPNA PONUDBENA CENA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V EUR BREZ DDV: |  |  |  |  |

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudbe je zavezujoča in velja 4 mesece od datuma določenega za oddajo ponudb.

| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

* Ponudbena cena za zadnjo - 5. fazo (5. postavka ponudbenega predračuna), mora biti v višini najmanj 10 % (skupne) ponudbene vrednosti!!

Navodilo:

Ponudnik mora Prilogo 2 v okviru sistema e-JN naložiti ločeno v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun« !!!

|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (PONUDNIKA/PARTNERJA) IN OSTALIH ZAHTEV/POGOJEV NAROČNIKA | Priloga | 3/1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik (partner) ____________________________________________________________________, ki oddajamo ponudbo za javno naročilo ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«, podajamo naslednje izjave:

- IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, zahteve glede finančnih zavarovanj itd…) javnega naročila ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05« oziroma izpolnjujemo le te.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v točki 2. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IZJAVLJAMO, da v celoti izpolnjujemo pogoje in zahteve za sodelovanja v postopku javnega naročanja, ki so navedeni v točki 3. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah.

  - Ugotavljanje sposobnosti (razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja)

IZJAVLJAMO, da izpolnjujemo vse zahtevane pogoje naročnika za ugotavljanje sposobnosti oz. da ne obstajajo razlogi za izključitev iz sodelovanja iz postopka javnega naročanja, ki so navedeni v točki 3.1. razpisne dokumentacije.

  - Pogoji za sodelovanje

IZJAVLJAMO, da v celoti izpolnjujemo pogoje in zahteve za sodelovanja v postopku javnega naročanja, ki so navedeni v točki 3.2. razpisne dokumentacije.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

IZJAVLJAMO, da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež oz. da izpolnjujemo zahtevane pogoje naročnika iz točke 3.2.1. razpisne dokumentacije.

    - Ekonomski in finančni položaj

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo predmeta javnega naročila oz. da izpolnjujemo zahtevane pogoje naročnika iz točke 3.2.2. razpisne dokumentacije.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje, ter da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji.

IZJAVLJAMO, da v celoti izpolnjujemo tehnično in strokovno sposobnost iz točke 3.2.3. razpisne dokumentacije razpisne dokumentacije.

- IZJAVA O SPREJEMANJU FINANČNIH ZAVAROVANJ

IZJAVLJAMO, da se strinjamo s pogoji in vsebino finančnega/ih zavarovanj/a v točki 4. razpisne dokumentacije, ter da bomo predložili naročniku zahtevana finančna zavarovanja v vsebini, višini in z rokom veljavnosti v skladu s točko 4. razpisne dokumentacije, brez dodatnih zahtev in ugovorov.

- IZJAVA O SPREJEMANJU OSTALIH POGOJEV/ZAHTEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2).

IZJAVLJAMO, da s podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v primeru, če naročnik dvomi o resničnost ponudnikovih izjav v skladu s 3 odst. 47. člena ZJN-3) pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

IZJAVLJAMO, da so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika.

- IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev iz točke 3.3.2. »Ekonomski in finančni položaj« razpisne dokumentacije, k ponudbi (v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«) priložiti ustrezno dokazilo (S.BON/potrdila vseh bank). Dokazilo je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejše od trideset (30) dni šteto od roka za oddajo ponudb, ali pridobljen najpozneje v trideset (30) dneh od roka za oddajo ponudb (navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo gospodarskega subjekta izdan in pripravljen znotraj navedenega obdobja).

Navodilo:

Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI posamezni člani skupine ponudnikov – partnerji v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik« !!!

Za posameznega člana skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partnerja) ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči«!!!

|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/SUBJEKTA KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK IN OSTALIH ZAHTEV/POGOJEV NAROČNIKA | Priloga | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- |

Podizvajalec/subjekt: ____________________________________________________________________ ,

ki nastopamo kot podizvajalec oziroma kot subjekt, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ki oddaja ponudbo za javno naročilo ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«, podajamo naslednje izjave:

- IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd…) javnega naročila ENLJ-VOD-SP-119/26 – »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik oziroma izpolnjujemo le te.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE

IZJAVLJAMO, da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v točki 2. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IZJAVLJAMO, da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) v celoti izpolnjujemo pogoje in zahteve za sodelovanja v postopku javnega naročanja, ki so navedeni v točki 3. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

  - Ugotavljanje sposobnosti (razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja)

IZJAVLJAMO, da izpolnjujemo vse zahtevane pogoje naročnika za ugotavljanje sposobnosti oz. da ne obstajajo razlogi za izključitev iz sodelovanja iz postopka javnega naročanja, ki so navedeni v točki 3.1. razpisne dokumentacije.

  - Pogoji za sodelovanje

IZJAVLJAMO, da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) v celoti izpolnjujemo pogoje in zahteve za sodelovanja v postopku javnega naročanja, ki so navedeni v točki 3.2. razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

IZJAVLJAMO, da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež oz. izpolnjujemo zahtevane pogoje naročnika iz točke 3.2.1. razpisne dokumentacije.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

IZJAVLJAMO, da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) izpolnjujemo tehnično in strokovno sposobnost iz točke 3.2.3. razpisne dokumentacije razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

- IZJAVA O SPREJEMANJU OSTALIH POGOJEV/ZAHTEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB).

IZJAVLJAMO, da s podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v primeru, če naročnik dvomi o resničnost ponudnikovih izjav v skladu s 3 odst. 47. člena ZJN-3) pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Izjavo izpolnijo in podpišejo VSI podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči«!!!

|  | IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | Priloga | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- |

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka podjetja: _______________________________________________________________

ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05« posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________                                    _____________________________

(Kraj in datum)                                         Žig                      (Naziv in podpis odgovorne osebe)

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

Opomba:

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

|  | IZJAVA FIZIČNE OSEBE | Priloga | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

| Ime in priimek |  | , |
| --- | --- | --- |
| EMŠO |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 oz. opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

| (kraj, datum) | žig | ( podpis izdajatelja izjave) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE (fizične) osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | SEZNAM PODIZVAJALCEV | Priloga | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

| Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05« |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |  |
| Polni naslov |  |  |
| Zakoniti zastopnik/i |  |  |
| Matična in davčna številka podizvajalca |  |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |  |
| Okvirna količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (obligatorno manj kot 100%) |  |  |
| V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika | Obkrožite/označite |  |
|  | DA | NE |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |  |

Datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika: 		Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

_______________________________				_______________________________

Žig: 								 Žig:

Opomba:  Obrazec velja tudi za primer, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo  tega dela uporablja podizvajalčeve zmogljivosti, zato podizvajalcu ni potrebno izpolniti še priloge 6.

Navodilo: 	Obrazec se po potrebi kopira!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | POOBLASTILO PONUDNIKA | Obrazec 1 k Prilogi 5 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik: _____________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05« ter v skladu s 94. členom ZJN-3.

POOBLAŠČAMO

naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

| Št. | NAZIV PODIZVAJALCA |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| : |  |

__________________________                     Žig                             __________________________

(Kraj in datum)                                                                                (Naziv in podpis ponudnika)

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:

Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | SOGLASJE PODIZVAJALCEV | Obrazec 2 k Prilogi 5 |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec :___________________________________________________________________________,

ki nastopamo  kot podizvajalec pri ponudniku (glavnemu izvajalcu)

________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

SOGLAŠAM,

da nam naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

____________________________                     Žig                     _______________________________

(Kraj in datum)                                                                            (Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga | 6 |
| --- | --- | --- | --- |

| Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05« |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv subjekta |  |  |
| Polni naslov |  |  |
| Zakoniti zastopnik/i |  |  |
| Matična in davčna številka subjekta |  |  |
| Vsak del javnega naročila, za katerega namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |  |
| Okvirna količina/delež (%) javnega naročila (obligatorno manj kot 100%) |  |  |

Datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika: 		Podpis odgovorne osebe subjekta:

_______________________________				_______________________________

Žig: 								 Žig:

Opomba:

Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Navodilo:

Obrazec se po potrebi kopira!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | STROKOVNI KADER | Priloga 7 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik _____________________________________________________________________________ ,

ki oddajamo ponudbo za javno naročilo ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«, podajamo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije naslednja dokazila/reference za sledeči strokovni kader:

| Zap. št. | Ime in priimek | Št. let delov. izkušenj | Št. IZS* | Področje dela |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Odgovorni vodja projekta - strojne stroke |
|  |  |  |  | Pooblaščeni inženir - strojne stroke |
| : |  |  |  |  |

S podpisom te izjave z vso odgovornostjo izjavljamo in se zavezujemo:

- da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z ustreznimi kadrom, ki je izkušen, strokovno usposobljen in sposoben izvesti predmet javnega naročila,

- da bomo za kader (velja za primer, ko kader še ni vpisan v imenik IZS), najkasneje do predaje izdelanih dokumentov naročniku predložil ustrezno dokazilo o vpisu v imenik IZS kot pooblaščeni inženir z aktivnim poklicnim nazivom.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

V primeru, da zgoraj navedena oseba ni zaposlena pri ponudniku, mora ponudnik takšno osebo nominirati kot partnerja v okviru skupne ponudbe ali kot podizvajalca!

* Ponudnik mora navesti identifikacijsko številko ter pristojno poklicno zbornico.

* Za kader, ki še ni vpisan v imenik IZS (npr. tujci), vpis št. IZS ni potreben, saj v tem primeru ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s podpisano Prilogo 7.

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

Obrazec se po potrebi fotokopira.

|  | REFERENCA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | Priloga 8/1 |
| --- | --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

V ponudbi nastopamo kot (označi):

| - Samostojni ponudnik/vodilni partner | - Partner v skupni ponudba | - Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.2.4.1. REFERENCE - GOSPODARSKI SUBJEKT - A) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Izvajalec referenčnega dela (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| Vhodna toplotna moč (50 MWth ali več), ali električna moč (30 MWe ali več): |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | REFERENCA - 3D MODEL | Priloga 8/2 |
| --- | --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

V ponudbi nastopamo kot (označi):

| - Samostojni ponudnik/vodilni partner | - Partner v skupni ponudba | - Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.2.4.1. REFERENCE - GOSPODARSKI SUBJEKT - B) 3D MODEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Izvajalec referenčnega dela (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| Programska oprema, s katero se je izdelal 3D model: |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. /navesti tudi objekt in fazo projekta (IDZ, PGD, PZI, PID)/ |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | REFERENCA - ODGOVORNI VODJA PROJEKTA | Priloga 9/1 |
| --- | --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

V ponudbi nastopamo kot (označi):

| - Samostojni ponudnik/vodilni partner | - Partner v skupni ponudba | - Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.2.4.2. REFERENCE - STROKOVNJAKI - A) ODGOVORNI VODJA PROJEKTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Ime in priimek odgovornega vodje projekta in izvajalca referenčnega dela: |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| Vhodna toplotna moč (50 MWth ali več), ali električna moč (30 MWe ali več): |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco in kopijo strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni vodja projekta.

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | REFERENCA - POOBLAŠČENI INŽENIR STROJNE STROKE | Priloga 9/2 |
| --- | --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

V ponudbi nastopamo kot (označi):

| - Samostojni ponudnik/vodilni partner | - Partner v skupni ponudba | - Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.2.4.2. REFERENCE - STROKOVNJAKI - B) POOBLAŠČENI INŽENIR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Ime in priimek pooblaščenega inženirja in izvajalca referenčnega dela: |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| Vhodna toplotna moč (50 MWth ali več), ali električna moč (30 MWe ali več): |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco in kopijo strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil pooblaščeni inženir.

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | VZOREC POGODBE | Priloga | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Št. naročnika: _________

Št. izvajalca:   _________

POGODBA

»IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI IN PID ZA SANACIJO VISOKOTLAČNIH (HP) PAROVODOV HRSG KOTLOV 04 IN 05«

ki ga skleneta

Naročnik:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

(v nadaljevanju: naročnik),

ter

Izvajalec:	_______________________________________________________________________, ki ga zastopa: ______________________________

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

Uvodne določbe in obdobje veljavnosti pogodbe

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana na podlagi pooblastila naročnika in organizacijskega navodila JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij o izvajanju javnih naročil, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«, po postopku naročila male vrednosti z upoštevanjem 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZJN-3) (objavljeno na Portalu javnih naročil dne ______, pod št. objave _______), z namenom sklenitve pogodbe za »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi meril, pogojev in zahtev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05« (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);

- da sta ponudba izvajalca št. _______ z dne _______ , katere sestavni del je končna ponudba št. _______ z dne _______ z vsemi prilogami (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in razpisna dokumentacija z vsemi prilogami, sestavni del te pogodbe.

Pogodba se sklepa do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

Predmet pogodbe

- člen

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05, ki obsega sledeče faze:

- 1. FAZA: 3D snemanje obstoječega stanja parovodov in drenaž na kotlu 04 in 05,

- 2. FAZA: Kontrola vhodnih podatkov,

- 3. FAZA: Idejne rešitve kritičnih delov sistema HP parovodov in drenaž HP parovodov,

- 4. FAZA: Izdelava PZI načrtov s področja strojne stroke,

- 5. FAZA: Izdelava PID načrtov s področja strojne stroke,

in sicer kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika in na podlagi ponudbe izvajalca, vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo (v nadaljevanju tudi: (pogodbena) dela in/ali storitev/ve in/ali izdelava projektne dokumentacije in/ali predmet pogodbe).

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa tveganja, ki bodo spremljala njeno izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti, ter da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev cen, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Storitve, ki so predmet te pogodbe morajo ustrezati veljavnim standardom. Izvajalec se obvezuje izvesti tudi vse ostale storitve, ki s to pogodbo niso eksplicitno določene, so pa potrebne za pravilno in popolno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Morebitne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz izvajalčevih del, bo izvajalec ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok in kvaliteta izvajanja storitev po pogodbi.

Pogodbena vrednost

- člen

Pogodbena vrednost storitev iz te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

| Zap. št. | Naziv storitve | Enota mere | Količina | Cena/enota mere v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. FAZA: 3D snemanje obstoječega stanja parovodov in drenaž na kotlu 04 in 05 | kpl | 1 |  |
| 2. | 2. FAZA: Kontrola vhodnih podatkov | kpl | 1 |  |
| 3. | 3. FAZA: Idejne rešitve kritičnih delov sistema HP parovodov in drenaž HP parovodov | kpl | 1 |  |
| 4. | 4. FAZA: Izdelava PZI načrtov s področja strojne stroke | kpl | 1 |  |
| 5. | 5. FAZA: Izdelava PID načrtov s področja strojne stroke | kpl | 1 |  |
| SKUPNA POGODBENA CENA V EUR BREZ DDV: |  |  |  |  |

Pogodbene cene na enoto mere so v času veljavnosti pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem, razen v primeru znižanja cen.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, potnimi stroški, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca, kot tudi vsi ostali stroški, ki bodo izvajalcu nastali pri izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti. Naročnik izvajalcu ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj.

Plačilni pogoji in način obračunavanja

- člen

Izvajalec bo izstavil ločene specificirane račune po posameznih fazah skladno s 4. členom te pogodbe, in sicer v roku 5 (petih) dni po uspešno izvedeni posamezni fazi. Posamezna faza se šteje za uspešno izvedena s podpisom zapisnika o izvedeni posamezni fazi s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Posamezni podpisan zapisnik je podlaga in pogoj za izstavitev posameznega računa in priloga k posameznemu računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku treh (3) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilno navedeni podatki oziroma vrednost opravljenih storitev.

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa sestavljenega v skladu s to pogodbo, na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve pravilnega računa.

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Podizvajalci

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

| Naziv podizvajalca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polni naslov |  |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |  |
| Matična in davčna številka podizvajalca |  |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |  |
| Okvirna količina/Delež (%) v podizvajanju |  |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav/storitev/del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve/dela, ki so neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI      / se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev/del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih

podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente novih podizvajalcev v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-3, ter pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev/del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Pogodbeni rok

- člen

Rok za dokončanje prvih štirih faz (vključno s 4. fazo - Izdelava PZI načrtov s področja strojne stroke) je trideset (30) koledarskih dni šteto od dneva podpisa pogodbe.

Rok za dokončanje 5. faze (Izdelava PID načrtov s področja strojne stroke) in dokončanje vseh obveznosti, ki so predmet te pogodbe, je do 30. 9. 2026.

Roki za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljšajo le v primeru pisnega soglasja naročnika v sledečih primerih:

- v primeru sprememb že potrjene dokumentacije, ki so bile izvedene na željo naročnika in je le-ta to tudi pisno potrdil,

- če nastopijo dogodki, ki štejejo za višjo silo v skladu s 24. členom te pogodbe,

- zaradi zamud del pri naročniku ali njegovih drugih izvajalcih,

- zaradi morebitnih ukrepov in zahtev upravnih organov.

V primeru podaljšanja rokov se stranki dogovorita o novem roku in za ta namen skleneta aneks k tej pogodbi.

Prevzem posameznih faz in kvaliteta opravljenih storitev

- člen

Posamezno fazo po tej pogodbi bosta pogodbeni strani prevzela s podpisom zapisnika o izvedeni posamezni fazi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

Reklamacije na kakovost opravljenih storitev se rešujejo sporazumno. Če naročnik ugotovi, da opravljena storitev ne ustreza zahtevani kakovosti, jo mora izvajalec na svoje stroške nemudoma ponovno izvesti oziroma odpraviti napake sicer odgovarja za celotno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem te pogodbe oziroma v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (na elektronski naslov predstavnika izvajalca iz 16. člena pogodbe), kjer bo določil tudi rok za odpravo napak.

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak na svoje stroške ne odpravi v primernem roku, ali če ne izvaja njegovih obveznosti po tej pogodbi ali jih izvaja nepravilno, ali jih ne izvaja pravočasno, je to razlog za odpoved pogodbe po 20. členu te pogodbe.

Obveznosti pogodbenih strank

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati z dolžno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- poskrbeti, da so storitve po pogodbi izvedene in dokumentirane po veljavnih predpisih, standardih in normativih;

- prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi in obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;

- upoštevati naročnikova navodila in zahteve, ter sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik, ter sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec v celoti odgovarja za delo podizvajalcev ter za delo subjektov, katerih zmogljivosti namerava uporabiti izvajalec, kot da bi delo opravil sam.

Obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti po pogodbi;

- zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo storitev iz pogodbe;

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izvajalec izpolnjeval svoje obveznosti po tej pogodbi.

Projektna dokumentacija

- člen

Izvajalec mora naročniku predati projektno dokumentacijo:

- v originalnem izvodu in ustreznem številu enakovrednih kopij v natisnjeni obliki. Vsa dokumentacija mora biti urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje, v obliki skladno s predpisi in v slovenskem jeziku;

- v elektronski obliki odprtega formata z možnostjo iskanja besedila na USB ključku, prav tako urejeno in indeksirano.

Vsa projektna dokumentacija PZI in PID mora biti predana v enem (1) originalu in treh (3) kopijah, ter v enem (1) izvodu v elektronski obliki (pričakovani formati dokumentacije v elektronski obliki so: *.doc,*.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.dxf, *.dwg).

Vsa predana pisna dokumentacija ne sme nositi znaka avtorske zaščite (copyright) oziroma vsebinsko enakovrednega teksta (določila) in postane last naročnika, ki lahko z njo prosto razpolaga, kot to urejajo določila 26. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

- člen

Izvajalec mora najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh od dneva sklenitve pogodbe, predložiti naročniku podpisan original bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje, skladno z zahtevami in vzorcem iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v skupni višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti (z DDV), kar znaša ________ EUR, ter z dobo veljavnosti (najmanj) vključno do 31. 10. 2026.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če izvajalec v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini in z veljavnostjo iz prejšnjega odstavka tega člena, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. V tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

V primeru, da naročnik delno ali v celoti vnovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe ne odstopi, je izvajalec dolžan v roku petih (5) dni priskrbeti novo bianco menico oziroma novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in v trajanju iz prvega odstavka tega člena.

Pogodbena kazen

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenih rokih iz 8. člena pogodbe, ter zamuda ni posledica višje sile, kot je zapisano v 24. členu pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen za zamudo roka, in sicer v višini 0,25 % (nič cela petindvajset odstotka) skupne pogodbene cene (brez DDV) za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 5 % (pet odstotkov) skupne pogodbene cene (brez DDV).

V kolikor kazen za zamudo po prejšnjem odstavku tega člena doseže 5 % (pet odstotkov) skupne pogodbene cene (brez DDV), je naročnik upravičen do dogovorjene pogodbene kazni, poleg tega pa lahko odstopi od pogodbe in unovči celotno finančno zavarovanje, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Naročnik za obračunano pogodbeno kazen izvajalcu izstavi račun, izvajalec pa se izrecno strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova tega računa pobota pri plačilu kateregakoli izvajalčevega računa po tej pogodbi.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po pogodbi ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Predstavniki pogodbenih strank

- člen

Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe pri naročniku, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je:

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Predstavnik izvajalca in skrbnik pogodbe pri izvajalcu, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je:

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Predstavnik v imenu naročnika oz. izvajalca izvaja vse ukrepe v zvezi s storitvami po pogodbi. Naročnik in izvajalec sta se dolžna medsebojno obvestiti o zamenjavi predstavnika, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov, pri čemer v tem primeru ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

Zavarovanje odgovornosti

- člen

Izvajalec mora imeti za čas veljavnosti te pogodbe, obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

Zagotavljanje varnosti na delovišču

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev po pogodbi skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe.

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred začetkom izvajanja storitev na delovišču in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Pogodbeni stranki soglašata:

- da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKI LJUBLJANA d.o.o.),

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Pogodbeni stranki soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ni dovoljen začetek izvajanja storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 16. členu te pogodbe.

Sestavni deli pogodbi

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-VOD-SP-119/26 (z vsemi njenimi prilogami),

- ponudba izvajalca št. ___ z dne __, katere sestavni del je končna ponudna izvajalca št. ___ z dne ___;

- vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala predstavnika pogodbenih strank.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

Odstop in odpoved pogodbe

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe po predhodnem opozorilu brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, jih ne izpolnjuje pravočasno in/ali na dogovorjen način, kot tudi v drugih primerih in na način, kot to določa zakon ali ta pogodba. Izvajalec je v primeru odstopa dolžan naročniku povrniti tudi morebitno nastalo škodo zaradi neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V tem primeru je naročnik upravičen unovčiti celotno finančno zavarovanje. O odstopu od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil s priporočeno pošiljko poslano po pošti ali s povratnico. Odstop učinkuje z dnem prejema.

Izvajalec ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

V primeru, da naročnik v času izvajanja pogodbenih obveznosti ugotovi, da je izvajalec posredoval naročniku neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro izvajalca ali neustrezen predmet pogodbe, naročnik lahko nemudoma odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko z obrazloženim obvestilom, poslanim nasprotni stranki, odpove pogodbo, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje pogodbene stranke in pod pogojem, da so med strankama pogodbe poravnane vse obveznosti.

Razvezni pogoj

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

Višja sila

- člen

Pogodbeni stranki nista odgovorni za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katerekoli pogodbene stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Poslovna skrivnost

- člen

Pogodbeni stranki bosta to pogodbo kot tudi vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oziroma njenega izvajanja, varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

Poslovno skrivnost sta pogodbeni stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova te pogodbe, kot za sami sebe.

Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije

- člen

Ob primopredaji projektne dokumentacije izvajalec na naročnika prenese vse materialne avtorske pravice na projektni dokumentaciji, zlasti pravice do reproduciranja, distribuiranja, javnega izvajanja, prenašanja in prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, predelave, uporabe dela v predelani obliki, dostopa in izročitve, zadrži pa moralne avtorske pravice, brez soglasja izvajalca in brez dodatnih finančnih obveznosti naročnika. Projektna dokumentacija, ki jo prejme naročnik, je last naročnika. Vse posege v objektu v življenjski dobi objekta ter morebiten prenos na tretjo osebo sme naročnik izvajati brez pridobivanja soglasja izvajalcev posameznih delov projektne dokumentacije.

Prenos pravic in obveznosti

- člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.

Protikorupcijska klavzula

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku oziroma organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Reševanje sporov

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani, pri čemer je med strankama dogovorjena uporaba prava Republike Slovenije.

Ostale določbe

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev.

- člen

Spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 14. člena te pogodbe. V kolikor izvajalec, v skladu s 14. členom pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

Izvajalec: 	Naročnik:

_________________, dne ______________	Ljubljana, dne ______________

____________________________________ 	JAVNO PODJETJE  ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:	Direktor:

____________________________________	Samo Lozej

Priloge:

- Priloga št. 1: Končna ponudba izvajalca št. _______ z dne ________ ;

- Priloga št. 2: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.;

- Priloga št. 3: Tehnični del razpisne dokumentacije ENLJ-VOD-SP-119/26.

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 11 |
| --- | --- |

Kot ponudnik: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-VOD-SP-119/26 »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

- usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,

- zdravstvene sposobnosti delavcev,

- sklepanja pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih,

- spoštovanja internih predpisov naročnika.

| Vodja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

PISNI SPORAZUM – ni potrebno prilagati v ponudbi

Priloga št. 2 k pogodbi št. ENLJ-VOD-SP-119/26

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa …………………………

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi št. ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

- SPLOŠNA DOLOČILA

1.1.  S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA

LJUBLJANA d. o. o., na lokaciji Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varnosti pri delu, ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za izvajanje in zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo storitve delavci dveh ali več izvajalcev. Podpisnika sta dolžna izvajati vse storitve v skladu s tem dogovorom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varni delovni pogoji vseh delavcev na gradbišču/delovišču, kot tudi tretjih oseb (mimoidoči, itd.) ter opreme in premoženja.

Upoštevati sta dolžna vso veljavno zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji, predvsem Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS, št. 83/05), kot tudi interna varnostna navodila ter opise delovnih postopkov naročnika in sta dolžna zagotavljati, da se te določbe dejansko izvajajo.

1.2.  Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (v nadaljevanju: sporazum) velja za dela določena v skladu s to pogodbo.

1.3.  Izvajalec mora v tem sporazumu navesti vodjo del in odgovorno osebo izvajalca za zagotavljanje VZD (strokovnega sodelavca za VPD in PV) na skupnem delovišču, ki so podpisniki tega sporazuma. Ta sporazum podpišejo tudi vsi morebitni njegovi podizvajalci. Izvajalec se obvezuje in prevzema izključno odgovornost za varnost in zdravje za svoje delavce, kot tudi za svoje morebitne podizvajalce.

- DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank

Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- storitve na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi navedeni v tem sporazumu,

- delovišče mora izvajalec po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone in sicer tako, da:

- zagotovita varne poti za gibanje, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne,

- skupaj določita: kraj, prostore in način razmestitve in shranjevanja materiala,

- določita prostore za hrambo nevarnega materiala,

- določita način prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določita način zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določita način dela in zavarujeta dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- določita namestitev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določita mesta za postavitev strojev in naprav ter izvedbo zavarovanja glede na lokacijo,

- določita vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določita ukrepe varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov, po potrebi organizirata izvajanje požarne straže,

- izvajalec organizira prvo pomoč na delovišču za svoje delavce,

- pri posebno nevarnih delih, po potrebi dodatno zavarujeta oz. seznanita delavce z nevarnostmi na področju izvajanja storitev.

Določiti morata tudi druge skupne varnostne ukrepe na delovišču, zlasti pa ukrepe:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanje del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

- Zagotoviti morata, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela,

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja, tako delavcev pogodbenih strank, kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja,

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti,

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnim načinom dela,

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi,

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

2.2. Posebne obveznosti naročnika

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče),

- z redi in navodili za obravnavano območje/objekt,

- z izvlečkom iz požarnega reda in morebitnim evakuacijskim načrtom,

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče. Pri izvajanju vročih del (rezanje, varjenje, lotanje, brušenje, uporaba odprtega ognja ipd.) na delovišču se mora izvajalec o ukrepih varstva pred požarom predhodno dogovoriti s skrbnikom pogodbe in od njega pridobiti »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri« in po potrebi izvesti tudi druge preventivne ukrepe PV in eksplozijske varnosti,

- zagotoviti mora (po potrebi) brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti z osebnim spremstvom za dostope in transport materiala, ter

- mostna dvigala, vitle in druge dvižne pripomočke za izvajanje montažno/demontažnih del z veljavnimi poročili o pregledu in preizkusu, ki so stalno nameščeni na objektih,

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje izvajanja storitev po pogodbi.

2.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni,

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v ponudbi in pogodbi,

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje,

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.,

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS),

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku,

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču,

- poskrbeti mora, da bo skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu,

2.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem,

- da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov,

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

2.5. Knjiga ukrepov

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja storitev oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

2.6. Prijavljanje poškodb pri delu

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijavil inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot 3 (tri) delovne dni,

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj,

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili,

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

2.7. Prepoznavnost delavcev

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

2.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc,

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode,

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi,

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

- DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

  - Določitev odgovornih oseb na delovišču

|  | Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik pogodbe | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |  |
| Vodje OE na območju izvajanja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Vodje del na območju izvajanja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |  |

V primeru spremembe odgovornih oseb na delovišču morata stranki o spremembi obvestiti druga drugo na elektronske naslove predstavnikov pogodbenih strank. Nova odgovorna oseba na delovišču mora izpolnjevati enake zahteve kot prvo imenovana oseba iz Pisnega sporazuma.

3.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom izvajanja storitev,

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni,

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu,

- v primeru težjih kršitev oz. neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca,

- seznanijo vsak svoje delavce z vsemi nevarnostmi in preventivnimi varnostnimi ukrepi, ki so predvideni za dela določena s tem sporazumom.

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

3.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb

Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov. Uvodnega sestanka se morajo udeležiti vse odgovorne osebe navedene v tem sporazumu,

- seznaniti mora izvajalca z:

- objekti na katerih se bodo izvajale storitve,

- obstoječimi instalacijami in napravami, ter drugimi vplivi, na lokaciji, kjer se bodo dela izvajala,

- ureditvijo in vzdrževanjem pisarn, garderob, sanitarij in nastanitvenimi objekti,

- ureditvijo prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču,

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo,

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

Odgovorne osebe OE naročnika imajo naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini storitev oziroma delovišča,

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi na skupnem delovišču,

- določijo vodjo del naročnika na območju izvajanja del.

Vodja del – naročnik ima naslednje posebne naloge:

- obvezno se udeležijo uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov, ki jih skliče skrbnik pogodbe/pogodbe;

- pred pričetkom del seznani vodjo del izvajalca in druge delavce izvajalca na delovišču s tehnološkimi nevarnostmi, ki so lahko prisotne na lokaciji izvajanja del;

- izvaja nadzor nad izvajanjem del vseh delavcev na delovišču s področja varstva pri delu, požarnega varstva in eksplozijske varnosti ter striktno spoštovanje določil internih predpisov;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani delavcev je dolžan takoj zaustaviti dela, ter obvestiti odgovorne navedene v tem sporazumu.

Strokovni delavci za VPD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča,

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva,

- v primeru poškodbe pri delu delavcev naročnika so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in

odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku seznaniti vodjo izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem,

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke 2.3. tega sporazuma,

- druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti s tehnologijo/načini izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

- KONČNE DOLOČBE

4.1. 	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

4.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

4.3.  	Ta sporazum začne veljati in se prične uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi storitev. Sestavljen je v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

____________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

|  | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – ni potrebno prilagati v ponudbi | Priloga | 12 |
| --- | --- | --- | --- |

VZOREC

___________________

_____________________________________________________		        (kraj in datum)

(izdajatelj menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu s pogodbo št. _______ z dne _______ za ___________________________________  (predmet pogodbe), sklenjenim med naročnikom JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in ___________________________________________________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti _________________________________________________ (predmet pogodbe) v skupni pogodbeni vrednosti ________________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mi kot izvajalec izdajamo eno (1) bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri je/so podpisana/ne pooblaščena/ne oseba/e za zastopanje:

______________________________________________________________________________

(Ime in priimek)	(Funkcija zastopnika)	(Podpis)

______________________________________________________________________________

(Ime in priimek)	(Funkcija zastopnika)	(Podpis)

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini, ceni in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menice do skupne vrednosti _____________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ____________________________________________________ ______________________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. ____________________________ unovči predloženo menico najkasneje do ____________.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: bianko menica

Izdajatelj menice:

(žig in podpisi)

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 13 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

prilagamo potrdilo naročnik o ogledu objekta.

Na osnovi zahteve iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-VOD-SP-119/26 potrjujemo, da se je predstavnik(ca) gospodarskega subjekta ______________________________________________________ (ime, priimek), ki je na sestanku/ogledu predložil(a) ustrezno pooblastilo dne …………….… ob …………… uri udeležil(a) sestanka in terenskega ogleda na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana.

| (podpis predstavnika gospodarskega subjekta) |  | (podpis predstavnika naročnika) |
| --- | --- | --- |
|  | Žig naročnika |  |

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

|  | ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga | 14 |
| --- | --- | --- | --- |

Kot ponudnik: ___________________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05« z vso odgovornostjo izjavljamo, da bomo pred začetkom izvajanja obveznosti po pogodbi predložili naročniku (kopije) zavarovalne police oz. potrdila o sklenjenih zavarovanjih ali druga ustrezna dokazila/potrdila/certifikate o sklenjenih zavarovanjih vseh gospodarskih subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami tč. 3.2.4. Zavarovanje odgovornosti ponudnika.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:  Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«. !!!

|  | REFERENCA - MERILO | Priloga | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-119/26 - »Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za sanacijo visokotlačnih (HP) parovodov HRSG kotlov 04 in 05«

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

V ponudbi nastopamo kot (označi):

| - Samostojni ponudnik/vodilni partner | - Partner v skupni ponudba | - Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| REFERENCA MERILO - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Z UPORABO 3D MODELA ENERGETSKEGA OBJEKTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Izvajalec referenčnega dela (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| Programska oprema, s katero se je izdelal 3D model: |  |  |
| Vhodna toplotna moč (50 MWth ali več), ali električna moč (30 MWe ali več): |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!