## Ponudbeni predračun
Servisiranje merilnih naprav emisij snovi v zrak
JPE-VOD-OK-65/24 - Ponudbeni predračun - Priloga 2
Zap. št. | Naziv |  | Predvidena količina (za obdobje 24 mesecev) | Cena/EM EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | JP ENERGETIKA Ljubljana Verovškova ulica 62
1.1.1 | AMS: SPTE; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
1.1.2 | AMS: SPTE; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
1.2.1 | AMS: VK1 & VK2; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
1.2.2 | AMS: VK1 & VK2; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
1.3.1 | AMS: VK5; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
1.3.2 | AMS: VK5; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
1.4. | DAHS: EMIDATE; letni servisni pregled pogodbeno vzdrževanje (letni pavšal) | kpl | 2 |  | 0
2 | JP ENERGETIKA Ljubljana Toplarniška ulica 19
2.1.1 | AMS: K1; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.1.2 | AMS: K1; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.2.1 | AMS: K3; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.2.2 | AMS: K3; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.3.1 | AMS: K3SNCR; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.3.2 | AMS: K3SNCR; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.4.1 | AMS: GPO; letni servisni poseg | kpl | 0 |  | 0
2.4.2 | AMS: GPO; polletni servisni poseg | kpl | 1 |  | 0
2.5.1 | AMS: NTK; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.5.2 | AMS: NTK; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.6.1 | AMS: GT4; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.6.2 | AMS: GT4; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.7.1 | AMS: GT5; letni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.7.2 | AMS: GT5; polletni servisni poseg | kpl | 2 |  | 0
2.8 | DAHS: EMIDATE; letni servisni pregled pogodbeno vzdrževanje (letni pavšal) | kpl | 2 |  | 0
3 | INTERVENTNA POPRAVILA
3.1 | Servis - odprava okvar AMS Verovškova ulica 62 | kpl | 20 |  | 0
3.2 | Servis - odprava okvar AMS Toplarniška ulica 19 | kpl | 20 |  | 0
3.3 | Servis - odprava okvar DAHS Verovškova ulica 62 | kpl | 20 |  | 0
3.4 | Servis - odprava okvar DAHS Toplarniška ulica 19 | kpl | 20 |  | 0
3.5 | Storitvena ura (RACI) | ura | 100 |  | 0
3.6 | Storitvena ura EMIDATE (SIEMENS ENERGY AT) | ura | 100 |  | 0
3.7 | Usposabljanje EMIDATE | dan | 1 |  | 0
4 | REZERVNI DELI
4.1 | Pred-filter JHD-S03V | kos | 2 |  | 0
4.2 | Tesnilo za pred-filter/odjemno cev | kos | 2 |  | 0
4.3 | Tesnilo za prirobnico DN65 PN6 | kos | 1 |  | 0
4.4 | Rezervni set za JES 301 (2 µm), komplet tesnil in filter | kpl | 8 |  | 0
4.5 | Rezervni set za JES 301 (0,2 µm), komplet tesnil in filter | kpl | 8 |  | 0
4.6 | Rezervni set za JES 301L - kratek (2 µm) komplet tesnil in filter | kpl | 10 |  | 0
4.7 | Vložek za NO2 v NO pretvornik, tip C | kos | 2 |  | 0
4.8 | Cev novoprenska za cevno črpalko DN6,4/3,2 | kos | 68 |  | 0
4.9 | Vzmeti za cevno črpalko (4/1) | kpl | 17 |  | 0
4.10 | Vrtljiv kolut za cevno črpalko, kpl. z vzmetmi | kos | 17 |  | 0
4.11 | Filtrni vložek AUF 001 za univerzalni filter | kos | 14 |  | 0
4.12 | Filtrni vložek AFP 050 za kislinski filter | kos | 6 |  | 0
4.13 | Filtrni vložek APF 050 za fini filter | kos | 14 |  | 0
4.14 | Filtrni vložek APF 030 za zračni filter | kos | 2 |  | 0
4.15 | Lovilnik kondenzata | kos | 10 |  | 0
4.16 | Zračni filter | kos | 12 |  | 0
4.17 | Meh PTFE za črpalko plina P 2.3/ P2.4 | kos | 10 |  | 0
4.18 | Set ventilov, 100 °C, (vhodni- in izhodni) za črpalko plina P 2.3/ P2.4 | kpl | 10 |  | 0
4.19 | Filtrni vložek za prezračevalne rešetke | kos | 32 |  | 0
4.20 | Zračni filter za prepihovalno enoto DURAG | kos | 4 |  | 0
4.21 | Zračni filter za prepihovalno enoto PCME/ENVEA | kos | 4 |  | 0
4.22 | Set tesnil za celico | kpl | 4 |  | 0
4.23 | Set vijakov za ogledali celice | kpl | 4 |  | 0
4.24 | Set vijakov za držalo stekel | kpl | 4 |  | 0
4.25 | Varovalka toplotna 229 °C | kos | 8 |  | 0
4.26 | Teflonski cilinder | kos | 4 |  | 0
4.27 | Gumica za teflonski cilinder | kos | 4 |  | 0
4.28 | IR izvor | kos | 2 |  | 0
4.29 | Laser | kos | 2 |  | 0
4.30 | Filter za ohišje DX, CX | kos | 12 |  | 0
4.31 | Filtrni element SS 1 µm za greti filter | kos | 4 |  | 0
4.32 | O-tesnilo za filtrni element | kos | 4 |  | 0
4.33 | Membrana kpl. za črpalko plina | kpl | 2 |  | 0
4.34 | Črpalka plina | kos | 2 |  | 0
4.35 | Vložek 07050 XS za membranski sušilnik | kos | 6 |  | 0
4.36 | Vložek 07050 XM za membranski sušilnik | kos | 6 |  | 0
4.37 | Filter za referenčni plin | kos | 12 |  | 0
4.38 | Notranji del sonde KES-2003 | kos | 1 |  | 0
4.39 | Celica ZrO2 z MLT zaščito | kos | 1 |  | 0
4.40 | Črpalka za referenčni zrak | kos | 1 |  | 0
4.41 | Bazaltni filter s cementom | kos | 1 |  | 0
4.42 | Filtrni element sintrani keramični za BUHLER odjemno sondo (3 μm) s tesnili | kpl | 4 |  | 0
4.43 | Filtrni element FE-4, PTFE, 2 μm | kos | 4 |  | 0
4.44 | Neoprenska cev za cevno črpalko DN 3,2x6,4 mm 90° priklop | kos | 16 |  | 0
4.45 | Filtrni element za kislinski filter K-AGF-PV-30 | kos | 4 |  | 0
4.46 | Filter za prepihovalno enoto za senzor D-R 320 | kos | 4 |  | 0
4.47 | Uporaba testnega plina N2 | kos | 56 |  | 0
4.48 | Uporaba testnega plina O2 v N2 | kos | 8 |  | 0
4.49 | Uporaba testnega plina CO2 v N2 | kos | 4 |  | 0
4.50 | Uporaba testnega plina CO, NO v N2 | kos | 2 |  | 0
4.51 | Uporaba testnega plina CO, NO, SO2 v N2 | kos | 4 |  | 0
4.52 | Uporaba specialnega testnega plina NO2 v sint. zraku | kos | 6 |  | 0
4.53 | Polnjenje jeklenke 50 L, 200 bar, s čistim plinom N2 5.0 | kos | 4 |  | 0
4.54 | Ostali rezervni deli in potrošni material (ocena) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ PONUDBA (ZA 24 MESECEV) V EUR DDV: |  |  |  |  | 0
Vse cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Kraj in datum: ________________ ŽIG:
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe ponudnika: ______________________________________